门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2021-07-04 |

目  录

一. 设计依据

二. 计算软件信息

三. 结构计算简图

四. 结构计算信息

五. 结构基本信息

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

七. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

九. 节点位移

十. 构件设计结果

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

一. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

二. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件(10版V4.3-2018年9月30日)。

计算日期为 2021年 7月 4日23时34分18秒。

三. 结构计算简图

图1-1 结构简图

四. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数:     18

柱数:         10

梁数:         7

支座约束数:   5

标准截面总数: 11

活荷载计算信息:    考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q345(Q355)

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /180

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.45

水平地震影响系数最大值αmax:0.04

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：6.00

场地土类别：Ⅲ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：不考虑防火设计

五. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 5.50 | 2 | 9.20 | 5.50 |
| 3 | 0.00 | 11.40 | 4 | 15.20 | 11.40 |
| 5 | 33.20 | 11.40 | 6 | 48.40 | 11.40 |
| 7 | 0.00 | 14.00 | 8 | 48.40 | 14.00 |
| 9 | 7.60 | 14.46 | 10 | 40.80 | 14.46 |
| 11 | 15.20 | 14.91 | 12 | 33.20 | 14.91 |
| 13 | 24.20 | 15.45 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 9.20 | 0.00 | 16 | 15.20 | 0.00 |
| 17 | 33.20 | 0.00 | 18 | 48.40 | 0.00 |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ι | 节点Π | 柱号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 1 | 2 | 15 | 2 |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 17 | 5 |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | 11 | 10 | 5 | 12 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ι | 节点Π | 梁号 | 节点Ι | 节点Π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 10 |
| 7 | 13 | 12 |  |  |  |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*8*12*12 |
| 2 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*350*350*18*20*20 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*250*250*10*14*14 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*8*12*12 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*8*10*10 |
| 6 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*200*200*12*14*14 |
| 7 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*250*250*14*16*16 |
| 8 | H形加腋截面: H*B*Tw*T1*T2*YH1*YL1*YH2*YL2=600*300*10*14*14*200*1000*200*1000 |
| 9 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*250*250*10*12*12 |
| 10 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=600*300*300*12*16*16 |
| 11 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=500*200*200*8*12*12 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 3 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 7 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 8 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 9 | 4 | 两端刚接 | 0 |
| 10 | 4 | 两端刚接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 两端刚接 |
| 2 | 5 | 两端刚接 |
| 3 | 5 | 两端刚接 |
| 4 | 5 | 两端刚接 |
| 5 | 9 | 两端刚接 |
| 6 | 5 | 两端刚接 |
| 7 | 9 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 125.0 | 250.0 | 50108.6 | 3649.8 | 117.2 |
| 4 | 125.0 | 200.0 | 26132.6 | 3126.6 | 90.1 |
| 5 | 100.0 | 200.0 | 18871.5 | 1335.0 | 70.4 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 125.0 | 200.0 | 27018.6 | 3128.1 | 97.6 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 100.0 | 250.0 | 35773.1 | 1602.0 | 86.1 |

截面特性

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 20.7 | 5.6 | 2004.3 | 2004.3 | 292.0 | 292.0 |
| 4 | 17.0 | 5.9 | 1306.6 | 1306.6 | 250.1 | 250.1 |
| 5 | 16.4 | 4.4 | 943.6 | 943.6 | 133.5 | 133.5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 16.6 | 5.7 | 1350.9 | 1350.9 | 250.3 | 250.3 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 20.4 | 4.3 | 1430.9 | 1430.9 | 160.2 | 160.2 |

六. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 5 | 1 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 6 | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 7 | 1 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 8 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | -1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 5 | 1 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 6 | 1 | -1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 7 | 1 | -1.38 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 8 | 1 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 17.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 |  |  | 4 | 17.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 2 | 2.40 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 12.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 1 | 2 | 3 | 2.40 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 |  |  | 4 | 12.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

吊车 1

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 3 | 4 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 46.338 | 8.688 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.688 | 46.338 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.887 | 1.887 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

吊车 2

| 项目 | 节点 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| 吊车连接节点号 | 5 | 6 |
| 最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨左) | 46.338 | 8.688 |
| 最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Dmax在跨右) | 8.688 | 46.338 |
| 空车最大轮压在左侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨左) | 0.000 | 0.000 |
| 空车最大轮压在右侧产生的各节点竖向荷载(Wmax在跨右) | 0.000 | 0.000 |
| 吊车竖向荷载与节点竖向偏心距(m) | 0.500 | -0.500 |
| 吊车水平刹车力在各节点产生的最大水平力(Tmax) | 1.887 | 1.887 |
| 吊车的横向水平荷载与各节点的垂直距离(m) | 1.000 | 1.000 |
| 考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架引起的地震剪力与弯矩增大系数 | 1.000 |  |
| 吊车桥架重量 | 35.796 |  |
| 单跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |
| 两跨吊车组合荷载折减系数 | 1.000 |  |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.2恒+1.5吊3 | (64)1.2恒+1.5吊4 |
| (65)1.2恒+1.5吊5 | (66)1.2恒+1.5吊6 |
| (67)1.2恒+1.5吊7 | (68)1.2恒+1.5吊8 |
| (69)1.0恒+1.5吊1 | (70)1.0恒+1.5吊2 |
| (71)1.0恒+1.5吊3 | (72)1.0恒+1.5吊4 |
| (73)1.0恒+1.5吊5 | (74)1.0恒+1.5吊6 |
| (75)1.0恒+1.5吊7 | (76)1.0恒+1.5吊8 |
| (77)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (78)1.2恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (79)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 | (80)1.2恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (81)1.2恒+1.05活3+1.5吊3 | (82)1.2恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (83)1.2恒+1.05活4+1.5吊5 | (84)1.2恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5吊7 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5吊8 |
| (89)1.0恒+1.05活3+1.5吊3 | (90)1.0恒+1.05活3+1.5吊4 |
| (91)1.0恒+1.05活4+1.5吊5 | (92)1.0恒+1.05活4+1.5吊6 |
| (93)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (94)1.2恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (95)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 | (96)1.2恒+1.5活2+1.05吊8 |
| (97)1.2恒+1.5活3+1.05吊3 | (98)1.2恒+1.5活3+1.05吊4 |
| (99)1.2恒+1.5活4+1.05吊5 | (100)1.2恒+1.5活4+1.05吊6 |
| (101)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (102)1.0恒+1.5活1+1.05吊7 |
| (103)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 | (104)1.0恒+1.5活2+1.05吊8 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.0恒+1.5左风1 | (12)1.0恒+1.5右风1 |
| (13)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (14)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (15)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (16)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (17)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (20)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (21)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (22)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (23)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (24)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (25)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (28)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (29)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (30)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (31)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (32)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (33)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (34)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (35)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (36)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (37)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (38)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (39)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (40)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (41)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (42)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (43)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (44)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (45)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (46)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
| (47)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (48)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
| (49)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (50)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
| (51)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (52)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
| (53)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (54)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
| (55)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (56)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
| (57)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (58)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
| (59)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (60)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
| (61)1.2恒+1.5吊1 | (62)1.2恒+1.5吊2 |
| (63)1.0恒+1.5吊1 | (64)1.0恒+1.5吊2 |
| (65)1.2恒+1.05活1+1.5吊1 | (66)1.2恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5吊1 | (68)1.0恒+1.05活2+1.5吊2 |
| (69)1.2恒+1.5活1+1.05吊1 | (70)1.2恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (71)1.0恒+1.5活1+1.05吊1 | (72)1.0恒+1.5活2+1.05吊2 |
| (73)1.2恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (74)1.2恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (75)1.2恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (76)1.2恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (77)1.0恒+1.05活1+0.9左风1+1.5吊1 | (78)1.0恒+1.05活1+0.9右风1+1.5吊1 |
| (79)1.0恒+1.05活2+0.9左风1+1.5吊2 | (80)1.0恒+1.05活2+0.9右风1+1.5吊2 |
| (81)1.2恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (82)1.2恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (83)1.2恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (84)1.2恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (85)1.0恒+1.05活1+1.5左风1+1.05吊1 | (86)1.0恒+1.05活1+1.5右风1+1.05吊1 |
| (87)1.0恒+1.05活2+1.5左风1+1.05吊2 | (88)1.0恒+1.05活2+1.5右风1+1.05吊2 |
| (89)1.2恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (90)1.2恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (91)1.2恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (92)1.2恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (93)1.0恒+1.5活1+0.9左风1+1.05吊1 | (94)1.0恒+1.5活1+0.9右风1+1.05吊1 |
| (95)1.0恒+1.5活2+0.9左风1+1.05吊2 | (96)1.0恒+1.5活2+0.9右风1+1.05吊2 |
| (97)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3左地震 | (98)1.2恒+0.6活1+0.6吊1+1.3右地震 |
| (99)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3左地震 | (100)1.2恒+0.6活2+0.6吊2+1.3右地震 |
| (101)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3左地震 | (102)1.0恒+0.5活1+0.5吊1+1.3右地震 |
| (103)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3左地震 | (104)1.0恒+0.5活2+0.5吊2+1.3右地震 |

七. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 232.925 |
| 3 | 21.504 |
| 4 | 24.225 |
| 5 | 24.225 |
| 6 | 23.838 |
| 7 | 229.656 |

水平地震标准值作用底层剪力：        10.543

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 4.451

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.019

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.955 |
| 2 | 0.251 |
| 3 | 0.137 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 232.925 |
| 3 | 21.504 |
| 4 | 24.225 |
| 5 | 24.225 |
| 6 | 23.838 |
| 8 | 229.656 |

水平地震标准值作用底层剪力：        10.543

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 4.451

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.019

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.957 |
| 2 | 0.252 |
| 3 | 0.137 |

八. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 121.6 | -30.7 | -63.6 | -115.5 | 30.7 | -105.0 |
| 恒荷载 | 2 | 91.8 | 25.1 | 37.7 | -85.7 | -25.1 | 100.4 |
| 恒荷载 | 3 | 75.1 | -2.8 | -11.9 | -65.5 | 2.8 | -19.9 |
| 恒荷载 | 4 | 75.3 | 4.6 | 27.0 | -65.7 | -4.6 | 25.8 |
| 恒荷载 | 5 | 29.2 | 3.7 | 21.8 | -19.6 | -3.7 | 20.5 |
| 恒荷载 | 6 | 24.0 | -5.5 | -22.0 | -19.0 | 5.5 | -10.7 |
| 恒荷载 | 7 | 19.0 | -5.5 | 10.7 | -16.8 | 5.5 | -25.2 |
| 恒荷载 | 8 | 19.6 | 3.7 | -20.5 | -17.4 | -3.7 | 30.1 |
| 恒荷载 | 9 | 65.5 | -2.8 | 19.9 | -62.5 | 2.8 | -29.7 |
| 恒荷载 | 10 | 65.7 | 4.6 | -25.8 | -62.7 | -4.6 | 42.1 |
| 左风1 | 1 | -23.8 | 4.8 | 21.7 | 23.8 | -1.6 | -4.1 |
| 左风1 | 2 | 4.7 | 9.1 | 30.6 | -4.7 | -9.1 | 19.2 |
| 左风1 | 3 | -42.9 | 1.5 | 11.6 | 42.9 | -1.5 | 5.7 |
| 左风1 | 4 | -29.1 | 0.4 | 5.5 | 29.1 | -0.4 | -0.8 |
| 左风1 | 5 | -11.6 | 9.5 | 27.3 | 11.6 | 5.2 | -2.6 |
| 左风1 | 6 | -19.1 | 10.7 | 28.1 | 19.1 | -7.1 | 24.3 |
| 左风1 | 7 | -19.1 | 7.1 | -24.3 | 19.1 | -5.5 | 40.7 |
| 左风1 | 8 | -11.6 | -5.2 | 2.6 | 11.6 | 8.8 | -20.7 |
| 左风1 | 9 | -42.9 | 1.5 | -5.7 | 42.9 | -1.5 | 11.0 |
| 左风1 | 10 | -29.1 | 0.4 | 0.8 | 29.1 | -0.4 | 0.6 |
| 右风1 | 1 | -7.4 | -6.6 | -19.0 | 7.4 | -0.2 | 1.4 |
| 右风1 | 2 | -3.1 | -6.2 | -21.2 | 3.1 | 6.2 | -13.1 |
| 右风1 | 3 | -29.8 | -0.9 | -9.5 | 29.8 | 0.9 | -1.3 |
| 右风1 | 4 | -43.8 | -1.8 | -14.3 | 43.8 | 1.8 | -6.2 |
| 右风1 | 5 | -18.3 | -9.6 | -41.1 | 18.3 | 2.7 | -29.3 |
| 右风1 | 6 | -10.6 | -6.0 | -17.1 | 10.6 | -1.6 | 4.1 |
| 右风1 | 7 | -10.6 | 1.6 | -4.1 | 10.6 | -5.2 | 12.9 |
| 右风1 | 8 | -18.3 | -2.7 | 29.3 | 18.3 | 1.1 | -34.2 |
| 右风1 | 9 | -29.8 | -0.9 | 1.3 | 29.8 | 0.9 | -4.6 |
| 右风1 | 10 | -43.8 | -1.8 | 6.2 | 43.8 | 1.8 | -12.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | 46.1 | -1.2 | -3.6 | -46.1 | 1.2 | -3.0 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | -0.2 | -0.7 | -2.6 | 0.2 | 0.7 | -1.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 9.0 | 0.9 | 6.0 | -9.0 | -0.9 | 4.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | -0.2 | 0.5 | 3.9 | 0.2 | -0.5 | 1.5 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | -0.3 | -0.4 | 1.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 45.9 | -1.9 | 2.3 | -45.9 | 1.9 | -13.3 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | -0.4 | -1.9 | -9.9 | 0.4 | 1.9 | 5.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 8 | 0.3 | 0.4 | -1.3 | -0.3 | -0.4 | 2.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 9 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.9 | 3.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 10 | -0.2 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | -0.5 | 3.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | 9.6 | -0.2 | -1.9 | -9.6 | 0.2 | 1.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | -0.6 | -1.0 | -3.5 | 0.6 | 1.0 | -2.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 46.1 | 1.7 | 6.2 | -46.1 | -1.7 | 12.6 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | -0.0 | -0.3 | -2.0 | 0.0 | 0.3 | -0.9 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -0.1 | -0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | -0.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | 9.1 | -1.2 | -3.8 | -9.1 | 1.2 | -3.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | 0.4 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | 1.2 | -2.0 |
| 吊 1 右-轮压 | 8 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -1.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 9 | -0.2 | 1.7 | 10.5 | 0.2 | -1.7 | -4.7 |
| 吊 1 右-轮压 | 10 | -0.0 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | -1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | -1.3 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | -2.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 1.0 | 1.8 | 5.9 | -1.0 | -1.8 | 4.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.2 | 0.9 | 6.5 | -0.2 | -0.9 | 4.1 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | -0.3 | 0.6 | 4.7 | 0.3 | -0.6 | 1.8 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 0.4 | 0.5 | 4.7 | -0.4 | -0.5 | 1.5 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | -0.3 | 1.7 | 8.3 | 0.3 | -1.7 | 1.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | -0.3 | 1.7 | -1.9 | 0.3 | 0.1 | 3.4 |
| 吊 1 左-刹车力 | 8 | 0.4 | 0.5 | -1.5 | -0.4 | -0.5 | 2.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 0.2 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | 1.0 | 2.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 10 | -0.3 | 0.6 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 3.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | 1.3 | 0.1 | -2.6 | -1.3 | -0.1 | 2.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -1.0 | -1.8 | -5.9 | 1.0 | 1.8 | -4.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.2 | -0.9 | -6.5 | 0.2 | 0.9 | -4.1 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | 0.3 | -0.6 | -4.7 | -0.3 | 0.6 | -1.8 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -0.4 | -0.5 | -4.7 | 0.4 | 0.5 | -1.5 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | 0.3 | -1.7 | -8.3 | -0.3 | 1.7 | -1.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | 0.3 | -1.7 | 1.9 | -0.3 | -0.1 | -3.4 |
| 吊 1 右-刹车力 | 8 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | -2.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -0.2 | -0.9 | 4.1 | 0.2 | -1.0 | -2.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 10 | 0.3 | -0.6 | 1.8 | -0.3 | 0.6 | -3.7 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -1.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | -0.4 | -0.7 | 1.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | -0.0 | -0.3 | 1.1 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 46.3 | -1.6 | -6.0 | -46.3 | 1.6 | -12.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | 9.0 | 0.7 | 4.0 | -9.0 | -0.7 | 3.8 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | -0.2 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | -0.6 | 0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 1.9 |
| 吊 2 左-轮压 | 8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -0.7 | 1.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 9 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | -0.0 | -0.3 | 2.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 10 | -0.1 | -1.6 | -10.6 | 0.1 | 1.6 | 4.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | 0.8 | 0.1 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | 1.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | -0.5 | -0.8 | -2.6 | 0.5 | 0.8 | -1.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | -0.3 | -0.3 | -2.4 | 0.3 | 0.3 | -0.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 9.0 | -0.8 | -4.5 | -9.0 | 0.8 | -4.1 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 46.0 | 1.8 | 6.4 | -46.0 | -1.8 | 13.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 0.3 | -0.7 | -3.9 | -0.3 | 0.7 | -0.4 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | -2.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 8 | -0.3 | 1.8 | 9.3 | 0.3 | -1.8 | -4.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 9 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -1.9 |
| 吊 2 右-轮压 | 10 | 0.3 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | 0.8 | -2.5 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | -1.5 | -0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | -2.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | 0.9 | 1.6 | 5.3 | -0.9 | -1.6 | 3.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | -0.5 | -0.6 | 2.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | 0.0 | 0.9 | 6.5 | -0.0 | -0.9 | 4.0 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 0.1 | 0.8 | 5.8 | -0.1 | -0.8 | 2.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -0.6 | 1.5 | 7.9 | 0.6 | -1.5 | 0.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -0.6 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | -1.5 | 4.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 8 | 0.1 | 0.8 | -2.9 | -0.1 | 1.1 | 1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 0.5 | 0.6 | -2.0 | -0.5 | -0.6 | 4.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 10 | 0.0 | 0.9 | -4.0 | -0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | 1.5 | 0.1 | -2.1 | -1.5 | -0.1 | 2.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | -0.9 | -1.6 | -5.3 | 0.9 | 1.6 | -3.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -0.5 | -0.6 | -5.0 | 0.5 | 0.6 | -2.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | -0.0 | -0.9 | -6.5 | 0.0 | 0.9 | -4.0 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -0.1 | -0.8 | -5.8 | 0.1 | 0.8 | -2.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 0.6 | -1.5 | -7.9 | -0.6 | 1.5 | -0.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 0.6 | -1.5 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | -4.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 8 | -0.1 | -0.8 | 2.9 | 0.1 | -1.1 | -1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -0.5 | -0.6 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | -4.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 10 | -0.0 | -0.9 | 4.0 | 0.0 | -1.0 | -2.5 |
| 左地震 | 1 | -3.4 | -4.5 | 15.4 | 3.4 | 4.5 | -11.8 |
| 左地震 | 2 | 2.5 | 5.1 | 17.4 | -2.5 | -5.1 | 10.4 |
| 左地震 | 3 | 0.7 | 1.5 | 11.4 | -0.7 | -1.5 | 5.5 |
| 左地震 | 4 | -0.3 | 1.4 | 11.1 | 0.3 | -1.4 | 5.1 |
| 左地震 | 5 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | -0.7 | -1.2 | 3.8 |
| 左地震 | 6 | -1.1 | 3.2 | 17.1 | 1.1 | -3.2 | 2.1 |
| 左地震 | 7 | -1.1 | 2.9 | -2.1 | 1.1 | -2.9 | 9.3 |
| 左地震 | 8 | 0.7 | 0.8 | -3.8 | -0.7 | -0.8 | 5.8 |
| 左地震 | 9 | 0.7 | 1.0 | -5.5 | -0.7 | -1.0 | 8.9 |
| 左地震 | 10 | -0.3 | 1.0 | -5.1 | 0.3 | -1.0 | 8.4 |
| 右地震 | 1 | 3.4 | 4.5 | -15.4 | -3.4 | -4.5 | 11.8 |
| 右地震 | 2 | -2.5 | -5.1 | -17.4 | 2.5 | 5.1 | -10.5 |
| 右地震 | 3 | -0.7 | -1.5 | -11.4 | 0.7 | 1.5 | -5.4 |
| 右地震 | 4 | 0.3 | -1.4 | -11.1 | -0.3 | 1.4 | -5.0 |
| 右地震 | 5 | -0.7 | -1.2 | -10.4 | 0.7 | 1.2 | -3.8 |
| 右地震 | 6 | 1.1 | -3.2 | -17.0 | -1.1 | 3.2 | -2.1 |
| 右地震 | 7 | 1.1 | -2.9 | 2.1 | -1.1 | 2.9 | -9.2 |
| 右地震 | 8 | -0.7 | -0.8 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | -5.8 |
| 右地震 | 9 | -0.7 | -1.0 | 5.4 | 0.7 | 1.0 | -8.9 |
| 右地震 | 10 | 0.3 | -0.9 | 5.0 | -0.3 | 0.9 | -8.4 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 25.1 | 91.5 | 127.0 | -25.1 | 85.7 | -100.4 |
| 恒荷载 | 2 | 6.5 | 16.4 | 25.2 | -5.3 | 3.8 | 22.9 |
| 恒荷载 | 3 | 5.3 | -3.8 | -22.9 | -4.1 | 24.1 | -83.2 |
| 恒荷载 | 4 | 3.5 | 3.1 | -23.1 | -4.7 | 17.1 | -30.1 |
| 恒荷载 | 5 | 10.6 | 38.2 | 112.9 | -8.3 | 0.9 | 81.4 |
| 恒荷载 | 6 | 2.3 | 23.4 | 77.8 | -3.5 | -3.1 | 23.1 |
| 恒荷载 | 7 | 8.3 | 0.1 | -81.4 | -10.7 | 38.9 | -119.9 |
| 左风1 | 1 | 9.1 | -4.7 | -24.1 | -9.1 | 4.7 | -19.2 |
| 左风1 | 2 | -6.6 | -18.8 | -40.7 | 6.6 | -0.8 | -27.6 |
| 左风1 | 3 | -6.6 | 0.8 | 27.6 | 6.6 | -20.6 | 53.9 |
| 左风1 | 4 | -9.4 | -1.4 | 16.0 | 9.4 | -11.0 | 20.7 |
| 左风1 | 5 | -10.7 | -22.1 | -65.0 | 10.7 | -1.5 | -27.9 |
| 左风1 | 6 | -9.4 | -13.9 | -42.1 | 9.4 | 1.4 | -16.0 |
| 左风1 | 7 | -10.8 | 0.2 | 27.9 | 10.8 | -15.2 | 41.5 |
| 右风1 | 1 | -6.2 | 3.1 | 15.6 | 6.2 | -3.1 | 13.1 |
| 右风1 | 2 | -5.8 | -10.2 | -12.9 | 5.8 | -2.1 | -17.9 |
| 右风1 | 3 | -5.8 | 2.1 | 17.9 | 5.8 | -14.6 | 46.0 |
| 右风1 | 4 | -2.2 | -1.4 | 29.9 | 2.2 | -18.2 | 34.2 |
| 右风1 | 5 | -6.7 | -15.2 | -41.4 | 6.7 | 0.3 | -28.5 |
| 右风1 | 6 | -2.2 | -21.1 | -55.8 | 2.2 | 1.4 | -29.9 |
| 右风1 | 7 | -6.6 | -1.1 | 28.5 | 6.6 | -22.5 | 68.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 1 | -0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 1.1 |
| 吊 1 左-轮压 | 2 | 1.8 | -0.5 | -5.1 | -1.8 | 0.5 | 1.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 3 | 1.8 | -0.5 | -1.2 | -1.8 | 0.5 | -2.7 |
| 吊 1 左-轮压 | 4 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | -2.4 |
| 吊 1 左-轮压 | 5 | 0.9 | -0.2 | -1.0 | -0.9 | 0.2 | -0.6 |
| 吊 1 左-轮压 | 6 | 0.5 | -0.3 | -2.0 | -0.5 | 0.3 | -0.2 |
| 吊 1 左-轮压 | 7 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | 0.1 | -1.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 1 | -1.0 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | -0.6 | 2.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | -1.2 | -0.3 | 0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 3 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | -1.2 | -0.3 | 2.5 |
| 吊 1 右-轮压 | 4 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.1 |
| 吊 1 右-轮压 | 5 | -0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | -0.2 | -0.3 |
| 吊 1 右-轮压 | 6 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |
| 吊 1 右-轮压 | 7 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 1.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 1.8 | -1.0 | -5.5 | -1.8 | 1.0 | -4.0 |
| 吊 1 左-刹车力 | 2 | 0.1 | -0.3 | -3.4 | -0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | -1.6 |
| 吊 1 左-刹车力 | 4 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | -2.9 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | -1.1 | 0.2 | -0.7 |
| 吊 1 左-刹车力 | 6 | 0.6 | -0.4 | -2.5 | -0.6 | 0.4 | -0.2 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | 0.1 | -1.3 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -1.8 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | -1.0 | 4.0 |
| 吊 1 右-刹车力 | 2 | -0.1 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | -0.3 | -0.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 1.6 |
| 吊 1 右-刹车力 | 4 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | -0.4 | 2.9 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | 0.7 |
| 吊 1 右-刹车力 | 6 | -0.6 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | -0.4 | 0.2 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -1.1 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | -0.1 | 1.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 1 | 0.7 | -0.4 | -2.2 | -0.7 | 0.4 | -1.6 |
| 吊 2 左-轮压 | 2 | -0.6 | -0.2 | -1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 吊 2 左-轮压 | 3 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | -1.2 |
| 吊 2 左-轮压 | 4 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | -1.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 5 | -1.0 | -0.1 | -1.0 | 1.0 | 0.1 | -0.3 |
| 吊 2 左-轮压 | 6 | 0.7 | -0.2 | -2.3 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 吊 2 左-轮压 | 7 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -2.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 1 | -0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | -0.5 | 1.8 |
| 吊 2 右-轮压 | 2 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | -0.7 | -0.3 | -0.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | 1.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 4 | 1.7 | 0.5 | -1.3 | -1.7 | -0.5 | 4.7 |
| 吊 2 右-轮压 | 5 | 1.0 | -0.0 | 0.3 | -1.0 | 0.0 | -0.6 |
| 吊 2 右-轮压 | 6 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | -1.7 | -0.5 | 1.3 |
| 吊 2 右-轮压 | 7 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | -1.0 | -0.1 | 0.3 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 1.6 | -0.9 | -5.0 | -1.6 | 0.9 | -3.6 |
| 吊 2 左-刹车力 | 2 | -1.5 | -0.5 | -4.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | -1.5 | -0.5 | -0.7 | 1.5 | 0.5 | -3.2 |
| 吊 2 左-刹车力 | 4 | -1.1 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -1.8 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | -2.1 | -0.0 | -1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.9 |
| 吊 2 左-刹车力 | 6 | -1.1 | -0.2 | -1.0 | 1.1 | 0.2 | -0.4 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | -2.1 | -0.3 | -0.9 | 2.1 | 0.3 | -1.5 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -1.6 | 0.9 | 5.0 | 1.6 | -0.9 | 3.6 |
| 吊 2 右-刹车力 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4.6 | -1.5 | -0.5 | -0.7 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | -1.5 | -0.5 | 3.2 |
| 吊 2 右-刹车力 | 4 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 1.8 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | -2.1 | -0.0 | -0.9 |
| 吊 2 右-刹车力 | 6 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | -1.1 | -0.2 | 0.4 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | -2.1 | -0.3 | 1.5 |
| 左地震 | 1 | 3.5 | -2.5 | -12.5 | -3.5 | 2.5 | -10.4 |
| 左地震 | 2 | -2.2 | -1.0 | -9.3 | 2.2 | 1.0 | 1.9 |
| 左地震 | 3 | -1.5 | -1.0 | -1.9 | 1.5 | 1.0 | -6.0 |
| 左地震 | 4 | 0.2 | -0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | -5.8 |
| 左地震 | 5 | -1.5 | -0.3 | -3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 |
| 左地震 | 6 | -0.8 | -0.7 | -4.6 | 0.8 | 0.7 | -0.8 |
| 左地震 | 7 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | -3.8 |
| 右地震 | 1 | -3.5 | 2.5 | 12.4 | 3.5 | -2.5 | 10.5 |
| 右地震 | 2 | 2.2 | 1.0 | 9.2 | -2.2 | -1.0 | -1.8 |
| 右地震 | 3 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | -1.5 | -1.0 | 6.0 |
| 右地震 | 4 | -0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | -0.7 | 5.8 |
| 右地震 | 5 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | -1.6 | -0.3 | -0.2 |
| 右地震 | 6 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | -0.8 | -0.7 | 0.8 |
| 右地震 | 7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | -0.4 | 3.8 |

九. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.09 | 0.27 |
| 2 | -1.22 | 0.20 |
| 3 | 1.83 | 0.34 |
| 4 | -1.60 | 0.43 |
| 5 | 11.35 | 0.43 |
| 6 | 9.32 | 0.15 |
| 7 | 4.07 | 0.36 |
| 8 | 8.21 | 0.18 |
| 9 | 4.49 | 7.91 |
| 10 | 7.76 | 8.00 |
| 11 | 4.02 | 0.55 |
| 12 | 8.22 | 0.55 |
| 13 | 6.12 | 36.28 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.84 | 0.15 |
| 2 | -0.90 | 0.11 |
| 3 | 0.61 | 0.21 |
| 4 | -0.27 | 0.31 |
| 5 | 7.01 | 0.31 |
| 6 | 7.21 | 0.11 |
| 7 | 2.93 | 0.24 |
| 8 | 5.56 | 0.14 |
| 9 | 3.43 | 16.07 |
| 10 | 5.04 | 16.32 |
| 11 | 2.89 | 0.41 |
| 12 | 5.58 | 0.41 |
| 13 | 4.24 | 31.56 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 2.10 | 2 | 2.06 |
| 左风1 | 3 | 8.58 | 4 | 7.04 |
| 左风1 | 5 | 4.75 | 6 | 6.18 |
| 左风1 | 7 | 8.32 | 8 | 7.22 |
| 左风1 | 9 | 7.67 | 10 | 7.54 |
| 左风1 | 11 | 8.38 | 12 | 7.13 |
| 左风1 | 13 | 7.76 | 14 | 0.00 |
| 左风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | -1.47 | 2 | -1.43 |
| 右风1 | 3 | -6.60 | 4 | -7.10 |
| 右风1 | 5 | -9.05 | 6 | -13.43 |
| 右风1 | 7 | -9.93 | 8 | -11.13 |
| 右风1 | 9 | -10.35 | 10 | -10.36 |
| 右风1 | 11 | -9.88 | 12 | -11.14 |
| 右风1 | 13 | -10.51 | 14 | 0.00 |
| 右风1 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右风1 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 1 | 0.39 | 2 | 0.38 |
| 吊 1 左-刹车力 | 3 | 2.84 | 4 | 3.56 |
| 吊 1 左-刹车力 | 5 | 3.07 | 6 | 3.14 |
| 吊 1 左-刹车力 | 7 | 3.94 | 8 | 3.88 |
| 吊 1 左-刹车力 | 9 | 3.98 | 10 | 3.89 |
| 吊 1 左-刹车力 | 11 | 3.94 | 12 | 3.88 |
| 吊 1 左-刹车力 | 13 | 3.91 | 14 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 1 左-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 1 | -0.39 | 2 | -0.38 |
| 吊 1 右-刹车力 | 3 | -2.84 | 4 | -3.56 |
| 吊 1 右-刹车力 | 5 | -3.07 | 6 | -3.14 |
| 吊 1 右-刹车力 | 7 | -3.94 | 8 | -3.88 |
| 吊 1 右-刹车力 | 9 | -3.98 | 10 | -3.89 |
| 吊 1 右-刹车力 | 11 | -3.94 | 12 | -3.88 |
| 吊 1 右-刹车力 | 13 | -3.91 | 14 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 1 右-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 1 | 0.35 | 2 | 0.34 |
| 吊 2 左-刹车力 | 3 | 2.78 | 4 | 3.23 |
| 吊 2 左-刹车力 | 5 | 3.64 | 6 | 3.50 |
| 吊 2 左-刹车力 | 7 | 4.02 | 8 | 4.11 |
| 吊 2 左-刹车力 | 9 | 4.06 | 10 | 4.12 |
| 吊 2 左-刹车力 | 11 | 4.03 | 12 | 4.10 |
| 吊 2 左-刹车力 | 13 | 4.06 | 14 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 2 左-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 1 | -0.35 | 2 | -0.34 |
| 吊 2 右-刹车力 | 3 | -2.78 | 4 | -3.23 |
| 吊 2 右-刹车力 | 5 | -3.64 | 6 | -3.50 |
| 吊 2 右-刹车力 | 7 | -4.02 | 8 | -4.11 |
| 吊 2 右-刹车力 | 9 | -4.06 | 10 | -4.12 |
| 吊 2 右-刹车力 | 11 | -4.03 | 12 | -4.10 |
| 吊 2 右-刹车力 | 13 | -4.06 | 14 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 吊 2 右-刹车力 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 左地震 | 1 | 1.20 | 2 | 1.19 |
| 左地震 | 3 | 5.89 | 4 | 6.99 |
| 左地震 | 5 | 6.91 | 6 | 6.90 |
| 左地震 | 7 | 8.44 | 8 | 8.47 |
| 左地震 | 9 | 8.53 | 10 | 8.50 |
| 左地震 | 11 | 8.46 | 12 | 8.46 |
| 左地震 | 13 | 8.46 | 14 | 0.00 |
| 左地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 左地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 右地震 | 1 | -1.20 | 2 | -1.20 |
| 右地震 | 3 | -5.86 | 4 | -6.96 |
| 右地震 | 5 | -6.89 | 6 | -6.87 |
| 右地震 | 7 | -8.40 | 8 | -8.43 |
| 右地震 | 9 | -8.49 | 10 | -8.46 |
| 右地震 | 11 | -8.42 | 12 | -8.42 |
| 右地震 | 13 | -8.42 | 14 | 0.00 |
| 右地震 | 15 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 右地震 | 17 | 0.00 | 18 | 0.00 |

十. 构件设计结果

1、 钢 柱 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=21.77, Ly=5.50; 长细比：λx=105.3,λy=98.6

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=3.96 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=10, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -80.26 | 155.00 | -39.42 | -132.46 | -150.61 | 39.42 |
| 2 | -140.23 | 258.63 | -65.61 | -224.75 | -247.23 | 65.62 |
| 3 | -140.09 | 259.29 | -65.98 | -222.78 | -251.40 | 65.98 |
| 4 | -80.39 | 154.34 | -39.06 | -134.43 | -146.44 | 39.06 |
| 5 | -61.17 | 118.53 | -30.23 | -100.97 | -115.96 | 30.22 |
| 6 | -121.14 | 222.16 | -56.42 | -193.26 | -212.59 | 56.42 |
| 7 | -121.00 | 222.82 | -56.78 | -191.29 | -216.75 | 56.78 |
| 8 | -61.31 | 117.87 | -29.86 | -102.94 | -111.80 | 29.86 |
| 9 | -50.20 | 122.31 | -32.66 | -142.60 | -114.42 | 37.45 |
| 10 | -111.19 | 146.86 | -49.75 | -134.29 | -138.97 | 39.51 |
| 11 | -31.11 | 85.84 | -23.47 | -111.11 | -79.77 | 28.25 |
| 12 | -92.10 | 110.39 | -40.55 | -102.80 | -104.32 | 30.32 |
| 13 | -60.75 | 133.57 | -35.11 | -136.15 | -129.17 | 37.98 |
| 14 | -97.34 | 148.30 | -45.36 | -131.16 | -143.90 | 39.22 |
| 15 | -120.72 | 237.19 | -61.30 | -228.44 | -225.80 | 64.18 |
| 16 | -157.31 | 251.92 | -71.55 | -223.45 | -240.53 | 65.42 |
| 17 | -120.58 | 237.86 | -61.66 | -226.46 | -229.96 | 64.54 |
| 18 | -157.18 | 252.59 | -71.92 | -221.48 | -244.69 | 65.78 |
| 19 | -60.89 | 132.91 | -34.75 | -138.12 | -125.01 | 37.62 |
| 20 | -97.48 | 147.63 | -45.00 | -133.13 | -139.74 | 38.86 |
| 21 | -41.66 | 97.10 | -25.91 | -104.66 | -94.53 | 28.78 |
| 22 | -78.26 | 111.83 | -36.17 | -99.67 | -109.25 | 30.02 |
| 23 | -101.63 | 200.72 | -52.11 | -196.95 | -191.15 | 54.98 |
| 24 | -138.22 | 215.45 | -62.36 | -191.96 | -205.88 | 56.22 |
| 25 | -101.50 | 201.39 | -52.47 | -194.98 | -195.32 | 55.34 |
| 26 | -138.09 | 216.12 | -62.72 | -189.99 | -210.04 | 56.58 |
| 27 | -41.80 | 96.44 | -25.55 | -106.63 | -90.36 | 28.42 |
| 28 | -78.39 | 111.16 | -35.80 | -101.64 | -105.09 | 29.66 |
| 29 | -48.48 | 120.19 | -32.36 | -139.80 | -114.75 | 37.14 |
| 30 | -109.47 | 144.74 | -49.45 | -131.49 | -139.29 | 39.21 |
| 31 | -90.46 | 192.73 | -50.70 | -204.41 | -182.39 | 55.49 |
| 32 | -151.45 | 217.28 | -67.79 | -196.10 | -206.93 | 57.55 |
| 33 | -90.37 | 193.19 | -50.95 | -203.03 | -185.30 | 55.74 |
| 34 | -151.35 | 217.74 | -68.04 | -194.71 | -209.85 | 57.80 |
| 35 | -48.58 | 119.73 | -32.11 | -141.19 | -111.83 | 36.89 |
| 36 | -109.56 | 144.27 | -49.20 | -132.87 | -136.38 | 38.96 |
| 37 | -29.40 | 83.72 | -23.17 | -108.31 | -80.10 | 27.95 |
| 38 | -90.38 | 108.27 | -40.26 | -100.00 | -104.65 | 30.02 |
| 39 | -71.37 | 156.26 | -41.50 | -172.92 | -147.74 | 46.29 |
| 40 | -132.36 | 180.81 | -58.59 | -164.61 | -172.29 | 48.36 |
| 41 | -71.28 | 156.72 | -41.76 | -171.54 | -150.65 | 46.54 |
| 42 | -132.26 | 181.27 | -58.84 | -163.22 | -175.20 | 48.61 |
| 43 | -29.49 | 83.26 | -22.91 | -109.70 | -77.19 | 27.70 |
| 44 | -90.48 | 107.80 | -40.00 | -101.38 | -101.73 | 29.77 |
| 45 | -55.38 | 140.29 | -42.47 | -139.67 | -134.41 | 42.47 |
| 46 | -95.45 | 149.02 | -30.72 | -109.01 | -143.14 | 30.72 |
| 47 | -79.37 | 181.74 | -52.95 | -176.59 | -173.06 | 52.95 |
| 48 | -119.44 | 190.47 | -41.20 | -145.93 | -181.79 | 41.20 |
| 49 | -79.32 | 182.01 | -53.09 | -175.80 | -174.72 | 53.09 |
| 50 | -119.38 | 190.74 | -41.34 | -145.14 | -183.45 | 41.34 |
| 51 | -55.44 | 140.03 | -42.33 | -140.46 | -132.74 | 42.33 |
| 52 | -95.50 | 148.76 | -30.58 | -109.80 | -141.47 | 30.58 |
| 53 | -42.82 | 116.18 | -36.37 | -118.95 | -111.28 | 36.37 |
| 54 | -82.89 | 124.91 | -24.62 | -88.28 | -120.01 | 24.62 |
| 55 | -62.81 | 150.72 | -45.10 | -149.71 | -143.49 | 45.10 |
| 56 | -102.88 | 159.46 | -33.35 | -119.05 | -152.22 | 33.35 |
| 57 | -62.77 | 150.94 | -45.22 | -149.05 | -144.87 | 45.22 |
| 58 | -102.83 | 159.68 | -33.47 | -118.39 | -153.60 | 33.47 |
| 59 | -42.87 | 115.96 | -36.25 | -119.61 | -109.89 | 36.25 |
| 60 | -82.93 | 124.69 | -24.50 | -88.94 | -118.62 | 24.50 |
| 61 | -71.76 | 142.59 | -37.09 | -132.25 | -135.30 | 37.09 |
| 62 | -87.19 | 218.22 | -38.39 | -123.95 | -210.93 | 38.39 |
| 63 | -86.54 | 218.52 | -38.26 | -123.89 | -211.23 | 38.26 |
| 64 | -86.54 | 218.52 | -38.26 | -123.89 | -211.23 | 38.26 |
| 65 | -71.76 | 142.59 | -37.09 | -132.25 | -135.30 | 37.09 |
| 66 | -71.76 | 142.59 | -37.09 | -132.25 | -135.30 | 37.09 |
| 67 | -84.04 | 163.74 | -36.74 | -118.01 | -156.46 | 36.74 |
| 68 | -77.16 | 211.78 | -38.88 | -136.70 | -204.49 | 38.88 |
| 69 | -59.03 | 118.28 | -30.96 | -111.26 | -112.21 | 30.96 |
| 70 | -74.46 | 193.91 | -32.26 | -102.96 | -187.84 | 32.26 |
| 71 | -73.81 | 194.20 | -32.13 | -102.90 | -188.13 | 32.13 |
| 72 | -73.81 | 194.20 | -32.13 | -102.90 | -188.13 | 32.13 |
| 73 | -59.03 | 118.28 | -30.96 | -111.26 | -112.21 | 30.96 |
| 74 | -59.03 | 118.28 | -30.96 | -111.26 | -112.21 | 30.96 |
| 75 | -71.31 | 139.43 | -30.60 | -97.01 | -133.36 | 30.60 |
| 76 | -64.43 | 187.47 | -32.75 | -115.70 | -181.40 | 32.75 |
| 77 | -70.04 | 140.47 | -36.79 | -129.46 | -135.63 | 36.79 |
| 78 | -82.32 | 161.62 | -36.44 | -115.21 | -156.78 | 36.43 |
| 79 | -127.45 | 288.63 | -56.42 | -185.76 | -278.90 | 56.43 |
| 80 | -117.42 | 282.19 | -56.92 | -198.50 | -272.46 | 56.92 |
| 81 | -126.70 | 289.39 | -56.55 | -184.31 | -282.11 | 56.55 |
| 82 | -126.70 | 289.39 | -56.55 | -184.31 | -282.11 | 56.55 |
| 83 | -70.13 | 140.00 | -36.54 | -130.84 | -132.72 | 36.54 |
| 84 | -70.13 | 140.00 | -36.54 | -130.84 | -132.72 | 36.54 |
| 85 | -57.32 | 116.15 | -30.66 | -108.46 | -112.53 | 30.66 |
| 86 | -69.60 | 137.31 | -30.31 | -94.22 | -133.68 | 30.30 |
| 87 | -114.72 | 264.32 | -50.29 | -164.77 | -255.80 | 50.30 |
| 88 | -104.69 | 257.88 | -50.79 | -177.51 | -249.36 | 50.79 |
| 89 | -113.98 | 265.08 | -50.42 | -163.32 | -259.01 | 50.42 |
| 90 | -113.98 | 265.08 | -50.42 | -163.32 | -259.01 | 50.42 |
| 91 | -57.41 | 115.69 | -30.41 | -109.85 | -109.62 | 30.41 |
| 92 | -57.41 | 115.69 | -30.41 | -109.85 | -109.62 | 30.41 |
| 93 | -70.68 | 140.54 | -36.57 | -126.37 | -136.76 | 36.57 |
| 94 | -79.28 | 155.35 | -36.32 | -116.40 | -151.56 | 36.32 |
| 95 | -141.45 | 297.11 | -63.67 | -212.85 | -286.32 | 63.68 |
| 96 | -134.43 | 292.60 | -64.02 | -221.77 | -281.82 | 64.02 |
| 97 | -140.86 | 297.98 | -63.94 | -210.83 | -290.69 | 63.94 |
| 98 | -140.86 | 297.98 | -63.94 | -210.83 | -290.69 | 63.94 |
| 99 | -70.82 | 139.88 | -36.21 | -128.34 | -132.59 | 36.21 |
| 100 | -70.82 | 139.88 | -36.21 | -128.34 | -132.59 | 36.21 |
| 101 | -57.96 | 116.23 | -30.44 | -105.38 | -113.66 | 30.44 |
| 102 | -66.55 | 131.04 | -30.19 | -95.40 | -128.46 | 30.19 |
| 103 | -128.72 | 272.80 | -57.54 | -191.86 | -263.23 | 57.55 |
| 104 | -121.70 | 268.29 | -57.89 | -200.78 | -258.72 | 57.89 |
| 105 | -128.14 | 273.67 | -57.81 | -189.84 | -267.59 | 57.81 |
| 106 | -128.14 | 273.67 | -57.81 | -189.84 | -267.59 | 57.81 |
| 107 | -58.09 | 115.57 | -30.08 | -107.35 | -109.49 | 30.08 |
| 108 | -58.09 | 115.57 | -30.08 | -107.35 | -109.49 | 30.08 |
| 109 | -50.53 | 119.04 | -32.48 | -133.14 | -114.20 | 35.35 |
| 110 | -62.81 | 140.19 | -32.13 | -118.90 | -135.35 | 34.99 |
| 111 | -87.12 | 133.76 | -42.74 | -128.16 | -128.93 | 36.59 |
| 112 | -99.40 | 154.92 | -42.38 | -113.91 | -150.08 | 36.23 |
| 113 | -107.94 | 267.20 | -52.11 | -189.45 | -257.47 | 54.99 |
| 114 | -97.91 | 260.76 | -52.61 | -202.19 | -251.03 | 55.48 |
| 115 | -144.53 | 281.93 | -62.36 | -184.46 | -272.20 | 56.23 |
| 116 | -134.50 | 275.49 | -62.86 | -197.20 | -265.76 | 56.72 |
| 117 | -107.20 | 267.96 | -52.24 | -188.00 | -260.68 | 55.11 |
| 118 | -107.20 | 267.96 | -52.24 | -188.00 | -260.68 | 55.11 |
| 119 | -143.79 | 282.69 | -62.49 | -183.01 | -275.40 | 56.35 |
| 120 | -143.79 | 282.69 | -62.49 | -183.01 | -275.40 | 56.35 |
| 121 | -50.63 | 118.57 | -32.23 | -134.53 | -111.28 | 35.10 |
| 122 | -50.63 | 118.57 | -32.23 | -134.53 | -111.28 | 35.10 |
| 123 | -87.22 | 133.30 | -42.48 | -129.54 | -126.01 | 36.34 |
| 124 | -87.22 | 133.30 | -42.48 | -129.54 | -126.01 | 36.34 |
| 125 | -37.81 | 94.72 | -26.35 | -112.15 | -91.10 | 29.22 |
| 126 | -50.09 | 115.88 | -25.99 | -97.90 | -112.25 | 28.86 |
| 127 | -74.40 | 109.45 | -36.61 | -107.16 | -105.83 | 30.46 |
| 128 | -86.68 | 130.60 | -36.25 | -92.92 | -126.98 | 30.10 |
| 129 | -95.22 | 242.89 | -45.98 | -168.45 | -234.37 | 48.86 |
| 130 | -85.18 | 236.45 | -46.48 | -181.20 | -227.93 | 49.35 |
| 131 | -131.81 | 257.62 | -56.23 | -163.47 | -249.10 | 50.10 |
| 132 | -121.78 | 251.18 | -56.73 | -176.21 | -242.66 | 50.59 |
| 133 | -94.47 | 243.65 | -46.11 | -167.01 | -237.58 | 48.98 |
| 134 | -94.47 | 243.65 | -46.11 | -167.01 | -237.58 | 48.98 |
| 135 | -131.06 | 258.38 | -56.36 | -162.02 | -252.31 | 50.22 |
| 136 | -131.06 | 258.38 | -56.36 | -162.02 | -252.31 | 50.22 |
| 137 | -37.90 | 94.26 | -26.10 | -113.53 | -88.19 | 28.97 |
| 138 | -37.90 | 94.26 | -26.10 | -113.53 | -88.19 | 28.97 |
| 139 | -74.49 | 108.99 | -36.35 | -108.55 | -102.91 | 30.21 |
| 140 | -74.49 | 108.99 | -36.35 | -108.55 | -102.91 | 30.21 |
| 141 | -38.91 | 105.73 | -29.52 | -133.71 | -100.90 | 34.30 |
| 142 | -47.50 | 120.54 | -29.27 | -123.74 | -115.70 | 34.05 |
| 143 | -99.89 | 130.28 | -46.60 | -125.40 | -125.44 | 36.36 |
| 144 | -108.49 | 145.09 | -46.35 | -115.43 | -140.25 | 36.11 |
| 145 | -91.68 | 231.21 | -48.76 | -192.51 | -221.48 | 53.55 |
| 146 | -84.66 | 226.70 | -49.10 | -201.43 | -216.97 | 53.89 |
| 147 | -152.67 | 255.76 | -65.84 | -184.19 | -246.02 | 55.61 |
| 148 | -145.65 | 251.25 | -66.19 | -193.12 | -241.52 | 55.96 |
| 149 | -91.14 | 231.88 | -48.92 | -191.08 | -224.60 | 53.70 |
| 150 | -91.14 | 231.88 | -48.92 | -191.08 | -224.60 | 53.70 |
| 151 | -152.12 | 256.43 | -66.01 | -182.77 | -249.14 | 55.77 |
| 152 | -152.12 | 256.43 | -66.01 | -182.77 | -249.14 | 55.77 |
| 153 | -39.00 | 105.27 | -29.26 | -135.10 | -97.98 | 34.05 |
| 154 | -39.00 | 105.27 | -29.26 | -135.10 | -97.98 | 34.05 |
| 155 | -99.99 | 129.82 | -46.35 | -126.78 | -122.53 | 36.11 |
| 156 | -99.99 | 129.82 | -46.35 | -126.78 | -122.53 | 36.11 |
| 157 | -26.18 | 81.42 | -23.39 | -112.72 | -77.80 | 28.17 |
| 158 | -34.78 | 96.23 | -23.13 | -102.75 | -92.60 | 27.92 |
| 159 | -87.17 | 105.97 | -40.47 | -104.41 | -102.34 | 30.23 |
| 160 | -95.76 | 120.77 | -40.22 | -94.44 | -117.15 | 29.98 |
| 161 | -78.96 | 206.90 | -42.63 | -171.51 | -198.38 | 47.41 |
| 162 | -71.94 | 202.39 | -42.97 | -180.43 | -193.87 | 47.76 |
| 163 | -139.94 | 231.45 | -59.71 | -163.20 | -222.93 | 49.48 |
| 164 | -132.92 | 226.94 | -60.06 | -172.12 | -218.42 | 49.83 |
| 165 | -78.41 | 207.57 | -42.79 | -170.09 | -201.50 | 47.57 |
| 166 | -78.41 | 207.57 | -42.79 | -170.09 | -201.50 | 47.57 |
| 167 | -139.40 | 232.12 | -59.88 | -161.78 | -226.05 | 49.64 |
| 168 | -139.40 | 232.12 | -59.88 | -161.78 | -226.05 | 49.64 |
| 169 | -26.28 | 80.96 | -23.13 | -114.10 | -74.88 | 27.92 |
| 170 | -26.28 | 80.96 | -23.13 | -114.10 | -74.88 | 27.92 |
| 171 | -87.26 | 105.50 | -40.22 | -105.79 | -99.43 | 29.98 |
| 172 | -87.26 | 105.50 | -40.22 | -105.79 | -99.43 | 29.98 |
| 173 | -51.18 | 119.11 | -32.26 | -130.06 | -115.32 | 35.13 |
| 174 | -59.77 | 133.92 | -32.01 | -120.08 | -130.13 | 34.88 |
| 175 | -87.77 | 133.84 | -42.51 | -125.07 | -130.05 | 36.37 |
| 176 | -96.36 | 148.65 | -42.26 | -115.10 | -144.86 | 36.12 |
| 177 | -121.94 | 275.68 | -59.36 | -216.54 | -264.89 | 62.24 |
| 178 | -114.92 | 271.17 | -59.71 | -225.46 | -260.39 | 62.58 |
| 179 | -158.53 | 290.41 | -69.61 | -211.55 | -279.62 | 63.48 |
| 180 | -151.51 | 285.90 | -69.96 | -220.47 | -275.11 | 63.82 |
| 181 | -121.35 | 276.55 | -59.63 | -214.52 | -269.26 | 62.50 |
| 182 | -121.35 | 276.55 | -59.63 | -214.52 | -269.26 | 62.50 |
| 183 | -157.95 | 291.28 | -69.89 | -209.53 | -283.99 | 63.74 |
| 184 | -157.95 | 291.28 | -69.89 | -209.53 | -283.99 | 63.74 |
| 185 | -51.31 | 118.45 | -31.90 | -132.03 | -111.16 | 34.77 |
| 186 | -51.31 | 118.45 | -31.90 | -132.03 | -111.16 | 34.77 |
| 187 | -87.90 | 133.18 | -42.15 | -127.04 | -125.89 | 36.01 |
| 188 | -87.90 | 133.18 | -42.15 | -127.04 | -125.89 | 36.01 |
| 189 | -38.45 | 94.80 | -26.13 | -109.06 | -92.22 | 29.00 |
| 190 | -47.05 | 109.61 | -25.88 | -99.09 | -107.03 | 28.75 |
| 191 | -75.04 | 109.53 | -36.38 | -104.08 | -106.95 | 30.24 |
| 192 | -83.64 | 124.33 | -36.13 | -94.10 | -121.76 | 29.99 |
| 193 | -109.22 | 251.36 | -53.23 | -195.54 | -241.79 | 56.11 |
| 194 | -102.20 | 246.86 | -53.57 | -204.47 | -237.29 | 56.45 |
| 195 | -145.81 | 266.09 | -63.48 | -190.56 | -256.52 | 57.35 |
| 196 | -138.79 | 261.59 | -63.83 | -199.48 | -252.01 | 57.69 |
| 197 | -108.63 | 252.23 | -53.50 | -193.53 | -246.16 | 56.37 |
| 198 | -108.63 | 252.23 | -53.50 | -193.53 | -246.16 | 56.37 |
| 199 | -145.22 | 266.96 | -63.75 | -188.54 | -260.89 | 57.61 |
| 200 | -145.22 | 266.96 | -63.75 | -188.54 | -260.89 | 57.61 |
| 201 | -38.58 | 94.14 | -25.77 | -111.04 | -88.06 | 28.64 |
| 202 | -38.58 | 94.14 | -25.77 | -111.04 | -88.06 | 28.64 |
| 203 | -75.18 | 108.86 | -36.02 | -106.05 | -102.79 | 29.88 |
| 204 | -75.18 | 108.86 | -36.02 | -106.05 | -102.79 | 29.88 |
| 205 | -54.83 | 139.90 | -42.51 | -140.44 | -134.02 | 42.51 |
| 206 | -94.90 | 148.63 | -30.76 | -109.78 | -142.75 | 30.76 |
| 207 | -57.17 | 146.51 | -42.54 | -138.25 | -140.63 | 42.53 |
| 208 | -97.24 | 155.25 | -30.79 | -107.58 | -149.36 | 30.79 |
| 209 | -82.16 | 209.87 | -53.62 | -177.52 | -201.19 | 53.63 |
| 210 | -122.23 | 218.60 | -41.87 | -146.85 | -209.92 | 41.88 |
| 211 | -80.98 | 209.03 | -53.70 | -179.13 | -200.34 | 53.71 |
| 212 | -121.05 | 217.76 | -41.95 | -148.47 | -209.07 | 41.96 |
| 213 | -82.11 | 210.14 | -53.77 | -176.73 | -202.85 | 53.77 |
| 214 | -122.17 | 218.87 | -42.02 | -146.06 | -211.58 | 42.02 |
| 215 | -82.11 | 210.14 | -53.77 | -176.73 | -202.85 | 53.77 |
| 216 | -122.17 | 218.87 | -42.02 | -146.06 | -211.58 | 42.02 |
| 217 | -54.89 | 139.64 | -42.37 | -141.23 | -132.35 | 42.37 |
| 218 | -94.95 | 148.37 | -30.62 | -110.57 | -141.08 | 30.62 |
| 219 | -54.89 | 139.64 | -42.37 | -141.23 | -132.35 | 42.37 |
| 220 | -94.95 | 148.37 | -30.62 | -110.57 | -141.08 | 30.62 |
| 221 | -42.36 | 115.86 | -36.40 | -119.59 | -110.95 | 36.40 |
| 222 | -82.43 | 124.59 | -24.65 | -88.92 | -119.68 | 24.65 |
| 223 | -44.31 | 121.37 | -36.42 | -117.76 | -116.46 | 36.42 |
| 224 | -84.38 | 130.10 | -24.67 | -87.09 | -125.19 | 24.67 |
| 225 | -65.14 | 174.17 | -45.66 | -150.48 | -166.93 | 45.66 |
| 226 | -105.20 | 182.90 | -33.91 | -119.82 | -175.66 | 33.91 |
| 227 | -64.15 | 173.46 | -45.73 | -151.83 | -166.22 | 45.73 |
| 228 | -104.22 | 182.19 | -33.98 | -121.17 | -174.96 | 33.98 |
| 229 | -65.09 | 174.39 | -45.78 | -149.82 | -168.31 | 45.78 |
| 230 | -105.16 | 183.12 | -34.03 | -119.16 | -177.05 | 34.03 |
| 231 | -65.09 | 174.39 | -45.78 | -149.82 | -168.31 | 45.78 |
| 232 | -105.16 | 183.12 | -34.03 | -119.16 | -177.05 | 34.03 |
| 233 | -42.41 | 115.64 | -36.28 | -120.24 | -109.56 | 36.28 |
| 234 | -82.47 | 124.37 | -24.53 | -89.58 | -118.30 | 24.53 |
| 235 | -42.41 | 115.64 | -36.28 | -120.24 | -109.56 | 36.28 |
| 236 | -82.47 | 124.37 | -24.53 | -89.58 | -118.30 | 24.53 |

强度计算控制组合号: 15, M=-120.72, N=237.19, M=-228.44, N=-225.80

强度计算应力比 =0.469

抗剪强度计算控制组合号: 18, V=-71.92

抗剪强度计算应力比 =0.087

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-134.43, N=292.60, M=-221.77, N=-281.82

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =187.60

平面内稳定计算最大应力比 =0.615

平面外稳定计算最大应力比 =0.422

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.469 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.087 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.20 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.57 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=105. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=99. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=506.01

2、 钢 柱 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=27.00, Ly=5.50; 长细比：λx=130.6,λy=98.6

构件长度=5.50; 计算长度系数: Ux=4.91 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=500, Tw=10, T1=14, T2=14

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 90.24 | 189.39 | 55.93 | 217.40 | -181.49 | -55.93 |
| 2 | 32.26 | 116.85 | 27.73 | 120.25 | -108.96 | -27.73 |
| 3 | 90.21 | 189.39 | 55.93 | 217.39 | -181.49 | -55.93 |
| 4 | 32.29 | 116.85 | 27.74 | 120.25 | -108.95 | -27.74 |
| 5 | 78.93 | 161.85 | 48.40 | 187.29 | -155.78 | -48.40 |
| 6 | 20.95 | 89.32 | 20.20 | 90.14 | -83.24 | -20.20 |
| 7 | 78.89 | 161.85 | 48.40 | 187.28 | -155.78 | -48.40 |
| 8 | 20.98 | 89.31 | 20.20 | 90.14 | -83.24 | -20.20 |
| 9 | 94.99 | 126.37 | 46.23 | 159.26 | -118.47 | -46.23 |
| 10 | 17.20 | 114.64 | 23.29 | 110.89 | -106.75 | -23.29 |
| 11 | 83.67 | 98.83 | 38.70 | 129.15 | -92.76 | -38.70 |
| 12 | 5.89 | 87.11 | 15.76 | 80.78 | -81.03 | -15.76 |
| 13 | 117.82 | 193.62 | 64.09 | 234.67 | -185.72 | -64.09 |
| 14 | 71.15 | 186.58 | 50.33 | 205.65 | -178.69 | -50.33 |
| 15 | 59.84 | 121.08 | 35.88 | 137.52 | -113.19 | -35.88 |
| 16 | 13.17 | 114.04 | 22.12 | 108.50 | -106.15 | -22.12 |
| 17 | 117.78 | 193.62 | 64.08 | 234.66 | -185.72 | -64.08 |
| 18 | 71.12 | 186.58 | 50.32 | 205.64 | -178.69 | -50.32 |
| 19 | 59.87 | 121.08 | 35.89 | 137.52 | -113.18 | -35.89 |
| 20 | 13.20 | 114.04 | 22.13 | 108.50 | -106.15 | -22.13 |
| 21 | 106.50 | 166.08 | 56.56 | 204.56 | -160.01 | -56.56 |
| 22 | 59.83 | 159.05 | 42.79 | 175.54 | -152.97 | -42.79 |
| 23 | 48.53 | 93.55 | 28.35 | 107.41 | -87.47 | -28.35 |
| 24 | 1.86 | 86.51 | 14.59 | 78.39 | -80.44 | -14.59 |
| 25 | 106.47 | 166.08 | 56.55 | 204.55 | -160.01 | -56.55 |
| 26 | 59.80 | 159.05 | 42.79 | 175.53 | -152.98 | -42.79 |
| 27 | 48.56 | 93.54 | 28.36 | 107.41 | -87.47 | -28.36 |
| 28 | 1.89 | 86.51 | 14.60 | 78.39 | -80.43 | -14.60 |
| 29 | 123.84 | 175.42 | 62.54 | 220.11 | -167.52 | -62.54 |
| 30 | 46.06 | 163.69 | 39.60 | 171.73 | -155.79 | -39.60 |
| 31 | 83.25 | 124.64 | 42.79 | 152.10 | -116.75 | -42.79 |
| 32 | 5.47 | 112.91 | 19.85 | 103.73 | -105.02 | -19.85 |
| 33 | 123.82 | 175.42 | 62.53 | 220.10 | -167.52 | -62.53 |
| 34 | 46.03 | 163.69 | 39.59 | 171.73 | -155.80 | -39.59 |
| 35 | 83.28 | 124.64 | 42.80 | 152.10 | -116.74 | -42.80 |
| 36 | 5.50 | 112.91 | 19.86 | 103.73 | -105.02 | -19.86 |
| 37 | 112.52 | 147.88 | 55.00 | 190.00 | -141.81 | -55.00 |
| 38 | 34.74 | 136.15 | 32.07 | 141.62 | -130.08 | -32.07 |
| 39 | 71.94 | 97.11 | 35.26 | 121.99 | -91.03 | -35.26 |
| 40 | -5.84 | 85.38 | 12.32 | 73.62 | -79.31 | -12.32 |
| 41 | 112.50 | 147.88 | 55.00 | 189.99 | -141.81 | -55.00 |
| 42 | 34.72 | 136.16 | 32.06 | 141.62 | -130.08 | -32.06 |
| 43 | 71.96 | 97.10 | 35.27 | 121.99 | -91.03 | -35.27 |
| 44 | -5.82 | 85.38 | 12.33 | 73.62 | -79.30 | -12.33 |
| 45 | 84.34 | 141.39 | 46.01 | 168.79 | -134.10 | -46.01 |
| 46 | 39.09 | 134.95 | 32.87 | 141.62 | -127.66 | -32.87 |
| 47 | 61.15 | 112.37 | 34.73 | 129.93 | -105.09 | -34.73 |
| 48 | 15.90 | 105.93 | 21.58 | 102.76 | -98.65 | -21.58 |
| 49 | 84.33 | 141.39 | 46.01 | 168.78 | -134.10 | -46.01 |
| 50 | 39.08 | 134.95 | 32.86 | 141.62 | -127.66 | -32.86 |
| 51 | 61.17 | 112.37 | 34.73 | 129.93 | -105.08 | -34.73 |
| 52 | 15.91 | 105.93 | 21.59 | 102.76 | -98.65 | -21.59 |
| 53 | 74.05 | 118.36 | 39.44 | 142.92 | -112.29 | -39.44 |
| 54 | 28.80 | 111.92 | 26.29 | 115.75 | -105.85 | -26.29 |
| 55 | 54.73 | 94.18 | 30.04 | 110.54 | -88.11 | -30.04 |
| 56 | 9.48 | 87.74 | 16.89 | 83.37 | -81.67 | -16.89 |
| 57 | 74.04 | 118.36 | 39.44 | 142.92 | -112.29 | -39.44 |
| 58 | 28.79 | 111.92 | 26.29 | 115.75 | -105.85 | -26.29 |
| 59 | 54.74 | 94.18 | 30.04 | 110.54 | -88.11 | -30.04 |
| 60 | 9.49 | 87.74 | 16.89 | 83.37 | -81.67 | -16.89 |
| 61 | 56.67 | 112.15 | 33.61 | 128.17 | -104.87 | -33.61 |
| 62 | 27.33 | 107.09 | 24.71 | 108.58 | -99.80 | -24.71 |
| 63 | 56.67 | 112.15 | 33.61 | 128.17 | -104.87 | -33.61 |
| 64 | 56.67 | 112.15 | 33.61 | 128.17 | -104.87 | -33.61 |
| 65 | 27.33 | 107.09 | 24.71 | 108.58 | -99.80 | -24.71 |
| 66 | 27.33 | 107.09 | 24.71 | 108.58 | -99.80 | -24.71 |
| 67 | 56.67 | 112.15 | 33.61 | 128.17 | -104.87 | -33.61 |
| 68 | 27.33 | 107.09 | 24.71 | 108.58 | -99.80 | -24.71 |
| 69 | 49.13 | 93.80 | 28.59 | 108.10 | -87.73 | -28.59 |
| 70 | 19.79 | 88.73 | 19.69 | 88.51 | -82.66 | -19.69 |
| 71 | 49.13 | 93.80 | 28.59 | 108.10 | -87.73 | -28.59 |
| 72 | 49.13 | 93.80 | 28.59 | 108.10 | -87.73 | -28.59 |
| 73 | 19.79 | 88.73 | 19.69 | 88.51 | -82.66 | -19.69 |
| 74 | 19.79 | 88.73 | 19.69 | 88.51 | -82.66 | -19.69 |
| 75 | 49.13 | 93.80 | 28.59 | 108.10 | -87.73 | -28.59 |
| 76 | 19.79 | 88.73 | 19.69 | 88.51 | -82.66 | -19.69 |
| 77 | 85.52 | 161.20 | 49.92 | 189.02 | -153.92 | -49.92 |
| 78 | 85.52 | 161.20 | 49.92 | 189.02 | -153.92 | -49.92 |
| 79 | 15.60 | 105.36 | 21.28 | 101.42 | -98.08 | -21.28 |
| 80 | 15.60 | 105.36 | 21.28 | 101.42 | -98.08 | -21.28 |
| 81 | 85.50 | 161.20 | 49.91 | 189.02 | -153.92 | -49.91 |
| 82 | 85.50 | 161.20 | 49.91 | 189.02 | -153.92 | -49.91 |
| 83 | 15.62 | 105.36 | 21.28 | 101.43 | -98.07 | -21.28 |
| 84 | 15.62 | 105.36 | 21.28 | 101.43 | -98.07 | -21.28 |
| 85 | 77.98 | 142.85 | 44.90 | 168.94 | -136.77 | -44.90 |
| 86 | 77.98 | 142.85 | 44.90 | 168.94 | -136.77 | -44.90 |
| 87 | 8.06 | 87.01 | 16.26 | 81.35 | -80.93 | -16.26 |
| 88 | 8.06 | 87.01 | 16.26 | 81.35 | -80.93 | -16.26 |
| 89 | 77.96 | 142.85 | 44.89 | 168.94 | -136.78 | -44.89 |
| 90 | 77.96 | 142.85 | 44.89 | 168.94 | -136.78 | -44.89 |
| 91 | 8.08 | 87.00 | 16.26 | 81.35 | -80.93 | -16.26 |
| 92 | 8.08 | 87.00 | 16.26 | 81.35 | -80.93 | -16.26 |
| 93 | 94.46 | 181.62 | 55.86 | 212.77 | -174.33 | -55.86 |
| 94 | 94.46 | 181.62 | 55.86 | 212.77 | -174.33 | -55.86 |
| 95 | 15.95 | 105.54 | 21.43 | 101.91 | -98.25 | -21.43 |
| 96 | 15.95 | 105.54 | 21.43 | 101.91 | -98.25 | -21.43 |
| 97 | 94.43 | 181.62 | 55.85 | 212.77 | -174.33 | -55.85 |
| 98 | 94.43 | 181.62 | 55.85 | 212.77 | -174.33 | -55.85 |
| 99 | 15.98 | 105.54 | 21.44 | 101.92 | -98.25 | -21.44 |
| 100 | 15.98 | 105.54 | 21.44 | 101.92 | -98.25 | -21.44 |
| 101 | 86.92 | 163.26 | 50.84 | 192.70 | -157.19 | -50.84 |
| 102 | 86.92 | 163.26 | 50.84 | 192.70 | -157.19 | -50.84 |
| 103 | 8.40 | 87.18 | 16.41 | 81.84 | -81.11 | -16.41 |
| 104 | 8.40 | 87.18 | 16.41 | 81.84 | -81.11 | -16.41 |
| 105 | 86.89 | 163.26 | 50.83 | 192.70 | -157.19 | -50.83 |
| 106 | 86.89 | 163.26 | 50.83 | 192.70 | -157.19 | -50.83 |
| 107 | 8.44 | 87.18 | 16.41 | 81.84 | -81.11 | -16.41 |
| 108 | 8.44 | 87.18 | 16.41 | 81.84 | -81.11 | -16.41 |
| 109 | 113.10 | 165.43 | 58.07 | 206.29 | -158.15 | -58.07 |
| 110 | 113.10 | 165.43 | 58.07 | 206.29 | -158.15 | -58.07 |
| 111 | 66.43 | 158.40 | 44.31 | 177.27 | -151.11 | -44.31 |
| 112 | 66.43 | 158.40 | 44.31 | 177.27 | -151.11 | -44.31 |
| 113 | 43.18 | 109.59 | 29.43 | 118.69 | -102.31 | -29.43 |
| 114 | 43.18 | 109.59 | 29.43 | 118.69 | -102.31 | -29.43 |
| 115 | -3.49 | 102.56 | 15.67 | 89.67 | -95.27 | -15.67 |
| 116 | -3.49 | 102.56 | 15.67 | 89.67 | -95.27 | -15.67 |
| 117 | 113.08 | 165.43 | 58.07 | 206.29 | -158.15 | -58.07 |
| 118 | 113.08 | 165.43 | 58.07 | 206.29 | -158.15 | -58.07 |
| 119 | 66.41 | 158.40 | 44.30 | 177.26 | -151.11 | -44.30 |
| 120 | 66.41 | 158.40 | 44.30 | 177.26 | -151.11 | -44.30 |
| 121 | 43.20 | 109.59 | 29.44 | 118.70 | -102.30 | -29.44 |
| 122 | 43.20 | 109.59 | 29.44 | 118.70 | -102.30 | -29.44 |
| 123 | -3.47 | 102.56 | 15.67 | 89.67 | -95.27 | -15.67 |
| 124 | -3.47 | 102.56 | 15.67 | 89.67 | -95.27 | -15.67 |
| 125 | 105.56 | 147.08 | 53.05 | 186.21 | -141.00 | -53.05 |
| 126 | 105.56 | 147.08 | 53.05 | 186.21 | -141.00 | -53.05 |
| 127 | 58.89 | 140.04 | 39.29 | 157.19 | -133.97 | -39.29 |
| 128 | 58.89 | 140.04 | 39.29 | 157.19 | -133.97 | -39.29 |
| 129 | 35.63 | 91.24 | 24.41 | 98.62 | -85.16 | -24.41 |
| 130 | 35.63 | 91.24 | 24.41 | 98.62 | -85.16 | -24.41 |
| 131 | -11.04 | 84.20 | 10.65 | 69.60 | -78.13 | -10.65 |
| 132 | -11.04 | 84.20 | 10.65 | 69.60 | -78.13 | -10.65 |
| 133 | 105.54 | 147.08 | 53.05 | 186.21 | -141.01 | -53.05 |
| 134 | 105.54 | 147.08 | 53.05 | 186.21 | -141.01 | -53.05 |
| 135 | 58.87 | 140.04 | 39.28 | 157.19 | -133.97 | -39.28 |
| 136 | 58.87 | 140.04 | 39.28 | 157.19 | -133.97 | -39.28 |
| 137 | 35.66 | 91.24 | 24.41 | 98.62 | -85.16 | -24.41 |
| 138 | 35.66 | 91.24 | 24.41 | 98.62 | -85.16 | -24.41 |
| 139 | -11.01 | 84.20 | 10.65 | 69.60 | -78.13 | -10.65 |
| 140 | -11.01 | 84.20 | 10.65 | 69.60 | -78.13 | -10.65 |
| 141 | 128.06 | 167.65 | 62.46 | 215.48 | -160.36 | -62.46 |
| 142 | 128.06 | 167.65 | 62.46 | 215.48 | -160.36 | -62.46 |
| 143 | 50.28 | 155.92 | 39.53 | 167.11 | -148.63 | -39.53 |
| 144 | 50.28 | 155.92 | 39.53 | 167.11 | -148.63 | -39.53 |
| 145 | 66.94 | 113.33 | 36.49 | 133.76 | -106.04 | -36.49 |
| 146 | 66.94 | 113.33 | 36.49 | 133.76 | -106.04 | -36.49 |
| 147 | -10.84 | 101.60 | 13.55 | 85.39 | -94.31 | -13.55 |
| 148 | -10.84 | 101.60 | 13.55 | 85.39 | -94.31 | -13.55 |
| 149 | 128.04 | 167.65 | 62.46 | 215.48 | -160.36 | -62.46 |
| 150 | 128.04 | 167.65 | 62.46 | 215.48 | -160.36 | -62.46 |
| 151 | 50.26 | 155.92 | 39.52 | 167.11 | -148.64 | -39.52 |
| 152 | 50.26 | 155.92 | 39.52 | 167.11 | -148.64 | -39.52 |
| 153 | 66.96 | 113.33 | 36.50 | 133.77 | -106.04 | -36.50 |
| 154 | 66.96 | 113.33 | 36.50 | 133.77 | -106.04 | -36.50 |
| 155 | -10.82 | 101.60 | 13.56 | 85.40 | -94.31 | -13.56 |
| 156 | -10.82 | 101.60 | 13.56 | 85.40 | -94.31 | -13.56 |
| 157 | 120.52 | 149.29 | 57.44 | 195.41 | -143.22 | -57.44 |
| 158 | 120.52 | 149.29 | 57.44 | 195.41 | -143.22 | -57.44 |
| 159 | 42.74 | 137.56 | 34.50 | 147.04 | -131.49 | -34.50 |
| 160 | 42.74 | 137.56 | 34.50 | 147.04 | -131.49 | -34.50 |
| 161 | 59.40 | 94.97 | 31.47 | 113.69 | -88.90 | -31.47 |
| 162 | 59.40 | 94.97 | 31.47 | 113.69 | -88.90 | -31.47 |
| 163 | -18.39 | 83.24 | 8.53 | 65.32 | -77.17 | -8.53 |
| 164 | -18.39 | 83.24 | 8.53 | 65.32 | -77.17 | -8.53 |
| 165 | 120.50 | 149.29 | 57.44 | 195.41 | -143.22 | -57.44 |
| 166 | 120.50 | 149.29 | 57.44 | 195.41 | -143.22 | -57.44 |
| 167 | 42.72 | 137.57 | 34.50 | 147.03 | -131.49 | -34.50 |
| 168 | 42.72 | 137.57 | 34.50 | 147.03 | -131.49 | -34.50 |
| 169 | 59.42 | 94.97 | 31.47 | 113.69 | -88.90 | -31.47 |
| 170 | 59.42 | 94.97 | 31.47 | 113.69 | -88.90 | -31.47 |
| 171 | -18.36 | 83.24 | 8.54 | 65.32 | -77.17 | -8.54 |
| 172 | -18.36 | 83.24 | 8.54 | 65.32 | -77.17 | -8.54 |
| 173 | 122.04 | 185.85 | 64.02 | 230.05 | -178.56 | -64.02 |
| 174 | 122.04 | 185.85 | 64.02 | 230.05 | -178.56 | -64.02 |
| 175 | 75.37 | 178.81 | 50.25 | 201.02 | -171.53 | -50.25 |
| 176 | 75.37 | 178.81 | 50.25 | 201.02 | -171.53 | -50.25 |
| 177 | 43.52 | 109.77 | 29.58 | 119.18 | -102.48 | -29.58 |
| 178 | 43.52 | 109.77 | 29.58 | 119.18 | -102.48 | -29.58 |
| 179 | -3.14 | 102.73 | 15.82 | 90.16 | -95.44 | -15.82 |
| 180 | -3.14 | 102.73 | 15.82 | 90.16 | -95.44 | -15.82 |
| 181 | 122.01 | 185.85 | 64.01 | 230.04 | -178.56 | -64.01 |
| 182 | 122.01 | 185.85 | 64.01 | 230.04 | -178.56 | -64.01 |
| 183 | 75.34 | 178.81 | 50.25 | 201.02 | -171.53 | -50.25 |
| 184 | 75.34 | 178.81 | 50.25 | 201.02 | -171.53 | -50.25 |
| 185 | 43.56 | 109.77 | 29.59 | 119.19 | -102.48 | -29.59 |
| 186 | 43.56 | 109.77 | 29.59 | 119.19 | -102.48 | -29.59 |
| 187 | -3.11 | 102.73 | 15.83 | 90.16 | -95.44 | -15.83 |
| 188 | -3.11 | 102.73 | 15.83 | 90.16 | -95.44 | -15.83 |
| 189 | 114.50 | 167.49 | 58.99 | 209.97 | -161.42 | -58.99 |
| 190 | 114.50 | 167.49 | 58.99 | 209.97 | -161.42 | -58.99 |
| 191 | 67.83 | 160.46 | 45.23 | 180.95 | -154.38 | -45.23 |
| 192 | 67.83 | 160.46 | 45.23 | 180.95 | -154.38 | -45.23 |
| 193 | 35.98 | 91.41 | 24.56 | 99.11 | -85.34 | -24.56 |
| 194 | 35.98 | 91.41 | 24.56 | 99.11 | -85.34 | -24.56 |
| 195 | -10.69 | 84.37 | 10.80 | 70.09 | -78.30 | -10.80 |
| 196 | -10.69 | 84.37 | 10.80 | 70.09 | -78.30 | -10.80 |
| 197 | 114.47 | 167.49 | 58.99 | 209.97 | -161.42 | -58.99 |
| 198 | 114.47 | 167.49 | 58.99 | 209.97 | -161.42 | -58.99 |
| 199 | 67.80 | 160.46 | 45.23 | 180.94 | -154.39 | -45.23 |
| 200 | 67.80 | 160.46 | 45.23 | 180.94 | -154.39 | -45.23 |
| 201 | 36.01 | 91.41 | 24.57 | 99.11 | -85.34 | -24.57 |
| 202 | 36.01 | 91.41 | 24.57 | 99.11 | -85.34 | -24.57 |
| 203 | -10.65 | 84.37 | 10.81 | 70.09 | -78.30 | -10.81 |
| 204 | -10.65 | 84.37 | 10.81 | 70.09 | -78.30 | -10.81 |
| 205 | 85.72 | 141.63 | 46.43 | 169.72 | -134.34 | -46.43 |
| 206 | 40.47 | 135.19 | 33.29 | 142.56 | -127.90 | -33.29 |
| 207 | 85.72 | 141.63 | 46.43 | 169.72 | -134.34 | -46.43 |
| 208 | 40.47 | 135.19 | 33.29 | 142.56 | -127.90 | -33.29 |
| 209 | 57.52 | 111.77 | 33.64 | 127.56 | -104.48 | -33.64 |
| 210 | 12.27 | 105.33 | 20.49 | 100.39 | -98.04 | -20.49 |
| 211 | 57.52 | 111.77 | 33.64 | 127.56 | -104.48 | -33.64 |
| 212 | 12.27 | 105.33 | 20.49 | 100.39 | -98.04 | -20.49 |
| 213 | 85.71 | 141.63 | 46.43 | 169.72 | -134.34 | -46.43 |
| 214 | 40.46 | 135.19 | 33.28 | 142.56 | -127.91 | -33.28 |
| 215 | 85.71 | 141.63 | 46.43 | 169.72 | -134.34 | -46.43 |
| 216 | 40.46 | 135.19 | 33.28 | 142.56 | -127.91 | -33.28 |
| 217 | 57.54 | 111.77 | 33.64 | 127.56 | -104.48 | -33.64 |
| 218 | 12.28 | 105.33 | 20.50 | 100.40 | -98.04 | -20.50 |
| 219 | 57.54 | 111.77 | 33.64 | 127.56 | -104.48 | -33.64 |
| 220 | 12.28 | 105.33 | 20.50 | 100.40 | -98.04 | -20.50 |
| 221 | 75.20 | 118.56 | 39.79 | 143.70 | -112.49 | -39.79 |
| 222 | 29.95 | 112.12 | 26.64 | 116.53 | -106.05 | -26.64 |
| 223 | 75.20 | 118.56 | 39.79 | 143.70 | -112.49 | -39.79 |
| 224 | 29.95 | 112.12 | 26.64 | 116.53 | -106.05 | -26.64 |
| 225 | 51.70 | 93.68 | 29.13 | 108.56 | -87.60 | -29.13 |
| 226 | 6.45 | 87.24 | 15.98 | 81.40 | -81.16 | -15.98 |
| 227 | 51.70 | 93.68 | 29.13 | 108.56 | -87.60 | -29.13 |
| 228 | 6.45 | 87.24 | 15.98 | 81.40 | -81.16 | -15.98 |
| 229 | 75.19 | 118.56 | 39.79 | 143.70 | -112.49 | -39.79 |
| 230 | 29.94 | 112.12 | 26.64 | 116.53 | -106.05 | -26.64 |
| 231 | 75.19 | 118.56 | 39.79 | 143.70 | -112.49 | -39.79 |
| 232 | 29.94 | 112.12 | 26.64 | 116.53 | -106.05 | -26.64 |
| 233 | 51.71 | 93.67 | 29.13 | 108.56 | -87.60 | -29.13 |
| 234 | 6.46 | 87.24 | 15.98 | 81.40 | -81.16 | -15.98 |
| 235 | 51.71 | 93.67 | 29.13 | 108.56 | -87.60 | -29.13 |
| 236 | 6.46 | 87.24 | 15.98 | 81.40 | -81.16 | -15.98 |

强度计算控制组合号: 13, M=117.82, N=193.62, M=234.67, N=-185.72

强度计算应力比 =0.476

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=64.09

抗剪强度计算应力比 =0.078

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=117.82, N=193.62, M=234.67, N=-185.72

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.37

平面内稳定计算最大应力比 =0.627

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 17, M=117.78, N=193.62, M=234.66, N=-185.72

平面外稳定计算最大应力比 =0.374

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.476 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.078 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.20 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.57 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=131. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=99. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=506.01

3、 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=18.49, Ly=8.00; 长细比：λx=108.5,λy=135.8

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=1.62 Uy=0.70

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 15.82 | 125.95 | 1.70 | 3.57 | -112.25 | -1.51 |
| 2 | -55.07 | 143.01 | -11.04 | -70.77 | -131.56 | 10.85 |
| 3 | -27.17 | 173.95 | -6.35 | -45.18 | -161.38 | 6.35 |
| 4 | -12.08 | 95.01 | -2.99 | -22.02 | -82.43 | 2.99 |
| 5 | 19.40 | 103.41 | 2.54 | 9.54 | -92.61 | -2.35 |
| 6 | -51.49 | 120.47 | -10.20 | -64.80 | -111.92 | 10.01 |
| 7 | -23.59 | 151.41 | -5.51 | -39.21 | -141.74 | 5.51 |
| 8 | -8.50 | 72.47 | -2.15 | -16.05 | -62.79 | 2.15 |
| 9 | 1.89 | 33.35 | -1.35 | -17.32 | -20.77 | 1.35 |
| 10 | -29.72 | 52.92 | -5.05 | -27.80 | -40.35 | 5.05 |
| 11 | 5.47 | 10.80 | -0.52 | -11.35 | -1.13 | 0.52 |
| 12 | -26.14 | 30.38 | -4.21 | -21.82 | -20.70 | 4.21 |
| 13 | 26.26 | 87.35 | 3.06 | 8.70 | -73.64 | -2.88 |
| 14 | 7.29 | 99.09 | 0.85 | 2.42 | -85.39 | -0.66 |
| 15 | -44.63 | 104.40 | -9.67 | -65.64 | -92.96 | 9.48 |
| 16 | -63.59 | 116.15 | -11.88 | -71.92 | -104.70 | 11.70 |
| 17 | -16.73 | 135.35 | -4.98 | -40.05 | -122.77 | 4.98 |
| 18 | -35.70 | 147.09 | -7.20 | -46.33 | -134.52 | 7.20 |
| 19 | -1.64 | 56.40 | -1.62 | -16.89 | -43.83 | 1.62 |
| 20 | -20.60 | 68.15 | -3.84 | -23.17 | -55.57 | 3.84 |
| 21 | 29.84 | 64.80 | 3.90 | 14.68 | -54.00 | -3.71 |
| 22 | 10.88 | 76.55 | 1.69 | 8.39 | -65.74 | -1.50 |
| 23 | -41.04 | 81.86 | -8.83 | -59.67 | -73.32 | 8.64 |
| 24 | -60.01 | 93.61 | -11.05 | -65.95 | -85.06 | 10.86 |
| 25 | -13.15 | 112.80 | -4.14 | -34.07 | -103.13 | 4.14 |
| 26 | -32.11 | 124.55 | -6.36 | -40.36 | -114.87 | 6.36 |
| 27 | 1.95 | 33.86 | -0.79 | -10.92 | -24.19 | 0.79 |
| 28 | -17.02 | 45.61 | -3.00 | -17.20 | -35.93 | 3.00 |
| 29 | 23.82 | 53.13 | 2.38 | 3.29 | -39.76 | -2.24 |
| 30 | -7.79 | 72.71 | -1.32 | -7.18 | -59.34 | 1.45 |
| 31 | -25.80 | 65.07 | -6.54 | -48.75 | -53.29 | 6.41 |
| 32 | -57.40 | 84.65 | -10.23 | -59.22 | -72.86 | 10.10 |
| 33 | -6.27 | 86.73 | -3.25 | -30.83 | -74.16 | 3.25 |
| 34 | -37.88 | 106.31 | -6.95 | -41.31 | -93.73 | 6.95 |
| 35 | 4.30 | 31.47 | -0.91 | -14.62 | -18.90 | 0.91 |
| 36 | -27.31 | 51.05 | -4.60 | -25.10 | -38.47 | 4.60 |
| 37 | 27.40 | 30.59 | 3.21 | 9.26 | -20.12 | -3.08 |
| 38 | -4.20 | 50.16 | -0.48 | -1.21 | -39.70 | 0.61 |
| 39 | -22.22 | 42.53 | -5.70 | -42.78 | -33.64 | 5.57 |
| 40 | -53.82 | 62.10 | -9.39 | -53.25 | -53.22 | 9.26 |
| 41 | -2.69 | 64.19 | -2.42 | -24.86 | -54.51 | 2.42 |
| 42 | -34.30 | 83.76 | -6.11 | -35.34 | -74.09 | 6.11 |
| 43 | 7.88 | 8.93 | -0.07 | -8.65 | 0.75 | 0.07 |
| 44 | -23.73 | 28.50 | -3.76 | -19.13 | -18.83 | 3.76 |
| 45 | 13.05 | 102.42 | 0.70 | -5.01 | -90.36 | -0.63 |
| 46 | -16.55 | 100.54 | -3.13 | -19.14 | -88.48 | 3.21 |
| 47 | -15.30 | 109.24 | -4.39 | -34.74 | -98.08 | 4.31 |
| 48 | -44.90 | 107.37 | -8.22 | -48.88 | -96.21 | 8.15 |
| 49 | -4.14 | 121.62 | -2.51 | -24.51 | -110.01 | 2.51 |
| 50 | -33.74 | 119.74 | -6.35 | -38.64 | -108.14 | 6.35 |
| 51 | 1.90 | 90.04 | -1.17 | -15.24 | -78.43 | 1.17 |
| 52 | -27.70 | 88.17 | -5.01 | -29.38 | -76.56 | 5.01 |
| 53 | 13.35 | 85.50 | 0.91 | -2.99 | -75.45 | -0.84 |
| 54 | -16.25 | 83.63 | -2.93 | -17.12 | -73.58 | 2.99 |
| 55 | -10.28 | 91.19 | -3.34 | -27.77 | -81.89 | 3.27 |
| 56 | -39.88 | 89.32 | -7.17 | -41.91 | -80.02 | 7.11 |
| 57 | -0.98 | 101.50 | -1.77 | -19.24 | -91.83 | 1.77 |
| 58 | -30.58 | 99.63 | -5.61 | -33.37 | -89.96 | 5.61 |
| 59 | 4.05 | 75.19 | -0.66 | -11.52 | -65.52 | 0.66 |
| 60 | -25.55 | 73.32 | -4.49 | -25.66 | -63.64 | 4.49 |
| 61 | 8.29 | 159.76 | 0.98 | 2.86 | -148.15 | -0.98 |
| 62 | -25.45 | 89.07 | -4.71 | -28.28 | -77.46 | 4.71 |
| 63 | 6.12 | 160.17 | 0.51 | -0.26 | -148.56 | -0.51 |
| 64 | 6.12 | 160.17 | 0.51 | -0.26 | -148.56 | -0.51 |
| 65 | -25.45 | 89.07 | -4.71 | -28.28 | -77.46 | 4.71 |
| 66 | -25.45 | 89.07 | -4.71 | -28.28 | -77.46 | 4.71 |
| 67 | 8.29 | 159.76 | 0.98 | 2.86 | -148.15 | -0.98 |
| 68 | -25.45 | 89.07 | -4.71 | -28.28 | -77.46 | 4.71 |
| 69 | 10.68 | 144.73 | 1.54 | 6.84 | -135.06 | -1.54 |
| 70 | -23.06 | 74.04 | -4.15 | -24.30 | -64.37 | 4.15 |
| 71 | 8.50 | 145.14 | 1.07 | 3.72 | -135.46 | -1.07 |
| 72 | 8.50 | 145.14 | 1.07 | 3.72 | -135.46 | -1.07 |
| 73 | -23.06 | 74.04 | -4.15 | -24.30 | -64.37 | 4.15 |
| 74 | -23.06 | 74.04 | -4.15 | -24.30 | -64.37 | 4.15 |
| 75 | 10.68 | 144.73 | 1.54 | 6.84 | -135.06 | -1.54 |
| 76 | -23.06 | 74.04 | -4.15 | -24.30 | -64.37 | 4.15 |
| 77 | 30.23 | 179.54 | 4.71 | 23.48 | -167.14 | -4.58 |
| 78 | 30.23 | 179.54 | 4.71 | 23.48 | -167.14 | -4.58 |
| 79 | -53.13 | 120.80 | -9.90 | -59.71 | -109.98 | 9.77 |
| 80 | -53.13 | 120.80 | -9.90 | -59.71 | -109.98 | 9.77 |
| 81 | -2.04 | 213.55 | -1.39 | -13.77 | -201.94 | 1.39 |
| 82 | -2.04 | 213.55 | -1.39 | -13.77 | -201.94 | 1.39 |
| 83 | -23.04 | 87.20 | -4.27 | -25.59 | -75.59 | 4.27 |
| 84 | -23.04 | 87.20 | -4.27 | -25.59 | -75.59 | 4.27 |
| 85 | 32.61 | 164.51 | 5.27 | 27.46 | -154.05 | -5.14 |
| 86 | 32.61 | 164.51 | 5.27 | 27.46 | -154.05 | -5.14 |
| 87 | -50.75 | 105.77 | -9.34 | -55.73 | -96.89 | 9.21 |
| 88 | -50.75 | 105.77 | -9.34 | -55.73 | -96.89 | 9.21 |
| 89 | 0.34 | 198.52 | -0.83 | -9.79 | -188.85 | 0.83 |
| 90 | 0.34 | 198.52 | -0.83 | -9.79 | -188.85 | 0.83 |
| 91 | -20.65 | 72.17 | -3.71 | -21.61 | -62.49 | 3.71 |
| 92 | -20.65 | 72.17 | -3.71 | -21.61 | -62.49 | 3.71 |
| 93 | 32.84 | 167.15 | 5.01 | 24.29 | -154.41 | -4.82 |
| 94 | 32.84 | 167.15 | 5.01 | 24.29 | -154.41 | -4.82 |
| 95 | -61.66 | 134.72 | -11.71 | -71.86 | -124.25 | 11.52 |
| 96 | -61.66 | 134.72 | -11.71 | -71.86 | -124.25 | 11.52 |
| 97 | -11.67 | 215.43 | -3.36 | -26.65 | -203.82 | 3.36 |
| 98 | -11.67 | 215.43 | -3.36 | -26.65 | -203.82 | 3.36 |
| 99 | -18.67 | 86.72 | -3.67 | -23.11 | -75.12 | 3.67 |
| 100 | -18.67 | 86.72 | -3.67 | -23.11 | -75.12 | 3.67 |
| 101 | 35.23 | 152.12 | 5.57 | 28.27 | -141.31 | -5.38 |
| 102 | 35.23 | 152.12 | 5.57 | 28.27 | -141.31 | -5.38 |
| 103 | -59.27 | 119.69 | -11.15 | -67.88 | -111.15 | 10.96 |
| 104 | -59.27 | 119.69 | -11.15 | -67.88 | -111.15 | 10.96 |
| 105 | -9.29 | 200.40 | -2.80 | -22.67 | -190.73 | 2.80 |
| 106 | -9.29 | 200.40 | -2.80 | -22.67 | -190.73 | 2.80 |
| 107 | -16.28 | 71.69 | -3.11 | -19.13 | -62.02 | 3.11 |
| 108 | -16.28 | 71.69 | -3.11 | -19.13 | -62.02 | 3.11 |
| 109 | 40.67 | 140.94 | 6.07 | 28.61 | -128.54 | -5.94 |
| 110 | 40.67 | 140.94 | 6.07 | 28.61 | -128.54 | -5.94 |
| 111 | 21.71 | 152.68 | 3.86 | 22.32 | -140.28 | -3.73 |
| 112 | 21.71 | 152.68 | 3.86 | 22.32 | -140.28 | -3.73 |
| 113 | -42.69 | 82.19 | -8.53 | -54.58 | -71.37 | 8.40 |
| 114 | -42.69 | 82.19 | -8.53 | -54.58 | -71.37 | 8.40 |
| 115 | -61.65 | 93.94 | -10.74 | -60.86 | -83.12 | 10.61 |
| 116 | -61.65 | 93.94 | -10.74 | -60.86 | -83.12 | 10.61 |
| 117 | 8.40 | 174.94 | -0.02 | -8.64 | -163.34 | 0.02 |
| 118 | 8.40 | 174.94 | -0.02 | -8.64 | -163.34 | 0.02 |
| 119 | -10.56 | 186.69 | -2.24 | -14.92 | -175.08 | 2.24 |
| 120 | -10.56 | 186.69 | -2.24 | -14.92 | -175.08 | 2.24 |
| 121 | -12.60 | 48.59 | -2.90 | -20.45 | -36.98 | 2.90 |
| 122 | -12.60 | 48.59 | -2.90 | -20.45 | -36.98 | 2.90 |
| 123 | -31.56 | 60.34 | -5.11 | -26.74 | -48.73 | 5.11 |
| 124 | -31.56 | 60.34 | -5.11 | -26.74 | -48.73 | 5.11 |
| 125 | 43.06 | 125.91 | 6.63 | 32.59 | -115.44 | -6.50 |
| 126 | 43.06 | 125.91 | 6.63 | 32.59 | -115.44 | -6.50 |
| 127 | 24.09 | 137.65 | 4.42 | 26.31 | -127.19 | -4.29 |
| 128 | 24.09 | 137.65 | 4.42 | 26.31 | -127.19 | -4.29 |
| 129 | -40.30 | 67.16 | -7.97 | -50.60 | -58.28 | 7.84 |
| 130 | -40.30 | 67.16 | -7.97 | -50.60 | -58.28 | 7.84 |
| 131 | -59.27 | 78.91 | -10.19 | -56.88 | -70.02 | 10.05 |
| 132 | -59.27 | 78.91 | -10.19 | -56.88 | -70.02 | 10.05 |
| 133 | 10.79 | 159.92 | 0.54 | -4.66 | -150.24 | -0.54 |
| 134 | 10.79 | 159.92 | 0.54 | -4.66 | -150.24 | -0.54 |
| 135 | -8.18 | 171.66 | -1.68 | -10.94 | -161.99 | 1.68 |
| 136 | -8.18 | 171.66 | -1.68 | -10.94 | -161.99 | 1.68 |
| 137 | -10.21 | 33.56 | -2.34 | -16.47 | -23.89 | 2.34 |
| 138 | -10.21 | 33.56 | -2.34 | -16.47 | -23.89 | 2.34 |
| 139 | -29.17 | 45.31 | -4.56 | -22.76 | -35.63 | 4.56 |
| 140 | -29.17 | 45.31 | -4.56 | -22.76 | -35.63 | 4.56 |
| 141 | 40.85 | 94.32 | 5.69 | 24.01 | -81.93 | -5.56 |
| 142 | 40.85 | 94.32 | 5.69 | 24.01 | -81.93 | -5.56 |
| 143 | 9.24 | 113.90 | 2.00 | 13.53 | -101.50 | -1.86 |
| 144 | 9.24 | 113.90 | 2.00 | 13.53 | -101.50 | -1.86 |
| 145 | -32.39 | 56.78 | -7.21 | -49.84 | -45.97 | 7.08 |
| 146 | -32.39 | 56.78 | -7.21 | -49.84 | -45.97 | 7.08 |
| 147 | -64.00 | 76.36 | -10.90 | -60.31 | -65.54 | 10.77 |
| 148 | -64.00 | 76.36 | -10.90 | -60.31 | -65.54 | 10.77 |
| 149 | 9.23 | 128.21 | -0.27 | -12.30 | -116.60 | 0.27 |
| 150 | 9.23 | 128.21 | -0.27 | -12.30 | -116.60 | 0.27 |
| 151 | -22.38 | 147.79 | -3.96 | -22.78 | -136.18 | 3.96 |
| 152 | -22.38 | 147.79 | -3.96 | -22.78 | -136.18 | 3.96 |
| 153 | -2.30 | 23.18 | -1.58 | -15.71 | -11.58 | 1.58 |
| 154 | -2.30 | 23.18 | -1.58 | -15.71 | -11.58 | 1.58 |
| 155 | -33.90 | 42.76 | -5.27 | -26.19 | -31.15 | 5.27 |
| 156 | -33.90 | 42.76 | -5.27 | -26.19 | -31.15 | 5.27 |
| 157 | 43.23 | 79.30 | 6.25 | 27.99 | -68.83 | -6.11 |
| 158 | 43.23 | 79.30 | 6.25 | 27.99 | -68.83 | -6.11 |
| 159 | 11.63 | 98.87 | 2.55 | 17.51 | -88.41 | -2.42 |
| 160 | 11.63 | 98.87 | 2.55 | 17.51 | -88.41 | -2.42 |
| 161 | -30.00 | 41.76 | -6.65 | -45.85 | -32.87 | 6.52 |
| 162 | -30.00 | 41.76 | -6.65 | -45.85 | -32.87 | 6.52 |
| 163 | -61.61 | 61.33 | -10.34 | -56.33 | -52.45 | 10.21 |
| 164 | -61.61 | 61.33 | -10.34 | -56.33 | -52.45 | 10.21 |
| 165 | 11.62 | 113.18 | 0.29 | -8.32 | -103.51 | -0.29 |
| 166 | 11.62 | 113.18 | 0.29 | -8.32 | -103.51 | -0.29 |
| 167 | -19.99 | 132.76 | -3.40 | -18.80 | -123.08 | 3.40 |
| 168 | -19.99 | 132.76 | -3.40 | -18.80 | -123.08 | 3.40 |
| 169 | 0.09 | 8.16 | -1.02 | -11.73 | 1.52 | 1.02 |
| 170 | 0.09 | 8.16 | -1.02 | -11.73 | 1.52 | 1.02 |
| 171 | -31.52 | 27.73 | -4.71 | -22.21 | -18.06 | 4.71 |
| 172 | -31.52 | 27.73 | -4.71 | -22.21 | -18.06 | 4.71 |
| 173 | 43.28 | 128.54 | 6.37 | 29.42 | -115.80 | -6.19 |
| 174 | 43.28 | 128.54 | 6.37 | 29.42 | -115.80 | -6.19 |
| 175 | 24.32 | 140.29 | 4.16 | 23.13 | -127.55 | -3.97 |
| 176 | 24.32 | 140.29 | 4.16 | 23.13 | -127.55 | -3.97 |
| 177 | -51.22 | 96.12 | -10.34 | -66.73 | -85.64 | 10.16 |
| 178 | -51.22 | 96.12 | -10.34 | -66.73 | -85.64 | 10.16 |
| 179 | -70.18 | 107.86 | -12.56 | -73.01 | -97.39 | 12.37 |
| 180 | -70.18 | 107.86 | -12.56 | -73.01 | -97.39 | 12.37 |
| 181 | -1.23 | 176.83 | -2.00 | -21.52 | -165.22 | 2.00 |
| 182 | -1.23 | 176.83 | -2.00 | -21.52 | -165.22 | 2.00 |
| 183 | -20.19 | 188.57 | -4.21 | -27.80 | -176.96 | 4.21 |
| 184 | -20.19 | 188.57 | -4.21 | -27.80 | -176.96 | 4.21 |
| 185 | -8.23 | 48.12 | -2.30 | -17.98 | -36.51 | 2.30 |
| 186 | -8.23 | 48.12 | -2.30 | -17.98 | -36.51 | 2.30 |
| 187 | -27.19 | 59.86 | -4.51 | -24.26 | -48.26 | 4.51 |
| 188 | -27.19 | 59.86 | -4.51 | -24.26 | -48.26 | 4.51 |
| 189 | 45.67 | 113.51 | 6.93 | 33.40 | -102.71 | -6.75 |
| 190 | 45.67 | 113.51 | 6.93 | 33.40 | -102.71 | -6.75 |
| 191 | 26.71 | 125.26 | 4.72 | 27.11 | -114.45 | -4.53 |
| 192 | 26.71 | 125.26 | 4.72 | 27.11 | -114.45 | -4.53 |
| 193 | -48.83 | 81.09 | -9.78 | -62.75 | -72.55 | 9.60 |
| 194 | -48.83 | 81.09 | -9.78 | -62.75 | -72.55 | 9.60 |
| 195 | -67.79 | 92.83 | -12.00 | -69.03 | -84.29 | 11.81 |
| 196 | -67.79 | 92.83 | -12.00 | -69.03 | -84.29 | 11.81 |
| 197 | 1.16 | 161.80 | -1.44 | -17.54 | -152.12 | 1.44 |
| 198 | 1.16 | 161.80 | -1.44 | -17.54 | -152.12 | 1.44 |
| 199 | -17.81 | 173.54 | -3.65 | -23.82 | -163.87 | 3.65 |
| 200 | -17.81 | 173.54 | -3.65 | -23.82 | -163.87 | 3.65 |
| 201 | -5.84 | 33.09 | -1.74 | -14.00 | -23.42 | 1.74 |
| 202 | -5.84 | 33.09 | -1.74 | -14.00 | -23.42 | 1.74 |
| 203 | -24.80 | 44.83 | -3.95 | -20.28 | -35.16 | 3.95 |
| 204 | -24.80 | 44.83 | -3.95 | -20.28 | -35.16 | 3.95 |
| 205 | 18.22 | 130.13 | 1.88 | 3.24 | -118.07 | -1.81 |
| 206 | -11.38 | 128.26 | -1.95 | -10.90 | -116.20 | 2.03 |
| 207 | 18.22 | 130.13 | 1.88 | 3.24 | -118.07 | -1.81 |
| 208 | -11.38 | 128.26 | -1.95 | -10.90 | -116.20 | 2.03 |
| 209 | -16.74 | 109.08 | -4.56 | -35.30 | -97.93 | 4.49 |
| 210 | -46.34 | 107.21 | -8.40 | -49.43 | -96.05 | 8.32 |
| 211 | -16.74 | 109.08 | -4.56 | -35.30 | -97.93 | 4.49 |
| 212 | -46.34 | 107.21 | -8.40 | -49.43 | -96.05 | 8.32 |
| 213 | 1.02 | 149.33 | -1.34 | -16.26 | -137.72 | 1.34 |
| 214 | -28.58 | 147.46 | -5.17 | -30.40 | -135.85 | 5.17 |
| 215 | 1.02 | 149.33 | -1.34 | -16.26 | -137.72 | 1.34 |
| 216 | -28.58 | 147.46 | -5.17 | -30.40 | -135.85 | 5.17 |
| 217 | 0.46 | 89.88 | -1.35 | -15.80 | -78.27 | 1.35 |
| 218 | -29.14 | 88.01 | -5.18 | -29.93 | -76.40 | 5.18 |
| 219 | 0.46 | 89.88 | -1.35 | -15.80 | -78.27 | 1.35 |
| 220 | -29.14 | 88.01 | -5.18 | -29.93 | -76.40 | 5.18 |
| 221 | 17.66 | 108.60 | 1.89 | 3.88 | -98.55 | -1.83 |
| 222 | -11.94 | 106.73 | -1.95 | -10.25 | -96.68 | 2.01 |
| 223 | 17.66 | 108.60 | 1.89 | 3.88 | -98.55 | -1.83 |
| 224 | -11.94 | 106.73 | -1.95 | -10.25 | -96.68 | 2.01 |
| 225 | -11.48 | 91.06 | -3.48 | -28.23 | -81.76 | 3.42 |
| 226 | -41.08 | 89.18 | -7.32 | -42.37 | -79.89 | 7.26 |
| 227 | -11.48 | 91.06 | -3.48 | -28.23 | -81.76 | 3.42 |
| 228 | -41.08 | 89.18 | -7.32 | -42.37 | -79.89 | 7.26 |
| 229 | 3.33 | 124.60 | -0.79 | -12.37 | -114.93 | 0.79 |
| 230 | -26.27 | 122.73 | -4.63 | -26.50 | -113.05 | 4.63 |
| 231 | 3.33 | 124.60 | -0.79 | -12.37 | -114.93 | 0.79 |
| 232 | -26.27 | 122.73 | -4.63 | -26.50 | -113.05 | 4.63 |
| 233 | 2.85 | 75.06 | -0.80 | -11.98 | -65.38 | 0.80 |
| 234 | -26.75 | 73.18 | -4.64 | -26.12 | -63.51 | 4.64 |
| 235 | 2.85 | 75.06 | -0.80 | -11.98 | -65.38 | 0.80 |
| 236 | -26.75 | 73.18 | -4.64 | -26.12 | -63.51 | 4.64 |

强度计算控制组合号:179, M=-70.18, N=107.86, M=-73.01, N=-97.39

强度计算应力比 =0.223

抗剪强度计算控制组合号:179, V=-12.56

抗剪强度计算应力比 =0.024

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-55.07, N=143.01, M=-70.77, N=-131.56

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =97.54

平面内稳定计算最大应力比 =0.320

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-11.67, N=215.43, M=-26.65, N=-203.82

平面外稳定计算最大应力比 =0.350

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.223 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.024 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=109. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=136. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

4、 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=18.47, Ly=8.00; 长细比：λx=108.5,λy=135.8

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=1.62 Uy=0.70

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 80.48 | 143.21 | 14.14 | 80.73 | -130.63 | -14.14 |
| 2 | 13.58 | 126.55 | 1.88 | 7.89 | -113.98 | -1.88 |
| 3 | 50.52 | 174.44 | 9.19 | 54.20 | -161.87 | -9.19 |
| 4 | 43.53 | 95.31 | 6.84 | 34.42 | -82.74 | -6.84 |
| 5 | 72.38 | 120.60 | 12.75 | 72.98 | -110.93 | -12.75 |
| 6 | 5.47 | 103.95 | 0.49 | 0.15 | -94.27 | -0.49 |
| 7 | 42.42 | 151.84 | 7.80 | 46.46 | -142.17 | -7.80 |
| 8 | 35.43 | 72.71 | 5.45 | 26.68 | -63.04 | -5.45 |
| 9 | 43.35 | 54.32 | 6.64 | 32.33 | -41.75 | -6.64 |
| 10 | 13.62 | 32.18 | 3.33 | 24.31 | -19.61 | -3.33 |
| 11 | 35.25 | 31.72 | 5.25 | 24.58 | -22.04 | -5.25 |
| 12 | 5.52 | 9.58 | 1.94 | 16.56 | 0.09 | -1.94 |
| 13 | 85.42 | 117.03 | 14.51 | 79.99 | -104.45 | -14.51 |
| 14 | 67.58 | 103.75 | 12.52 | 75.18 | -91.17 | -12.52 |
| 15 | 18.52 | 100.37 | 2.25 | 7.16 | -87.80 | -2.25 |
| 16 | 0.68 | 87.09 | 0.27 | 2.35 | -74.51 | -0.27 |
| 17 | 55.46 | 148.27 | 9.56 | 53.47 | -135.69 | -9.56 |
| 18 | 37.62 | 134.98 | 7.57 | 48.65 | -122.41 | -7.57 |
| 19 | 48.47 | 69.14 | 7.21 | 33.68 | -56.56 | -7.21 |
| 20 | 30.63 | 55.85 | 5.22 | 28.87 | -43.28 | -5.22 |
| 21 | 77.32 | 94.42 | 13.12 | 72.25 | -84.75 | -13.12 |
| 22 | 59.48 | 81.14 | 11.13 | 67.44 | -71.47 | -11.13 |
| 23 | 10.41 | 77.77 | 0.86 | -0.59 | -68.10 | -0.86 |
| 24 | -7.43 | 64.49 | -1.12 | -5.40 | -54.81 | 1.12 |
| 25 | 47.36 | 125.66 | 8.17 | 45.72 | -115.99 | -8.17 |
| 26 | 29.52 | 112.38 | 6.18 | 40.91 | -102.71 | -6.18 |
| 27 | 40.37 | 46.53 | 5.82 | 25.94 | -36.86 | -5.82 |
| 28 | 22.53 | 33.25 | 3.83 | 21.13 | -23.58 | -3.83 |
| 29 | 75.11 | 86.00 | 12.32 | 65.35 | -73.42 | -12.32 |
| 30 | 45.37 | 63.86 | 9.01 | 57.33 | -51.29 | -9.01 |
| 31 | 28.27 | 74.34 | 3.74 | 14.36 | -61.77 | -3.74 |
| 32 | -1.46 | 52.20 | 0.43 | 6.35 | -39.63 | -0.43 |
| 33 | 54.14 | 107.87 | 8.85 | 46.78 | -95.29 | -8.85 |
| 34 | 24.40 | 85.73 | 5.54 | 38.76 | -73.15 | -5.54 |
| 35 | 49.24 | 52.48 | 7.21 | 32.93 | -39.90 | -7.21 |
| 36 | 19.51 | 30.34 | 3.90 | 24.91 | -17.76 | -3.90 |
| 37 | 67.00 | 63.40 | 10.93 | 57.61 | -53.72 | -10.93 |
| 38 | 37.27 | 41.26 | 7.62 | 49.59 | -31.59 | -7.62 |
| 39 | 20.17 | 51.74 | 2.35 | 6.62 | -42.06 | -2.35 |
| 40 | -9.56 | 29.60 | -0.96 | -1.40 | -19.93 | 0.96 |
| 41 | 46.03 | 85.26 | 7.46 | 39.04 | -75.59 | -7.46 |
| 42 | 16.30 | 63.12 | 4.15 | 31.02 | -53.45 | -4.15 |
| 43 | 41.14 | 29.87 | 5.82 | 25.19 | -20.20 | -5.82 |
| 44 | 11.41 | 7.73 | 2.51 | 17.17 | 1.94 | -2.51 |
| 45 | 65.01 | 108.18 | 10.65 | 56.41 | -96.57 | -10.65 |
| 46 | 36.16 | 108.85 | 6.97 | 43.28 | -97.24 | -6.97 |
| 47 | 38.25 | 101.52 | 5.75 | 27.28 | -89.91 | -5.75 |
| 48 | 9.40 | 102.19 | 2.07 | 14.15 | -90.58 | -2.07 |
| 49 | 53.03 | 120.67 | 8.67 | 45.80 | -109.07 | -8.67 |
| 50 | 24.17 | 121.35 | 4.99 | 32.67 | -109.74 | -4.99 |
| 51 | 50.24 | 89.02 | 7.73 | 37.89 | -77.41 | -7.73 |
| 52 | 21.38 | 89.70 | 4.05 | 24.76 | -78.09 | -4.05 |
| 53 | 56.59 | 90.09 | 9.18 | 48.11 | -80.42 | -9.18 |
| 54 | 27.73 | 90.77 | 5.50 | 34.97 | -81.09 | -5.50 |
| 55 | 34.29 | 84.54 | 5.10 | 23.83 | -74.87 | -5.10 |
| 56 | 5.43 | 85.21 | 1.41 | 10.69 | -75.54 | -1.41 |
| 57 | 46.60 | 100.51 | 7.53 | 39.26 | -90.83 | -7.53 |
| 58 | 17.75 | 101.18 | 3.85 | 26.13 | -91.51 | -3.85 |
| 59 | 44.27 | 74.13 | 6.75 | 32.67 | -64.46 | -6.75 |
| 60 | 15.42 | 74.80 | 3.07 | 19.54 | -65.13 | -3.07 |
| 61 | 45.29 | 89.72 | 7.12 | 35.83 | -78.11 | -7.12 |
| 62 | 10.74 | 159.71 | 1.36 | 4.77 | -148.10 | -1.36 |
| 63 | 13.47 | 160.13 | 1.89 | 8.11 | -148.53 | -1.89 |
| 64 | 13.47 | 160.13 | 1.89 | 8.11 | -148.53 | -1.89 |
| 65 | 45.29 | 89.72 | 7.12 | 35.83 | -78.11 | -7.12 |
| 66 | 45.29 | 89.72 | 7.12 | 35.83 | -78.11 | -7.12 |
| 67 | 45.29 | 89.72 | 7.12 | 35.83 | -78.11 | -7.12 |
| 68 | 10.74 | 159.71 | 1.36 | 4.77 | -148.10 | -1.36 |
| 69 | 39.89 | 74.65 | 6.19 | 30.67 | -64.98 | -6.19 |
| 70 | 5.34 | 144.64 | 0.43 | -0.39 | -134.97 | -0.43 |
| 71 | 8.07 | 145.06 | 0.97 | 2.95 | -135.39 | -0.97 |
| 72 | 8.07 | 145.06 | 0.97 | 2.95 | -135.39 | -0.97 |
| 73 | 39.89 | 74.65 | 6.19 | 30.67 | -64.98 | -6.19 |
| 74 | 39.89 | 74.65 | 6.19 | 30.67 | -64.98 | -6.19 |
| 75 | 39.89 | 74.65 | 6.19 | 30.67 | -64.98 | -6.19 |
| 76 | 5.34 | 144.64 | 0.43 | -0.39 | -134.97 | -0.43 |
| 77 | 77.04 | 121.40 | 12.80 | 68.85 | -109.79 | -12.80 |
| 78 | 77.04 | 121.40 | 12.80 | 68.85 | -109.79 | -12.80 |
| 79 | -4.34 | 179.73 | -1.54 | -13.19 | -168.12 | 1.54 |
| 80 | -4.34 | 179.73 | -1.54 | -13.19 | -168.12 | 1.54 |
| 81 | 24.26 | 213.68 | 4.11 | 22.56 | -202.07 | -4.11 |
| 82 | 24.26 | 213.68 | 4.11 | 22.56 | -202.07 | -4.11 |
| 83 | 51.18 | 87.87 | 7.69 | 36.43 | -76.26 | -7.69 |
| 84 | 51.18 | 87.87 | 7.69 | 36.43 | -76.26 | -7.69 |
| 85 | 71.64 | 106.33 | 11.87 | 63.69 | -96.65 | -11.87 |
| 86 | 71.64 | 106.33 | 11.87 | 63.69 | -96.65 | -11.87 |
| 87 | -9.74 | 164.66 | -2.46 | -18.35 | -154.99 | 2.46 |
| 88 | -9.74 | 164.66 | -2.46 | -18.35 | -154.99 | 2.46 |
| 89 | 18.85 | 198.61 | 3.18 | 17.40 | -188.94 | -3.18 |
| 90 | 18.85 | 198.61 | 3.18 | 17.40 | -188.94 | -3.18 |
| 91 | 45.78 | 72.80 | 6.76 | 31.27 | -63.13 | -6.76 |
| 92 | 45.78 | 72.80 | 6.76 | 31.27 | -63.13 | -6.76 |
| 93 | 86.79 | 135.18 | 14.77 | 81.55 | -123.58 | -14.77 |
| 94 | 86.79 | 135.18 | 14.77 | 81.55 | -123.58 | -14.77 |
| 95 | -4.30 | 167.52 | -1.52 | -13.03 | -155.91 | 1.52 |
| 96 | -4.30 | 167.52 | -1.52 | -13.03 | -155.91 | 1.52 |
| 97 | 34.56 | 215.71 | 6.16 | 35.61 | -204.10 | -6.16 |
| 98 | 34.56 | 215.71 | 6.16 | 35.61 | -204.10 | -6.16 |
| 99 | 49.84 | 87.29 | 7.46 | 35.24 | -75.68 | -7.46 |
| 100 | 49.84 | 87.29 | 7.46 | 35.24 | -75.68 | -7.46 |
| 101 | 81.39 | 120.11 | 13.84 | 76.38 | -110.44 | -13.84 |
| 102 | 81.39 | 120.11 | 13.84 | 76.38 | -110.44 | -13.84 |
| 103 | -9.70 | 152.45 | -2.45 | -18.19 | -142.78 | 2.45 |
| 104 | -9.70 | 152.45 | -2.45 | -18.19 | -142.78 | 2.45 |
| 105 | 29.16 | 200.64 | 5.23 | 30.45 | -190.97 | -5.23 |
| 106 | 29.16 | 200.64 | 5.23 | 30.45 | -190.97 | -5.23 |
| 107 | 44.44 | 72.22 | 6.54 | 30.07 | -62.55 | -6.54 |
| 108 | 44.44 | 72.22 | 6.54 | 30.07 | -62.55 | -6.54 |
| 109 | 81.98 | 95.22 | 13.17 | 68.11 | -83.61 | -13.17 |
| 110 | 81.98 | 95.22 | 13.17 | 68.11 | -83.61 | -13.17 |
| 111 | 64.14 | 81.94 | 11.18 | 63.30 | -70.33 | -11.18 |
| 112 | 64.14 | 81.94 | 11.18 | 63.30 | -70.33 | -11.18 |
| 113 | 0.60 | 153.55 | -1.17 | -13.93 | -141.94 | 1.17 |
| 114 | 0.60 | 153.55 | -1.17 | -13.93 | -141.94 | 1.17 |
| 115 | -17.24 | 140.27 | -3.16 | -18.74 | -128.66 | 3.16 |
| 116 | -17.24 | 140.27 | -3.16 | -18.74 | -128.66 | 3.16 |
| 117 | 29.20 | 187.50 | 4.48 | 21.82 | -175.89 | -4.48 |
| 118 | 29.20 | 187.50 | 4.48 | 21.82 | -175.89 | -4.48 |
| 119 | 11.36 | 174.22 | 2.49 | 17.01 | -162.61 | -2.49 |
| 120 | 11.36 | 174.22 | 2.49 | 17.01 | -162.61 | -2.49 |
| 121 | 56.12 | 61.70 | 8.05 | 35.70 | -50.09 | -8.05 |
| 122 | 56.12 | 61.70 | 8.05 | 35.70 | -50.09 | -8.05 |
| 123 | 38.28 | 48.41 | 6.07 | 30.89 | -36.80 | -6.07 |
| 124 | 38.28 | 48.41 | 6.07 | 30.89 | -36.80 | -6.07 |
| 125 | 76.58 | 80.15 | 12.24 | 62.95 | -70.48 | -12.24 |
| 126 | 76.58 | 80.15 | 12.24 | 62.95 | -70.48 | -12.24 |
| 127 | 58.74 | 66.87 | 10.25 | 58.14 | -57.19 | -10.25 |
| 128 | 58.74 | 66.87 | 10.25 | 58.14 | -57.19 | -10.25 |
| 129 | -4.80 | 138.48 | -2.10 | -19.09 | -128.81 | 2.10 |
| 130 | -4.80 | 138.48 | -2.10 | -19.09 | -128.81 | 2.10 |
| 131 | -22.64 | 125.20 | -4.08 | -23.90 | -115.53 | 4.08 |
| 132 | -22.64 | 125.20 | -4.08 | -23.90 | -115.53 | 4.08 |
| 133 | 23.79 | 172.43 | 3.55 | 16.66 | -162.76 | -3.55 |
| 134 | 23.79 | 172.43 | 3.55 | 16.66 | -162.76 | -3.55 |
| 135 | 5.95 | 159.15 | 1.56 | 11.85 | -149.48 | -1.56 |
| 136 | 5.95 | 159.15 | 1.56 | 11.85 | -149.48 | -1.56 |
| 137 | 50.72 | 46.63 | 7.13 | 30.54 | -36.95 | -7.13 |
| 138 | 50.72 | 46.63 | 7.13 | 30.54 | -36.95 | -7.13 |
| 139 | 32.88 | 33.34 | 5.14 | 25.72 | -23.67 | -5.14 |
| 140 | 32.88 | 33.34 | 5.14 | 25.72 | -23.67 | -5.14 |
| 141 | 81.42 | 77.98 | 12.95 | 66.17 | -66.37 | -12.95 |
| 142 | 81.42 | 77.98 | 12.95 | 66.17 | -66.37 | -12.95 |
| 143 | 51.68 | 55.84 | 9.63 | 58.15 | -44.23 | -9.63 |
| 144 | 51.68 | 55.84 | 9.63 | 58.15 | -44.23 | -9.63 |
| 145 | 10.40 | 115.31 | 0.34 | -6.56 | -103.70 | -0.34 |
| 146 | 10.40 | 115.31 | 0.34 | -6.56 | -103.70 | -0.34 |
| 147 | -19.33 | 93.17 | -2.97 | -14.58 | -81.57 | 2.97 |
| 148 | -19.33 | 93.17 | -2.97 | -14.58 | -81.57 | 2.97 |
| 149 | 38.17 | 149.13 | 5.82 | 28.19 | -137.53 | -5.82 |
| 150 | 38.17 | 149.13 | 5.82 | 28.19 | -137.53 | -5.82 |
| 151 | 8.44 | 127.00 | 2.51 | 20.17 | -115.39 | -2.51 |
| 152 | 8.44 | 127.00 | 2.51 | 20.17 | -115.39 | -2.51 |
| 153 | 55.55 | 44.45 | 7.83 | 33.75 | -32.84 | -7.83 |
| 154 | 55.55 | 44.45 | 7.83 | 33.75 | -32.84 | -7.83 |
| 155 | 25.82 | 22.32 | 4.52 | 25.73 | -10.71 | -4.52 |
| 156 | 25.82 | 22.32 | 4.52 | 25.73 | -10.71 | -4.52 |
| 157 | 76.01 | 62.91 | 12.02 | 61.00 | -53.23 | -12.02 |
| 158 | 76.01 | 62.91 | 12.02 | 61.00 | -53.23 | -12.02 |
| 159 | 46.28 | 40.77 | 8.71 | 52.99 | -31.10 | -8.71 |
| 160 | 46.28 | 40.77 | 8.71 | 52.99 | -31.10 | -8.71 |
| 161 | 5.00 | 100.24 | -0.59 | -11.72 | -90.57 | 0.59 |
| 162 | 5.00 | 100.24 | -0.59 | -11.72 | -90.57 | 0.59 |
| 163 | -24.74 | 78.10 | -3.90 | -19.74 | -68.43 | 3.90 |
| 164 | -24.74 | 78.10 | -3.90 | -19.74 | -68.43 | 3.90 |
| 165 | 32.77 | 134.07 | 4.89 | 23.03 | -124.39 | -4.89 |
| 166 | 32.77 | 134.07 | 4.89 | 23.03 | -124.39 | -4.89 |
| 167 | 3.04 | 111.93 | 1.58 | 15.01 | -102.25 | -1.58 |
| 168 | 3.04 | 111.93 | 1.58 | 15.01 | -102.25 | -1.58 |
| 169 | 50.15 | 29.38 | 6.91 | 28.59 | -19.71 | -6.91 |
| 170 | 50.15 | 29.38 | 6.91 | 28.59 | -19.71 | -6.91 |
| 171 | 20.42 | 7.25 | 3.60 | 20.57 | 2.43 | -3.60 |
| 172 | 20.42 | 7.25 | 3.60 | 20.57 | 2.43 | -3.60 |
| 173 | 91.73 | 109.01 | 15.14 | 80.81 | -97.40 | -15.14 |
| 174 | 91.73 | 109.01 | 15.14 | 80.81 | -97.40 | -15.14 |
| 175 | 73.89 | 95.72 | 13.15 | 76.00 | -84.12 | -13.15 |
| 176 | 73.89 | 95.72 | 13.15 | 76.00 | -84.12 | -13.15 |
| 177 | 0.64 | 141.34 | -1.15 | -13.76 | -129.74 | 1.15 |
| 178 | 0.64 | 141.34 | -1.15 | -13.76 | -129.74 | 1.15 |
| 179 | -17.20 | 128.06 | -3.14 | -18.57 | -116.45 | 3.14 |
| 180 | -17.20 | 128.06 | -3.14 | -18.57 | -116.45 | 3.14 |
| 181 | 39.50 | 189.53 | 6.52 | 34.88 | -177.93 | -6.52 |
| 182 | 39.50 | 189.53 | 6.52 | 34.88 | -177.93 | -6.52 |
| 183 | 21.66 | 176.25 | 4.54 | 30.07 | -164.64 | -4.54 |
| 184 | 21.66 | 176.25 | 4.54 | 30.07 | -164.64 | -4.54 |
| 185 | 54.78 | 61.11 | 7.83 | 34.50 | -49.51 | -7.83 |
| 186 | 54.78 | 61.11 | 7.83 | 34.50 | -49.51 | -7.83 |
| 187 | 36.94 | 47.83 | 5.85 | 29.69 | -36.22 | -5.85 |
| 188 | 36.94 | 47.83 | 5.85 | 29.69 | -36.22 | -5.85 |
| 189 | 86.33 | 93.94 | 14.21 | 75.65 | -84.26 | -14.21 |
| 190 | 86.33 | 93.94 | 14.21 | 75.65 | -84.26 | -14.21 |
| 191 | 68.49 | 80.65 | 12.22 | 70.84 | -70.98 | -12.22 |
| 192 | 68.49 | 80.65 | 12.22 | 70.84 | -70.98 | -12.22 |
| 193 | -4.76 | 126.27 | -2.08 | -18.93 | -116.60 | 2.08 |
| 194 | -4.76 | 126.27 | -2.08 | -18.93 | -116.60 | 2.08 |
| 195 | -22.60 | 112.99 | -4.06 | -23.74 | -103.32 | 4.06 |
| 196 | -22.60 | 112.99 | -4.06 | -23.74 | -103.32 | 4.06 |
| 197 | 34.10 | 174.46 | 5.60 | 29.72 | -164.79 | -5.60 |
| 198 | 34.10 | 174.46 | 5.60 | 29.72 | -164.79 | -5.60 |
| 199 | 16.26 | 161.18 | 3.61 | 24.91 | -151.51 | -3.61 |
| 200 | 16.26 | 161.18 | 3.61 | 24.91 | -151.51 | -3.61 |
| 201 | 49.38 | 46.04 | 6.91 | 29.34 | -36.37 | -6.91 |
| 202 | 49.38 | 46.04 | 6.91 | 29.34 | -36.37 | -6.91 |
| 203 | 31.54 | 32.76 | 4.92 | 24.53 | -23.09 | -4.92 |
| 204 | 31.54 | 32.76 | 4.92 | 24.53 | -23.09 | -4.92 |
| 205 | 67.35 | 108.06 | 10.93 | 57.30 | -96.45 | -10.93 |
| 206 | 38.49 | 108.73 | 7.25 | 44.17 | -97.13 | -7.25 |
| 207 | 67.35 | 108.06 | 10.93 | 57.30 | -96.45 | -10.93 |
| 208 | 38.49 | 108.73 | 7.25 | 44.17 | -97.13 | -7.25 |
| 209 | 33.49 | 129.25 | 4.62 | 19.19 | -117.64 | -4.62 |
| 210 | 4.63 | 129.92 | 0.94 | 6.05 | -118.31 | -0.94 |
| 211 | 33.49 | 129.25 | 4.62 | 19.19 | -117.64 | -4.62 |
| 212 | 4.63 | 129.92 | 0.94 | 6.05 | -118.31 | -0.94 |
| 213 | 49.45 | 148.43 | 7.69 | 38.24 | -136.82 | -7.69 |
| 214 | 20.59 | 149.11 | 4.01 | 25.11 | -137.50 | -4.01 |
| 215 | 49.45 | 148.43 | 7.69 | 38.24 | -136.82 | -7.69 |
| 216 | 20.59 | 149.11 | 4.01 | 25.11 | -137.50 | -4.01 |
| 217 | 52.57 | 88.90 | 8.01 | 38.78 | -77.29 | -8.01 |
| 218 | 23.71 | 89.58 | 4.33 | 25.65 | -77.97 | -4.33 |
| 219 | 52.57 | 88.90 | 8.01 | 38.78 | -77.29 | -8.01 |
| 220 | 23.71 | 89.58 | 4.33 | 25.65 | -77.97 | -4.33 |
| 221 | 58.53 | 89.99 | 9.42 | 48.85 | -80.32 | -9.42 |
| 222 | 29.68 | 90.67 | 5.74 | 35.71 | -80.99 | -5.74 |
| 223 | 58.53 | 89.99 | 9.42 | 48.85 | -80.32 | -9.42 |
| 224 | 29.68 | 90.67 | 5.74 | 35.71 | -80.99 | -5.74 |
| 225 | 30.32 | 107.65 | 4.16 | 17.08 | -97.97 | -4.16 |
| 226 | 1.46 | 108.32 | 0.47 | 3.95 | -98.65 | -0.47 |
| 227 | 30.32 | 107.65 | 4.16 | 17.08 | -97.97 | -4.16 |
| 228 | 1.46 | 108.32 | 0.47 | 3.95 | -98.65 | -0.47 |
| 229 | 43.62 | 123.64 | 6.72 | 32.96 | -113.96 | -6.72 |
| 230 | 14.76 | 124.31 | 3.03 | 19.83 | -114.64 | -3.03 |
| 231 | 43.62 | 123.64 | 6.72 | 32.96 | -113.96 | -6.72 |
| 232 | 14.76 | 124.31 | 3.03 | 19.83 | -114.64 | -3.03 |
| 233 | 46.22 | 74.03 | 6.98 | 33.41 | -64.36 | -6.98 |
| 234 | 17.36 | 74.70 | 3.30 | 20.28 | -65.03 | -3.30 |
| 235 | 46.22 | 74.03 | 6.98 | 33.41 | -64.36 | -6.98 |
| 236 | 17.36 | 74.70 | 3.30 | 20.28 | -65.03 | -3.30 |

强度计算控制组合号:173, M=91.73, N=109.01, M=80.81, N=-97.40

强度计算应力比 =0.282

抗剪强度计算控制组合号:173, V=15.14

抗剪强度计算应力比 =0.029

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 93, M=86.79, N=135.18, M=81.55, N=-123.58

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =112.13

平面内稳定计算最大应力比 =0.368

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=34.56, N=215.71, M=35.61, N=-204.10

平面外稳定计算最大应力比 =0.345

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.282 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.029 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=108. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=136. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

5、 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.31, Ly=8.00; 长细比：λx=142.7,λy=135.8

构件长度=11.40; 计算长度系数: Ux=2.13 Uy=0.70

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 61.17 | 64.67 | 10.84 | 65.12 | -53.25 | -11.02 |
| 2 | 23.67 | 35.61 | 3.84 | 17.44 | -21.88 | -3.67 |
| 3 | 60.49 | 65.83 | 11.02 | 65.12 | -53.25 | -11.02 |
| 4 | 24.34 | 34.45 | 3.67 | 17.44 | -21.88 | -3.67 |
| 5 | 54.63 | 55.90 | 9.73 | 58.99 | -47.38 | -9.91 |
| 6 | 17.12 | 26.83 | 2.73 | 11.31 | -16.01 | -2.55 |
| 7 | 53.95 | 57.05 | 9.91 | 58.99 | -47.38 | -9.91 |
| 8 | 17.80 | 25.68 | 2.55 | 11.31 | -16.01 | -2.55 |
| 9 | 69.36 | 20.66 | 19.10 | 22.70 | -8.08 | 2.95 |
| 10 | -33.37 | 10.54 | -9.61 | -17.34 | 2.03 | -0.72 |
| 11 | 62.82 | 11.88 | 17.99 | 16.56 | -2.21 | 4.07 |
| 12 | -39.91 | 1.77 | -10.72 | -23.47 | 7.90 | 0.40 |
| 13 | 85.77 | 54.26 | 19.41 | 62.79 | -42.84 | -6.35 |
| 14 | 24.14 | 48.19 | 2.18 | 38.77 | -36.77 | -8.56 |
| 15 | 48.27 | 25.19 | 12.42 | 15.11 | -11.46 | 1.00 |
| 16 | -13.37 | 19.13 | -4.81 | -8.91 | -5.40 | -1.20 |
| 17 | 85.10 | 55.41 | 19.59 | 62.79 | -42.84 | -6.35 |
| 18 | 23.46 | 49.35 | 2.36 | 38.77 | -36.77 | -8.56 |
| 19 | 48.95 | 24.04 | 12.24 | 15.11 | -11.46 | 1.00 |
| 20 | -12.69 | 17.97 | -4.99 | -8.91 | -5.40 | -1.20 |
| 21 | 79.23 | 45.49 | 18.30 | 56.65 | -36.97 | -5.24 |
| 22 | 17.59 | 39.42 | 1.07 | 32.63 | -30.90 | -7.45 |
| 23 | 41.73 | 16.42 | 11.30 | 8.97 | -5.59 | 2.11 |
| 24 | -19.91 | 10.35 | -5.93 | -15.05 | 0.47 | -0.09 |
| 25 | 78.56 | 46.64 | 18.48 | 56.65 | -36.97 | -5.24 |
| 26 | 16.92 | 40.57 | 1.25 | 32.63 | -30.90 | -7.45 |
| 27 | 42.40 | 15.27 | 11.12 | 8.97 | -5.59 | 2.11 |
| 28 | -19.23 | 9.20 | -6.11 | -15.05 | 0.47 | -0.09 |
| 29 | 92.33 | 39.32 | 23.32 | 49.67 | -27.55 | -1.39 |
| 30 | -10.40 | 29.21 | -5.40 | 9.64 | -17.44 | -5.06 |
| 31 | 66.08 | 18.97 | 18.42 | 16.30 | -5.59 | 3.76 |
| 32 | -36.65 | 8.86 | -10.29 | -23.74 | 4.52 | 0.09 |
| 33 | 91.86 | 40.13 | 23.44 | 49.67 | -27.55 | -1.39 |
| 34 | -10.87 | 30.01 | -5.27 | 9.64 | -17.44 | -5.06 |
| 35 | 66.55 | 18.17 | 18.30 | 16.30 | -5.59 | 3.76 |
| 36 | -36.18 | 8.05 | -10.42 | -23.74 | 4.52 | 0.09 |
| 37 | 85.79 | 30.55 | 22.21 | 43.54 | -21.68 | -0.27 |
| 38 | -16.94 | 20.44 | -6.51 | 3.50 | -11.57 | -3.94 |
| 39 | 59.54 | 10.20 | 17.31 | 10.16 | 0.28 | 4.87 |
| 40 | -43.19 | 0.09 | -11.41 | -29.87 | 10.39 | 1.20 |
| 41 | 85.32 | 31.35 | 22.33 | 43.54 | -21.68 | -0.27 |
| 42 | -17.41 | 21.24 | -6.38 | 3.50 | -11.57 | -3.94 |
| 43 | 60.01 | 9.39 | 17.18 | 10.16 | 0.28 | 4.87 |
| 44 | -42.72 | -0.72 | -11.53 | -29.87 | 10.39 | 1.20 |
| 45 | 52.90 | 46.61 | 8.48 | 44.86 | -35.46 | -8.55 |
| 46 | 25.75 | 44.90 | 5.24 | 35.07 | -33.75 | -5.31 |
| 47 | 37.90 | 34.99 | 5.68 | 25.79 | -22.92 | -5.61 |
| 48 | 10.75 | 33.27 | 2.44 | 16.00 | -21.20 | -2.37 |
| 49 | 52.63 | 47.07 | 8.55 | 44.86 | -35.46 | -8.55 |
| 50 | 25.48 | 45.36 | 5.31 | 35.07 | -33.75 | -5.31 |
| 51 | 38.17 | 34.52 | 5.61 | 25.79 | -22.92 | -5.61 |
| 52 | 11.02 | 32.81 | 2.37 | 16.00 | -21.20 | -2.37 |
| 53 | 46.35 | 38.99 | 7.34 | 38.20 | -29.70 | -7.40 |
| 54 | 19.20 | 37.27 | 4.10 | 28.41 | -27.98 | -4.16 |
| 55 | 33.85 | 29.30 | 5.01 | 22.31 | -19.24 | -4.95 |
| 56 | 6.70 | 27.58 | 1.77 | 12.52 | -17.52 | -1.71 |
| 57 | 46.13 | 39.37 | 7.40 | 38.20 | -29.70 | -7.40 |
| 58 | 18.98 | 37.66 | 4.16 | 28.41 | -27.98 | -4.16 |
| 59 | 34.07 | 28.91 | 4.95 | 22.31 | -19.24 | -4.95 |
| 60 | 6.93 | 27.20 | 1.71 | 12.52 | -17.52 | -1.71 |
| 61 | 50.13 | 104.73 | 8.91 | 51.49 | -93.12 | -8.91 |
| 62 | 16.53 | 34.31 | 3.33 | 21.43 | -22.70 | -3.33 |
| 63 | 48.47 | 105.14 | 8.60 | 49.52 | -93.53 | -8.60 |
| 64 | 48.47 | 105.14 | 8.60 | 49.52 | -93.53 | -8.60 |
| 65 | 16.53 | 34.31 | 3.33 | 21.43 | -22.70 | -3.33 |
| 66 | 16.53 | 34.31 | 3.33 | 21.43 | -22.70 | -3.33 |
| 67 | 50.13 | 104.73 | 8.91 | 51.49 | -93.12 | -8.91 |
| 68 | 16.53 | 34.31 | 3.33 | 21.43 | -22.70 | -3.33 |
| 69 | 45.76 | 98.88 | 8.17 | 47.40 | -89.21 | -8.17 |
| 70 | 12.17 | 28.46 | 2.59 | 17.34 | -18.79 | -2.59 |
| 71 | 44.11 | 99.29 | 7.85 | 45.43 | -89.61 | -7.85 |
| 72 | 44.11 | 99.29 | 7.85 | 45.43 | -89.61 | -7.85 |
| 73 | 12.17 | 28.46 | 2.59 | 17.34 | -18.79 | -2.59 |
| 74 | 12.17 | 28.46 | 2.59 | 17.34 | -18.79 | -2.59 |
| 75 | 45.76 | 98.88 | 8.17 | 47.40 | -89.21 | -8.17 |
| 76 | 12.17 | 28.46 | 2.59 | 17.34 | -18.79 | -2.59 |
| 77 | 73.10 | 123.39 | 13.13 | 78.47 | -112.59 | -13.25 |
| 78 | 73.10 | 123.39 | 13.13 | 78.47 | -112.59 | -13.25 |
| 79 | 13.25 | 32.62 | 2.65 | 15.03 | -20.21 | -2.52 |
| 80 | 13.25 | 32.62 | 2.65 | 15.03 | -20.21 | -2.52 |
| 81 | 70.97 | 124.61 | 12.94 | 76.49 | -113.00 | -12.94 |
| 82 | 70.97 | 124.61 | 12.94 | 76.49 | -113.00 | -12.94 |
| 83 | 13.72 | 31.82 | 2.52 | 15.03 | -20.21 | -2.52 |
| 84 | 13.72 | 31.82 | 2.52 | 15.03 | -20.21 | -2.52 |
| 85 | 68.74 | 117.54 | 12.39 | 74.38 | -108.68 | -12.51 |
| 86 | 68.74 | 117.54 | 12.39 | 74.38 | -108.68 | -12.51 |
| 87 | 8.89 | 26.78 | 1.91 | 10.94 | -16.29 | -1.78 |
| 88 | 8.89 | 26.78 | 1.91 | 10.94 | -16.29 | -1.78 |
| 89 | 66.61 | 118.76 | 12.19 | 72.40 | -109.08 | -12.19 |
| 90 | 66.61 | 118.76 | 12.19 | 72.40 | -109.08 | -12.19 |
| 91 | 9.36 | 25.97 | 1.78 | 10.94 | -16.29 | -1.78 |
| 92 | 9.36 | 25.97 | 1.78 | 10.94 | -16.29 | -1.78 |
| 93 | 75.76 | 110.50 | 13.59 | 81.94 | -100.04 | -13.77 |
| 94 | 75.76 | 110.50 | 13.59 | 81.94 | -100.04 | -13.77 |
| 95 | 14.74 | 32.14 | 2.69 | 13.22 | -19.37 | -2.51 |
| 96 | 14.74 | 32.14 | 2.69 | 13.22 | -19.37 | -2.51 |
| 97 | 73.92 | 111.94 | 13.55 | 80.56 | -100.33 | -13.55 |
| 98 | 73.92 | 111.94 | 13.55 | 80.56 | -100.33 | -13.55 |
| 99 | 15.41 | 30.98 | 2.51 | 13.22 | -19.37 | -2.51 |
| 100 | 15.41 | 30.98 | 2.51 | 13.22 | -19.37 | -2.51 |
| 101 | 71.40 | 104.65 | 12.85 | 77.85 | -96.13 | -13.03 |
| 102 | 71.40 | 104.65 | 12.85 | 77.85 | -96.13 | -13.03 |
| 103 | 10.38 | 26.29 | 1.95 | 9.13 | -15.46 | -1.77 |
| 104 | 10.38 | 26.29 | 1.95 | 9.13 | -15.46 | -1.77 |
| 105 | 69.56 | 106.09 | 12.81 | 76.47 | -96.41 | -12.81 |
| 106 | 69.56 | 106.09 | 12.81 | 76.47 | -96.41 | -12.81 |
| 107 | 11.05 | 25.13 | 1.77 | 9.13 | -15.46 | -1.77 |
| 108 | 11.05 | 25.13 | 1.77 | 9.13 | -15.46 | -1.77 |
| 109 | 97.70 | 112.98 | 21.70 | 76.13 | -102.18 | -8.59 |
| 110 | 97.70 | 112.98 | 21.70 | 76.13 | -102.18 | -8.59 |
| 111 | 36.07 | 106.91 | 4.47 | 52.11 | -96.11 | -10.79 |
| 112 | 36.07 | 106.91 | 4.47 | 52.11 | -96.11 | -10.79 |
| 113 | 37.86 | 22.21 | 11.22 | 12.70 | -9.79 | 2.14 |
| 114 | 37.86 | 22.21 | 11.22 | 12.70 | -9.79 | 2.14 |
| 115 | -23.78 | 16.14 | -6.01 | -11.32 | -3.73 | -0.06 |
| 116 | -23.78 | 16.14 | -6.01 | -11.32 | -3.73 | -0.06 |
| 117 | 95.57 | 114.19 | 21.51 | 74.16 | -102.58 | -8.27 |
| 118 | 95.57 | 114.19 | 21.51 | 74.16 | -102.58 | -8.27 |
| 119 | 33.94 | 108.13 | 4.28 | 50.14 | -96.52 | -10.47 |
| 120 | 33.94 | 108.13 | 4.28 | 50.14 | -96.52 | -10.47 |
| 121 | 38.33 | 21.40 | 11.09 | 12.70 | -9.79 | 2.14 |
| 122 | 38.33 | 21.40 | 11.09 | 12.70 | -9.79 | 2.14 |
| 123 | -23.31 | 15.34 | -6.14 | -11.32 | -3.73 | -0.06 |
| 124 | -23.31 | 15.34 | -6.14 | -11.32 | -3.73 | -0.06 |
| 125 | 93.34 | 107.13 | 20.96 | 72.04 | -98.26 | -7.85 |
| 126 | 93.34 | 107.13 | 20.96 | 72.04 | -98.26 | -7.85 |
| 127 | 31.70 | 101.06 | 3.73 | 48.02 | -92.19 | -10.05 |
| 128 | 31.70 | 101.06 | 3.73 | 48.02 | -92.19 | -10.05 |
| 129 | 33.49 | 16.36 | 10.48 | 8.61 | -5.88 | 2.88 |
| 130 | 33.49 | 16.36 | 10.48 | 8.61 | -5.88 | 2.88 |
| 131 | -28.14 | 10.30 | -6.75 | -15.41 | 0.19 | 0.68 |
| 132 | -28.14 | 10.30 | -6.75 | -15.41 | 0.19 | 0.68 |
| 133 | 91.21 | 108.35 | 20.76 | 70.07 | -98.67 | -7.53 |
| 134 | 91.21 | 108.35 | 20.76 | 70.07 | -98.67 | -7.53 |
| 135 | 29.57 | 102.28 | 3.53 | 46.05 | -92.60 | -9.73 |
| 136 | 29.57 | 102.28 | 3.53 | 46.05 | -92.60 | -9.73 |
| 137 | 33.97 | 15.55 | 10.35 | 8.61 | -5.88 | 2.88 |
| 138 | 33.97 | 15.55 | 10.35 | 8.61 | -5.88 | 2.88 |
| 139 | -27.67 | 9.49 | -6.88 | -15.41 | 0.19 | 0.68 |
| 140 | -27.67 | 9.49 | -6.88 | -15.41 | 0.19 | 0.68 |
| 141 | 106.92 | 85.14 | 26.07 | 66.49 | -74.34 | -4.14 |
| 142 | 106.92 | 85.14 | 26.07 | 66.49 | -74.34 | -4.14 |
| 143 | 4.19 | 75.03 | -2.64 | 26.46 | -64.23 | -7.81 |
| 144 | 4.19 | 75.03 | -2.64 | 26.46 | -64.23 | -7.81 |
| 145 | 57.15 | 15.50 | 17.27 | 12.07 | -3.09 | 4.92 |
| 146 | 57.15 | 15.50 | 17.27 | 12.07 | -3.09 | 4.92 |
| 147 | -45.58 | 5.39 | -11.45 | -27.96 | 7.02 | 1.24 |
| 148 | -45.58 | 5.39 | -11.45 | -27.96 | 7.02 | 1.24 |
| 149 | 105.29 | 86.24 | 25.98 | 65.11 | -74.63 | -3.92 |
| 150 | 105.29 | 86.24 | 25.98 | 65.11 | -74.63 | -3.92 |
| 151 | 2.56 | 76.12 | -2.74 | 25.08 | -64.52 | -7.59 |
| 152 | 2.56 | 76.12 | -2.74 | 25.08 | -64.52 | -7.59 |
| 153 | 57.62 | 14.70 | 17.14 | 12.07 | -3.09 | 4.92 |
| 154 | 57.62 | 14.70 | 17.14 | 12.07 | -3.09 | 4.92 |
| 155 | -45.11 | 4.58 | -11.57 | -27.96 | 7.02 | 1.24 |
| 156 | -45.11 | 4.58 | -11.57 | -27.96 | 7.02 | 1.24 |
| 157 | 102.56 | 79.29 | 25.33 | 62.40 | -70.43 | -3.40 |
| 158 | 102.56 | 79.29 | 25.33 | 62.40 | -70.43 | -3.40 |
| 159 | -0.17 | 69.18 | -3.38 | 22.37 | -60.32 | -7.07 |
| 160 | -0.17 | 69.18 | -3.38 | 22.37 | -60.32 | -7.07 |
| 161 | 52.79 | 9.65 | 16.53 | 7.98 | 0.83 | 5.66 |
| 162 | 52.79 | 9.65 | 16.53 | 7.98 | 0.83 | 5.66 |
| 163 | -49.94 | -0.46 | -12.19 | -32.05 | 10.94 | 1.99 |
| 164 | -49.94 | -0.46 | -12.19 | -32.05 | 10.94 | 1.99 |
| 165 | 100.93 | 80.39 | 25.23 | 61.02 | -70.72 | -3.18 |
| 166 | 100.93 | 80.39 | 25.23 | 61.02 | -70.72 | -3.18 |
| 167 | -1.80 | 70.28 | -3.48 | 20.99 | -60.60 | -6.85 |
| 168 | -1.80 | 70.28 | -3.48 | 20.99 | -60.60 | -6.85 |
| 169 | 53.26 | 8.85 | 16.40 | 7.98 | 0.83 | 5.66 |
| 170 | 53.26 | 8.85 | 16.40 | 7.98 | 0.83 | 5.66 |
| 171 | -49.47 | -1.26 | -12.32 | -32.05 | 10.94 | 1.99 |
| 172 | -49.47 | -1.26 | -12.32 | -32.05 | 10.94 | 1.99 |
| 173 | 100.36 | 100.08 | 22.17 | 79.61 | -89.63 | -9.11 |
| 174 | 100.36 | 100.08 | 22.17 | 79.61 | -89.63 | -9.11 |
| 175 | 38.72 | 94.02 | 4.94 | 55.59 | -83.56 | -11.31 |
| 176 | 38.72 | 94.02 | 4.94 | 55.59 | -83.56 | -11.31 |
| 177 | 39.34 | 21.72 | 11.26 | 10.89 | -8.96 | 2.15 |
| 178 | 39.34 | 21.72 | 11.26 | 10.89 | -8.96 | 2.15 |
| 179 | -22.29 | 15.66 | -5.97 | -13.13 | -2.89 | -0.05 |
| 180 | -22.29 | 15.66 | -5.97 | -13.13 | -2.89 | -0.05 |
| 181 | 98.53 | 101.52 | 22.12 | 78.23 | -89.91 | -8.89 |
| 182 | 98.53 | 101.52 | 22.12 | 78.23 | -89.91 | -8.89 |
| 183 | 36.89 | 95.46 | 4.89 | 54.21 | -83.85 | -11.09 |
| 184 | 36.89 | 95.46 | 4.89 | 54.21 | -83.85 | -11.09 |
| 185 | 40.02 | 20.57 | 11.08 | 10.89 | -8.96 | 2.15 |
| 186 | 40.02 | 20.57 | 11.08 | 10.89 | -8.96 | 2.15 |
| 187 | -21.62 | 14.50 | -6.15 | -13.13 | -2.89 | -0.05 |
| 188 | -21.62 | 14.50 | -6.15 | -13.13 | -2.89 | -0.05 |
| 189 | 96.00 | 94.23 | 21.42 | 75.52 | -85.71 | -8.37 |
| 190 | 96.00 | 94.23 | 21.42 | 75.52 | -85.71 | -8.37 |
| 191 | 34.36 | 88.17 | 4.19 | 51.50 | -79.65 | -10.57 |
| 192 | 34.36 | 88.17 | 4.19 | 51.50 | -79.65 | -10.57 |
| 193 | 34.98 | 15.88 | 10.52 | 6.80 | -5.05 | 2.89 |
| 194 | 34.98 | 15.88 | 10.52 | 6.80 | -5.05 | 2.89 |
| 195 | -26.66 | 9.81 | -6.71 | -17.22 | 1.02 | 0.69 |
| 196 | -26.66 | 9.81 | -6.71 | -17.22 | 1.02 | 0.69 |
| 197 | 94.16 | 95.67 | 21.38 | 74.13 | -86.00 | -8.15 |
| 198 | 94.16 | 95.67 | 21.38 | 74.13 | -86.00 | -8.15 |
| 199 | 32.53 | 89.61 | 4.15 | 50.12 | -79.93 | -10.35 |
| 200 | 32.53 | 89.61 | 4.15 | 50.12 | -79.93 | -10.35 |
| 201 | 35.66 | 14.72 | 10.34 | 6.80 | -5.05 | 2.89 |
| 202 | 35.66 | 14.72 | 10.34 | 6.80 | -5.05 | 2.89 |
| 203 | -25.98 | 8.65 | -6.89 | -17.22 | 1.02 | 0.69 |
| 204 | -25.98 | 8.65 | -6.89 | -17.22 | 1.02 | 0.69 |
| 205 | 59.02 | 74.40 | 9.81 | 53.93 | -63.25 | -9.88 |
| 206 | 31.87 | 72.68 | 6.57 | 44.14 | -61.54 | -6.64 |
| 207 | 59.02 | 74.40 | 9.81 | 53.93 | -63.25 | -9.88 |
| 208 | 31.87 | 72.68 | 6.57 | 44.14 | -61.54 | -6.64 |
| 209 | 36.84 | 34.91 | 5.56 | 25.47 | -22.84 | -5.49 |
| 210 | 9.70 | 33.19 | 2.32 | 15.67 | -21.12 | -2.25 |
| 211 | 36.84 | 34.91 | 5.56 | 25.47 | -22.84 | -5.49 |
| 212 | 9.70 | 33.19 | 2.32 | 15.67 | -21.12 | -2.25 |
| 213 | 58.75 | 74.86 | 9.88 | 53.93 | -63.25 | -9.88 |
| 214 | 31.60 | 73.14 | 6.64 | 44.14 | -61.54 | -6.64 |
| 215 | 58.75 | 74.86 | 9.88 | 53.93 | -63.25 | -9.88 |
| 216 | 31.60 | 73.14 | 6.64 | 44.14 | -61.54 | -6.64 |
| 217 | 37.11 | 34.45 | 5.49 | 25.47 | -22.84 | -5.49 |
| 218 | 9.97 | 32.73 | 2.25 | 15.67 | -21.12 | -2.25 |
| 219 | 37.11 | 34.45 | 5.49 | 25.47 | -22.84 | -5.49 |
| 220 | 9.97 | 32.73 | 2.25 | 15.67 | -21.12 | -2.25 |
| 221 | 51.45 | 62.14 | 8.45 | 45.76 | -52.85 | -8.51 |
| 222 | 24.30 | 60.43 | 5.21 | 35.97 | -51.14 | -5.27 |
| 223 | 51.45 | 62.14 | 8.45 | 45.76 | -52.85 | -8.51 |
| 224 | 24.30 | 60.43 | 5.21 | 35.97 | -51.14 | -5.27 |
| 225 | 32.97 | 29.23 | 4.91 | 22.04 | -19.17 | -4.85 |
| 226 | 5.82 | 27.52 | 1.66 | 12.25 | -17.46 | -1.60 |
| 227 | 32.97 | 29.23 | 4.91 | 22.04 | -19.17 | -4.85 |
| 228 | 5.82 | 27.52 | 1.66 | 12.25 | -17.46 | -1.60 |
| 229 | 51.22 | 62.53 | 8.51 | 45.76 | -52.85 | -8.51 |
| 230 | 24.08 | 60.81 | 5.27 | 35.97 | -51.14 | -5.27 |
| 231 | 51.22 | 62.53 | 8.51 | 45.76 | -52.85 | -8.51 |
| 232 | 24.08 | 60.81 | 5.27 | 35.97 | -51.14 | -5.27 |
| 233 | 33.20 | 28.85 | 4.85 | 22.04 | -19.17 | -4.85 |
| 234 | 6.05 | 27.13 | 1.60 | 12.25 | -17.46 | -1.60 |
| 235 | 33.20 | 28.85 | 4.85 | 22.04 | -19.17 | -4.85 |
| 236 | 6.05 | 27.13 | 1.60 | 12.25 | -17.46 | -1.60 |

强度计算控制组合号:141, M=106.92, N=85.14, M=66.49, N=-74.34

强度计算应力比 =0.326

抗剪强度计算控制组合号:141, V=26.07

抗剪强度计算应力比 =0.050

平面内稳定计算最大应力对应组合号:109, M=97.70, N=112.98, M=76.13, N=-102.18

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =137.51

平面内稳定计算最大应力比 =0.451

平面外稳定计算最大应力比 =0.294

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.326 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.050 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=143. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=136. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=806.13

6、 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=21.77, Ly=5.90; 长细比：λx=127.8,λy=100.1

构件长度=5.90; 计算长度系数: Ux=3.69 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -25.59 | 28.89 | -5.79 | -0.96 | -21.09 | 7.24 |
| 2 | -52.70 | 57.23 | -15.58 | -46.84 | -52.01 | 14.13 |
| 3 | -36.52 | 58.52 | -14.13 | -46.84 | -52.01 | 14.13 |
| 4 | -41.78 | 27.60 | -7.24 | -0.96 | -21.09 | 7.24 |
| 5 | -18.99 | 21.69 | -4.13 | 2.26 | -15.39 | 5.58 |
| 6 | -46.11 | 50.03 | -13.92 | -43.62 | -46.31 | 12.46 |
| 7 | -29.92 | 51.32 | -12.46 | -43.62 | -46.31 | 12.46 |
| 8 | -35.18 | 20.40 | -5.58 | 2.26 | -15.39 | 5.58 |
| 9 | 13.64 | 2.53 | 8.78 | 22.49 | 3.97 | -3.47 |
| 10 | -54.19 | 15.35 | -16.22 | -7.84 | -8.85 | 4.80 |
| 11 | 20.24 | -4.67 | 10.44 | 25.72 | 9.67 | -5.13 |
| 12 | -47.60 | 8.15 | -14.56 | -4.62 | -3.15 | 3.14 |
| 13 | -0.25 | 11.69 | 3.81 | 20.92 | -3.89 | 0.83 |
| 14 | -40.95 | 19.38 | -11.20 | 2.72 | -11.58 | 5.80 |
| 15 | -27.37 | 40.03 | -5.99 | -24.96 | -34.81 | 7.72 |
| 16 | -68.07 | 47.72 | -20.99 | -43.16 | -42.50 | 12.68 |
| 17 | -11.18 | 41.32 | -4.53 | -24.96 | -34.81 | 7.72 |
| 18 | -51.88 | 49.01 | -19.54 | -43.16 | -42.50 | 12.68 |
| 19 | -16.44 | 10.40 | 2.35 | 20.92 | -3.89 | 0.83 |
| 20 | -57.14 | 18.09 | -12.65 | 2.72 | -11.58 | 5.80 |
| 21 | 6.34 | 4.48 | 5.47 | 24.14 | 1.81 | -0.83 |
| 22 | -34.36 | 12.18 | -9.53 | 5.94 | -5.88 | 4.13 |
| 23 | -20.77 | 32.83 | -4.32 | -21.74 | -29.11 | 6.06 |
| 24 | -61.47 | 40.52 | -19.32 | -39.94 | -36.80 | 11.02 |
| 25 | -4.59 | 34.11 | -2.87 | -21.74 | -29.11 | 6.06 |
| 26 | -45.29 | 41.81 | -17.87 | -39.94 | -36.80 | 11.02 |
| 27 | -9.84 | 3.20 | 4.02 | 24.14 | 1.81 | -0.83 |
| 28 | -50.54 | 10.89 | -10.99 | 5.94 | -5.88 | 4.13 |
| 29 | 15.74 | 0.91 | 9.78 | 31.60 | 6.50 | -3.45 |
| 30 | -52.09 | 13.73 | -15.23 | 1.27 | -6.32 | 4.83 |
| 31 | -3.25 | 20.75 | 2.92 | -0.52 | -15.15 | 1.37 |
| 32 | -71.08 | 33.57 | -22.08 | -30.85 | -27.97 | 9.64 |
| 33 | 8.09 | 21.65 | 3.94 | -0.52 | -15.15 | 1.37 |
| 34 | -59.75 | 34.47 | -21.07 | -30.85 | -27.97 | 9.64 |
| 35 | 4.41 | 0.01 | 8.76 | 31.60 | 6.50 | -3.45 |
| 36 | -63.42 | 12.83 | -16.25 | 1.27 | -6.32 | 4.83 |
| 37 | 22.33 | -6.29 | 11.44 | 34.82 | 12.20 | -5.11 |
| 38 | -45.50 | 6.53 | -13.56 | 4.49 | -0.62 | 3.16 |
| 39 | 3.35 | 13.55 | 4.58 | 2.71 | -9.45 | -0.29 |
| 40 | -64.48 | 26.37 | -20.42 | -27.62 | -22.27 | 7.98 |
| 41 | 14.68 | 14.45 | 5.60 | 2.71 | -9.45 | -0.29 |
| 42 | -53.15 | 27.27 | -19.40 | -27.62 | -22.27 | 7.98 |
| 43 | 11.00 | -7.19 | 10.42 | 34.82 | 12.20 | -5.11 |
| 44 | -56.83 | 5.63 | -14.58 | 4.49 | -0.62 | 3.16 |
| 45 | -2.92 | 26.44 | -1.95 | -4.90 | -19.92 | 2.53 |
| 46 | -47.35 | 29.31 | -10.21 | -10.47 | -22.79 | 10.79 |
| 47 | -13.77 | 37.78 | -5.86 | -23.25 | -32.28 | 5.28 |
| 48 | -58.20 | 40.65 | -14.13 | -28.82 | -35.15 | 13.55 |
| 49 | -7.29 | 38.29 | -5.28 | -23.25 | -32.28 | 5.28 |
| 50 | -51.72 | 41.16 | -13.55 | -28.82 | -35.15 | 13.55 |
| 51 | -9.40 | 25.92 | -2.53 | -4.90 | -19.92 | 2.53 |
| 52 | -53.83 | 28.79 | -10.79 | -10.47 | -22.79 | 10.79 |
| 53 | 1.28 | 21.79 | -0.93 | -3.62 | -16.36 | 1.42 |
| 54 | -43.15 | 24.66 | -9.20 | -9.19 | -19.23 | 9.68 |
| 55 | -7.76 | 31.24 | -4.20 | -18.91 | -26.66 | 3.71 |
| 56 | -52.19 | 34.11 | -12.46 | -24.48 | -29.53 | 11.98 |
| 57 | -2.37 | 31.67 | -3.71 | -18.91 | -26.66 | 3.71 |
| 58 | -46.80 | 34.54 | -11.98 | -24.48 | -29.53 | 11.98 |
| 59 | -4.12 | 21.36 | -1.42 | -3.62 | -16.36 | 1.42 |
| 60 | -48.55 | 24.23 | -9.68 | -9.19 | -19.23 | 9.68 |
| 61 | -5.25 | 96.87 | -5.89 | -29.48 | -90.86 | 5.89 |
| 62 | -50.47 | 43.32 | -12.15 | -21.24 | -37.32 | 12.15 |
| 63 | -40.66 | 99.07 | -12.75 | -34.57 | -93.06 | 12.75 |
| 64 | -40.66 | 99.07 | -12.75 | -34.57 | -93.06 | 12.75 |
| 65 | -9.29 | 27.53 | -3.48 | -11.27 | -21.52 | 3.48 |
| 66 | -9.29 | 27.53 | -3.48 | -11.27 | -21.52 | 3.48 |
| 67 | -9.29 | 27.53 | -3.48 | -11.27 | -21.52 | 3.48 |
| 68 | -41.24 | 98.65 | -13.14 | -36.26 | -92.64 | 13.14 |
| 69 | -0.85 | 92.06 | -4.78 | -27.33 | -87.06 | 4.78 |
| 70 | -46.07 | 38.52 | -11.04 | -19.09 | -33.52 | 11.04 |
| 71 | -36.26 | 94.27 | -11.64 | -32.42 | -89.26 | 11.64 |
| 72 | -36.26 | 94.27 | -11.64 | -32.42 | -89.26 | 11.64 |
| 73 | -4.89 | 22.73 | -2.38 | -9.13 | -17.72 | 2.38 |
| 74 | -4.89 | 22.73 | -2.38 | -9.13 | -17.72 | 2.38 |
| 75 | -4.89 | 22.73 | -2.38 | -9.13 | -17.72 | 2.38 |
| 76 | -36.85 | 93.85 | -12.03 | -34.11 | -88.84 | 12.03 |
| 77 | -3.15 | 95.24 | -4.89 | -20.38 | -88.34 | 5.91 |
| 78 | -7.19 | 25.91 | -2.49 | -2.17 | -19.00 | 3.51 |
| 79 | -67.35 | 61.54 | -18.01 | -44.25 | -56.44 | 16.99 |
| 80 | -58.13 | 116.87 | -19.00 | -59.27 | -111.76 | 17.98 |
| 81 | -46.21 | 118.19 | -17.59 | -57.58 | -112.18 | 17.59 |
| 82 | -46.21 | 118.19 | -17.59 | -57.58 | -112.18 | 17.59 |
| 83 | -18.52 | 25.01 | -3.51 | -2.17 | -19.00 | 3.51 |
| 84 | -18.52 | 25.01 | -3.51 | -2.17 | -19.00 | 3.51 |
| 85 | 1.25 | 90.44 | -3.78 | -18.23 | -84.54 | 4.80 |
| 86 | -2.79 | 21.11 | -1.38 | -0.02 | -15.20 | 2.40 |
| 87 | -62.96 | 56.74 | -16.90 | -42.10 | -52.64 | 15.89 |
| 88 | -53.73 | 112.06 | -17.89 | -57.12 | -107.96 | 16.87 |
| 89 | -41.82 | 113.39 | -16.48 | -55.43 | -108.38 | 16.48 |
| 90 | -41.82 | 113.39 | -16.48 | -55.43 | -108.38 | 16.48 |
| 91 | -14.12 | 20.21 | -2.40 | -0.02 | -15.20 | 2.40 |
| 92 | -14.12 | 20.21 | -2.40 | -0.02 | -15.20 | 2.40 |
| 93 | -8.59 | 74.13 | -4.69 | -11.50 | -66.84 | 6.15 |
| 94 | -11.42 | 25.60 | -3.01 | 1.25 | -18.30 | 4.47 |
| 95 | -67.36 | 65.00 | -18.87 | -51.61 | -60.27 | 17.42 |
| 96 | -60.91 | 103.72 | -19.56 | -62.12 | -99.00 | 18.11 |
| 97 | -44.31 | 105.30 | -17.84 | -60.94 | -99.30 | 17.84 |
| 98 | -44.31 | 105.30 | -17.84 | -60.94 | -99.30 | 17.84 |
| 99 | -27.61 | 24.31 | -4.47 | 1.25 | -18.30 | 4.47 |
| 100 | -27.61 | 24.31 | -4.47 | 1.25 | -18.30 | 4.47 |
| 101 | -4.20 | 69.33 | -3.59 | -9.35 | -63.04 | 5.04 |
| 102 | -7.02 | 20.80 | -1.90 | 3.40 | -14.50 | 3.36 |
| 103 | -62.97 | 60.19 | -17.76 | -49.46 | -56.48 | 16.31 |
| 104 | -56.51 | 98.92 | -18.45 | -59.97 | -95.20 | 17.00 |
| 105 | -39.91 | 100.50 | -16.73 | -58.79 | -95.50 | 16.73 |
| 106 | -39.91 | 100.50 | -16.73 | -58.79 | -95.50 | 16.73 |
| 107 | -23.21 | 19.51 | -3.36 | 3.40 | -14.50 | 3.36 |
| 108 | -23.21 | 19.51 | -3.36 | 3.40 | -14.50 | 3.36 |
| 109 | 22.18 | 78.04 | 4.70 | 1.50 | -71.13 | -0.50 |
| 110 | 18.15 | 8.71 | 7.11 | 19.71 | -1.80 | -2.90 |
| 111 | -18.51 | 85.73 | -10.30 | -16.70 | -78.83 | 4.46 |
| 112 | -22.55 | 16.40 | -7.90 | 1.51 | -9.49 | 2.06 |
| 113 | -42.02 | 44.34 | -8.42 | -22.37 | -39.24 | 10.59 |
| 114 | -32.79 | 99.66 | -9.40 | -37.39 | -94.56 | 11.57 |
| 115 | -82.72 | 52.03 | -23.42 | -40.57 | -46.93 | 15.55 |
| 116 | -73.49 | 107.36 | -24.40 | -55.59 | -102.25 | 16.53 |
| 117 | -20.88 | 100.99 | -8.00 | -35.70 | -94.98 | 11.18 |
| 118 | -20.88 | 100.99 | -8.00 | -35.70 | -94.98 | 11.18 |
| 119 | -61.58 | 108.68 | -23.00 | -53.90 | -102.67 | 16.15 |
| 120 | -61.58 | 108.68 | -23.00 | -53.90 | -102.67 | 16.15 |
| 121 | 6.82 | 7.81 | 6.09 | 19.71 | -1.80 | -2.90 |
| 122 | 6.82 | 7.81 | 6.09 | 19.71 | -1.80 | -2.90 |
| 123 | -33.88 | 15.50 | -8.91 | 1.51 | -9.49 | 2.06 |
| 124 | -33.88 | 15.50 | -8.91 | 1.51 | -9.49 | 2.06 |
| 125 | 26.58 | 73.24 | 5.81 | 3.65 | -67.33 | -1.61 |
| 126 | 22.54 | 3.91 | 8.22 | 21.86 | 2.00 | -4.01 |
| 127 | -14.12 | 80.93 | -9.19 | -14.55 | -75.03 | 3.35 |
| 128 | -18.15 | 11.60 | -6.79 | 3.66 | -5.69 | 0.95 |
| 129 | -37.62 | 39.54 | -7.31 | -20.22 | -35.44 | 9.48 |
| 130 | -28.40 | 94.86 | -8.29 | -35.24 | -90.76 | 10.46 |
| 131 | -78.32 | 47.23 | -22.31 | -38.42 | -43.13 | 14.44 |
| 132 | -69.09 | 102.56 | -23.29 | -53.44 | -98.45 | 15.42 |
| 133 | -16.48 | 96.19 | -6.89 | -33.55 | -91.18 | 10.07 |
| 134 | -16.48 | 96.19 | -6.89 | -33.55 | -91.18 | 10.07 |
| 135 | -57.18 | 103.88 | -21.89 | -51.75 | -98.87 | 15.04 |
| 136 | -57.18 | 103.88 | -21.89 | -51.75 | -98.87 | 15.04 |
| 137 | 11.21 | 3.01 | 7.20 | 21.86 | 2.00 | -4.01 |
| 138 | 11.21 | 3.01 | 7.20 | 21.86 | 2.00 | -4.01 |
| 139 | -29.48 | 10.70 | -7.80 | 3.66 | -5.69 | 0.95 |
| 140 | -29.48 | 10.70 | -7.80 | 3.66 | -5.69 | 0.95 |
| 141 | 32.73 | 46.16 | 10.87 | 21.06 | -39.25 | -4.54 |
| 142 | 29.91 | -2.38 | 12.55 | 33.81 | 9.29 | -6.22 |
| 143 | -35.10 | 58.98 | -14.13 | -9.27 | -52.07 | 3.73 |
| 144 | -37.92 | 10.44 | -12.45 | 3.47 | -3.53 | 2.05 |
| 145 | -17.90 | 28.52 | -0.37 | -5.28 | -23.41 | 4.66 |
| 146 | -11.45 | 67.24 | -1.06 | -15.80 | -62.14 | 5.35 |
| 147 | -85.74 | 41.34 | -25.37 | -35.61 | -36.23 | 12.94 |
| 148 | -79.28 | 80.06 | -26.06 | -46.13 | -74.96 | 13.63 |
| 149 | 0.29 | 68.44 | 0.23 | -14.61 | -62.43 | 5.08 |
| 150 | 0.29 | 68.44 | 0.23 | -14.61 | -62.43 | 5.08 |
| 151 | -67.54 | 81.26 | -24.78 | -44.94 | -75.25 | 13.35 |
| 152 | -67.54 | 81.26 | -24.78 | -44.94 | -75.25 | 13.35 |
| 153 | 18.58 | -3.28 | 11.53 | 33.81 | 9.29 | -6.22 |
| 154 | 18.58 | -3.28 | 11.53 | 33.81 | 9.29 | -6.22 |
| 155 | -49.26 | 9.54 | -13.47 | 3.47 | -3.53 | 2.05 |
| 156 | -49.26 | 9.54 | -13.47 | 3.47 | -3.53 | 2.05 |
| 157 | 37.13 | 41.36 | 11.98 | 23.21 | -35.45 | -5.65 |
| 158 | 34.30 | -7.18 | 13.66 | 35.96 | 13.09 | -7.33 |
| 159 | -30.70 | 54.18 | -13.02 | -7.12 | -48.27 | 2.62 |
| 160 | -33.53 | 5.64 | -11.34 | 5.62 | 0.27 | 0.94 |
| 161 | -13.51 | 23.72 | 0.74 | -3.13 | -19.61 | 3.55 |
| 162 | -7.05 | 62.44 | 0.05 | -13.65 | -58.34 | 4.24 |
| 163 | -81.34 | 36.54 | -24.27 | -33.46 | -32.43 | 11.83 |
| 164 | -74.88 | 75.26 | -24.95 | -43.98 | -71.16 | 12.52 |
| 165 | 4.69 | 63.64 | 1.34 | -12.46 | -58.63 | 3.97 |
| 166 | 4.69 | 63.64 | 1.34 | -12.46 | -58.63 | 3.97 |
| 167 | -63.14 | 76.46 | -23.67 | -42.80 | -71.45 | 12.25 |
| 168 | -63.14 | 76.46 | -23.67 | -42.80 | -71.45 | 12.25 |
| 169 | 22.97 | -8.08 | 12.64 | 35.96 | 13.09 | -7.33 |
| 170 | 22.97 | -8.08 | 12.64 | 35.96 | 13.09 | -7.33 |
| 171 | -44.86 | 4.74 | -12.36 | 5.62 | 0.27 | 0.94 |
| 172 | -44.86 | 4.74 | -12.36 | 5.62 | 0.27 | 0.94 |
| 173 | 16.74 | 56.93 | 4.90 | 10.38 | -49.63 | -0.26 |
| 174 | 13.92 | 8.39 | 6.58 | 23.12 | -1.10 | -1.94 |
| 175 | -23.96 | 64.62 | -10.10 | -7.82 | -57.33 | 4.70 |
| 176 | -26.78 | 16.09 | -8.42 | 4.93 | -8.79 | 3.02 |
| 177 | -42.03 | 47.79 | -9.28 | -29.73 | -43.07 | 11.01 |
| 178 | -35.57 | 86.52 | -9.97 | -40.24 | -81.80 | 11.70 |
| 179 | -82.73 | 55.49 | -24.28 | -47.93 | -50.76 | 15.98 |
| 180 | -76.27 | 94.21 | -24.97 | -58.44 | -89.49 | 16.66 |
| 181 | -18.98 | 88.10 | -8.24 | -39.06 | -82.09 | 11.43 |
| 182 | -18.98 | 88.10 | -8.24 | -39.06 | -82.09 | 11.43 |
| 183 | -59.68 | 95.79 | -23.25 | -57.26 | -89.79 | 16.39 |
| 184 | -59.68 | 95.79 | -23.25 | -57.26 | -89.79 | 16.39 |
| 185 | -2.27 | 7.11 | 5.13 | 23.12 | -1.10 | -1.94 |
| 186 | -2.27 | 7.11 | 5.13 | 23.12 | -1.10 | -1.94 |
| 187 | -42.97 | 14.80 | -9.87 | 4.93 | -8.79 | 3.02 |
| 188 | -42.97 | 14.80 | -9.87 | 4.93 | -8.79 | 3.02 |
| 189 | 21.14 | 52.13 | 6.01 | 12.53 | -45.84 | -1.37 |
| 190 | 18.31 | 3.59 | 7.69 | 25.27 | 2.70 | -3.05 |
| 191 | -19.56 | 59.82 | -8.99 | -5.67 | -53.53 | 3.59 |
| 192 | -22.39 | 11.29 | -7.31 | 7.07 | -4.99 | 1.91 |
| 193 | -37.63 | 42.99 | -8.17 | -27.58 | -39.27 | 9.90 |
| 194 | -31.17 | 81.72 | -8.86 | -38.10 | -78.00 | 10.59 |
| 195 | -78.33 | 50.69 | -23.17 | -45.78 | -46.97 | 14.87 |
| 196 | -71.87 | 89.41 | -23.86 | -56.30 | -85.69 | 15.55 |
| 197 | -14.58 | 83.30 | -7.13 | -36.91 | -78.30 | 10.32 |
| 198 | -14.58 | 83.30 | -7.13 | -36.91 | -78.30 | 10.32 |
| 199 | -55.28 | 90.99 | -22.14 | -55.11 | -85.99 | 15.28 |
| 200 | -55.28 | 90.99 | -22.14 | -55.11 | -85.99 | 15.28 |
| 201 | 2.13 | 2.31 | 6.24 | 25.27 | 2.70 | -3.05 |
| 202 | 2.13 | 2.31 | 6.24 | 25.27 | 2.70 | -3.05 |
| 203 | -38.57 | 10.00 | -8.76 | 7.07 | -4.99 | 1.91 |
| 204 | -38.57 | 10.00 | -8.76 | 7.07 | -4.99 | 1.91 |
| 205 | 0.53 | 53.86 | -2.68 | -12.69 | -47.34 | 3.26 |
| 206 | -43.90 | 56.73 | -10.94 | -18.25 | -50.20 | 11.53 |
| 207 | -0.85 | 26.29 | -1.57 | -4.73 | -19.77 | 2.15 |
| 208 | -45.28 | 29.16 | -9.83 | -10.29 | -22.64 | 10.41 |
| 209 | -18.40 | 43.39 | -7.02 | -25.44 | -37.90 | 6.44 |
| 210 | -62.83 | 46.26 | -15.28 | -31.01 | -40.77 | 14.70 |
| 211 | -14.71 | 65.52 | -7.41 | -31.45 | -60.03 | 6.83 |
| 212 | -59.14 | 68.39 | -15.68 | -37.02 | -62.90 | 15.10 |
| 213 | -8.24 | 66.04 | -6.83 | -31.45 | -60.03 | 6.83 |
| 214 | -52.67 | 68.90 | -15.10 | -37.02 | -62.90 | 15.10 |
| 215 | -8.24 | 66.04 | -6.83 | -31.45 | -60.03 | 6.83 |
| 216 | -52.67 | 68.90 | -15.10 | -37.02 | -62.90 | 15.10 |
| 217 | -7.32 | 25.78 | -2.15 | -4.73 | -19.77 | 2.15 |
| 218 | -51.75 | 28.65 | -10.41 | -10.29 | -22.64 | 10.41 |
| 219 | -7.32 | 25.78 | -2.15 | -4.73 | -19.77 | 2.15 |
| 220 | -51.75 | 28.65 | -10.41 | -10.29 | -22.64 | 10.41 |
| 221 | 4.15 | 44.64 | -1.54 | -10.11 | -39.21 | 2.03 |
| 222 | -40.28 | 47.51 | -9.81 | -15.67 | -42.08 | 10.29 |
| 223 | 3.00 | 21.67 | -0.61 | -3.47 | -16.24 | 1.10 |
| 224 | -41.43 | 24.54 | -8.88 | -9.04 | -19.11 | 9.36 |
| 225 | -11.62 | 35.92 | -5.16 | -20.74 | -31.34 | 4.67 |
| 226 | -56.05 | 38.79 | -13.42 | -26.30 | -34.21 | 12.94 |
| 227 | -8.55 | 54.36 | -5.49 | -25.74 | -49.78 | 5.00 |
| 228 | -52.98 | 57.23 | -13.75 | -31.31 | -52.65 | 13.27 |
| 229 | -3.15 | 54.79 | -5.00 | -25.74 | -49.78 | 5.00 |
| 230 | -47.58 | 57.66 | -13.27 | -31.31 | -52.65 | 13.27 |
| 231 | -3.15 | 54.79 | -5.00 | -25.74 | -49.78 | 5.00 |
| 232 | -47.58 | 57.66 | -13.27 | -31.31 | -52.65 | 13.27 |
| 233 | -2.39 | 21.24 | -1.10 | -3.47 | -16.24 | 1.10 |
| 234 | -46.82 | 24.11 | -9.36 | -9.04 | -19.11 | 9.36 |
| 235 | -2.39 | 21.24 | -1.10 | -3.47 | -16.24 | 1.10 |
| 236 | -46.82 | 24.11 | -9.36 | -9.04 | -19.11 | 9.36 |

强度计算控制组合号:147, M=-85.74, N=41.34, M=-35.61, N=-36.23

强度计算应力比 =0.257

抗剪强度计算控制组合号:148, V=-26.06

抗剪强度计算应力比 =0.050

平面内稳定计算最大应力对应组合号:116, M=-73.49, N=107.36, M=-55.59, N=-102.25

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =103.04

平面内稳定计算最大应力比 =0.338

平面外稳定计算最大应力比 =0.175

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.257 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.050 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=128. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=100. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=417.21

7、 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=21.77, Ly=2.60; 长细比：λx=127.8,λy=44.1

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=8.37 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 46.84 | 52.01 | -14.13 | -19.79 | -18.22 | 7.24 |
| 2 | 0.96 | 21.09 | -7.24 | -83.57 | -49.14 | 14.13 |
| 3 | 46.84 | 52.01 | -14.13 | -83.57 | -49.14 | 14.13 |
| 4 | 0.96 | 21.09 | -7.24 | -19.79 | -18.22 | 7.24 |
| 5 | 43.62 | 46.31 | -12.46 | -12.24 | -13.19 | 5.58 |
| 6 | -2.26 | 15.39 | -5.58 | -76.02 | -44.10 | 12.46 |
| 7 | 43.62 | 46.31 | -12.46 | -76.02 | -44.10 | 12.46 |
| 8 | -2.26 | 15.39 | -5.58 | -12.24 | -13.19 | 5.58 |
| 9 | -22.49 | -3.97 | 3.47 | 28.27 | 6.84 | -0.97 |
| 10 | 7.84 | 8.85 | -4.80 | -13.34 | -5.98 | -0.57 |
| 11 | -25.72 | -9.67 | 5.13 | 35.82 | 11.88 | -2.64 |
| 12 | 4.62 | 3.15 | -3.14 | -5.79 | -0.94 | -2.23 |
| 13 | 24.96 | 34.81 | -7.72 | 16.80 | -1.02 | 2.33 |
| 14 | 43.16 | 42.50 | -12.68 | -8.17 | -8.71 | 2.58 |
| 15 | -20.92 | 3.89 | -0.83 | -46.98 | -31.94 | 9.22 |
| 16 | -2.72 | 11.58 | -5.80 | -71.95 | -39.63 | 9.46 |
| 17 | 24.96 | 34.81 | -7.72 | -46.98 | -31.94 | 9.22 |
| 18 | 43.16 | 42.50 | -12.68 | -71.95 | -39.63 | 9.46 |
| 19 | -20.92 | 3.89 | -0.83 | 16.80 | -1.02 | 2.33 |
| 20 | -2.72 | 11.58 | -5.80 | -8.17 | -8.71 | 2.58 |
| 21 | 21.74 | 29.11 | -6.06 | 24.35 | 4.01 | 0.67 |
| 22 | 39.94 | 36.80 | -11.02 | -0.62 | -3.68 | 0.91 |
| 23 | -24.14 | -1.81 | 0.83 | -39.43 | -26.90 | 7.55 |
| 24 | -5.94 | 5.88 | -4.13 | -64.40 | -34.59 | 7.80 |
| 25 | 21.74 | 29.11 | -6.06 | -39.43 | -26.90 | 7.55 |
| 26 | 39.94 | 36.80 | -11.02 | -64.40 | -34.59 | 7.80 |
| 27 | -24.14 | -1.81 | 0.83 | 24.35 | 4.01 | 0.67 |
| 28 | -5.94 | 5.88 | -4.13 | -0.62 | -3.68 | 0.91 |
| 29 | 0.52 | 15.15 | -1.37 | 37.32 | 9.36 | -0.95 |
| 30 | 30.85 | 27.97 | -9.64 | -4.30 | -3.46 | -0.55 |
| 31 | -31.60 | -6.50 | 3.45 | -7.33 | -12.28 | 3.87 |
| 32 | -1.27 | 6.32 | -4.83 | -48.94 | -25.10 | 4.27 |
| 33 | 0.52 | 15.15 | -1.37 | -7.33 | -12.28 | 3.87 |
| 34 | 30.85 | 27.97 | -9.64 | -48.94 | -25.10 | 4.27 |
| 35 | -31.60 | -6.50 | 3.45 | 37.32 | 9.36 | -0.95 |
| 36 | -1.27 | 6.32 | -4.83 | -4.30 | -3.46 | -0.55 |
| 37 | -2.71 | 9.45 | 0.29 | 44.87 | 14.40 | -2.62 |
| 38 | 27.62 | 22.27 | -7.98 | 3.26 | 1.58 | -2.21 |
| 39 | -34.82 | -12.20 | 5.11 | 0.22 | -7.24 | 2.20 |
| 40 | -4.49 | 0.62 | -3.16 | -41.39 | -20.06 | 2.61 |
| 41 | -2.71 | 9.45 | 0.29 | 0.22 | -7.24 | 2.20 |
| 42 | 27.62 | 22.27 | -7.98 | -41.39 | -20.06 | 2.61 |
| 43 | -34.82 | -12.20 | 5.11 | 44.87 | 14.40 | -2.62 |
| 44 | -4.49 | 0.62 | -3.16 | 3.26 | 1.58 | -2.21 |
| 45 | 23.25 | 32.28 | -5.60 | -12.97 | -17.27 | 2.85 |
| 46 | 28.82 | 35.15 | -13.24 | -37.05 | -20.14 | 10.48 |
| 47 | 4.90 | 19.92 | -2.85 | -38.48 | -29.64 | 5.60 |
| 48 | 10.47 | 22.79 | -10.48 | -62.57 | -32.51 | 13.24 |
| 49 | 23.25 | 32.28 | -5.60 | -38.48 | -29.64 | 5.60 |
| 50 | 28.82 | 35.15 | -13.24 | -62.57 | -32.51 | 13.24 |
| 51 | 4.90 | 19.92 | -2.85 | -12.97 | -17.27 | 2.85 |
| 52 | 10.47 | 22.79 | -10.48 | -37.05 | -20.14 | 10.48 |
| 53 | 18.91 | 26.66 | -4.03 | -8.79 | -14.15 | 1.73 |
| 54 | 24.48 | 29.53 | -11.67 | -32.88 | -17.02 | 9.37 |
| 55 | 3.62 | 16.36 | -1.73 | -30.05 | -24.46 | 4.03 |
| 56 | 9.19 | 19.23 | -9.37 | -54.14 | -27.33 | 11.67 |
| 57 | 18.91 | 26.66 | -4.03 | -30.05 | -24.46 | 4.03 |
| 58 | 24.48 | 29.53 | -11.67 | -54.14 | -27.33 | 11.67 |
| 59 | 3.62 | 16.36 | -1.73 | -8.79 | -14.15 | 1.73 |
| 60 | 9.19 | 19.23 | -9.37 | -32.88 | -17.02 | 9.37 |
| 61 | 14.72 | 24.28 | -12.15 | -41.79 | -21.64 | 9.32 |
| 62 | -5.27 | 21.35 | -5.89 | -14.56 | -18.70 | 8.72 |
| 63 | 13.03 | 24.71 | -11.77 | -43.62 | -22.06 | 11.77 |
| 64 | 13.03 | 24.71 | -11.77 | -43.62 | -22.06 | 11.77 |
| 65 | -3.58 | 20.93 | -6.27 | -12.73 | -18.28 | 6.27 |
| 66 | -3.58 | 20.93 | -6.27 | -12.73 | -18.28 | 6.27 |
| 67 | -3.58 | 20.93 | -6.27 | -12.73 | -18.28 | 6.27 |
| 68 | 13.03 | 24.71 | -11.77 | -43.62 | -22.06 | 11.77 |
| 69 | 12.57 | 20.48 | -11.04 | -36.76 | -18.28 | 8.21 |
| 70 | -7.42 | 17.55 | -4.78 | -9.53 | -15.35 | 7.61 |
| 71 | 10.88 | 20.91 | -10.66 | -38.59 | -18.70 | 10.66 |
| 72 | 10.88 | 20.91 | -10.66 | -38.59 | -18.70 | 10.66 |
| 73 | -5.73 | 17.13 | -5.16 | -7.70 | -14.92 | 5.16 |
| 74 | -5.73 | 17.13 | -5.16 | -7.70 | -14.92 | 5.16 |
| 75 | -5.73 | 17.13 | -5.16 | -7.70 | -14.92 | 5.16 |
| 76 | 10.88 | 20.91 | -10.66 | -38.59 | -18.70 | 10.66 |
| 77 | 37.73 | 43.40 | -16.99 | -32.74 | -19.11 | 9.35 |
| 78 | 19.43 | 40.05 | -11.11 | -3.68 | -15.76 | 6.29 |
| 79 | -14.38 | 18.83 | -5.91 | -50.16 | -37.82 | 13.56 |
| 80 | 3.92 | 22.19 | -11.79 | -79.22 | -41.18 | 16.61 |
| 81 | 36.04 | 43.83 | -16.61 | -79.22 | -41.18 | 16.61 |
| 82 | 36.04 | 43.83 | -16.61 | -79.22 | -41.18 | 16.61 |
| 83 | -12.68 | 18.41 | -6.29 | -3.68 | -15.76 | 6.29 |
| 84 | -12.68 | 18.41 | -6.29 | -3.68 | -15.76 | 6.29 |
| 85 | 35.58 | 39.60 | -15.89 | -27.71 | -15.76 | 8.24 |
| 86 | 17.28 | 36.25 | -10.00 | 1.35 | -12.40 | 5.18 |
| 87 | -16.53 | 15.03 | -4.80 | -45.12 | -34.47 | 12.45 |
| 88 | 1.77 | 18.39 | -10.68 | -74.18 | -37.82 | 15.50 |
| 89 | 33.89 | 40.03 | -15.50 | -74.18 | -37.82 | 15.50 |
| 90 | 33.89 | 40.03 | -15.50 | -74.18 | -37.82 | 15.50 |
| 91 | -14.83 | 14.61 | -5.18 | 1.35 | -12.40 | 5.18 |
| 92 | -14.83 | 14.61 | -5.18 | 1.35 | -12.40 | 5.18 |
| 93 | 47.04 | 51.15 | -17.42 | -25.39 | -17.59 | 8.55 |
| 94 | 34.24 | 48.80 | -13.30 | -5.05 | -15.24 | 6.42 |
| 95 | -12.83 | 18.18 | -6.15 | -70.11 | -46.45 | 15.01 |
| 96 | -0.02 | 20.53 | -10.27 | -90.45 | -48.80 | 17.15 |
| 97 | 45.86 | 51.45 | -17.15 | -90.45 | -48.80 | 17.15 |
| 98 | 45.86 | 51.45 | -17.15 | -90.45 | -48.80 | 17.15 |
| 99 | -11.64 | 17.88 | -6.42 | -5.05 | -15.24 | 6.42 |
| 100 | -11.64 | 17.88 | -6.42 | -5.05 | -15.24 | 6.42 |
| 101 | 44.89 | 47.35 | -16.31 | -20.35 | -14.23 | 7.45 |
| 102 | 32.09 | 45.00 | -12.19 | -0.01 | -11.88 | 5.31 |
| 103 | -14.98 | 14.38 | -5.04 | -65.07 | -43.09 | 13.91 |
| 104 | -2.17 | 16.73 | -9.16 | -85.41 | -45.44 | 16.04 |
| 105 | 43.71 | 47.65 | -16.04 | -85.41 | -45.44 | 16.04 |
| 106 | 43.71 | 47.65 | -16.04 | -85.41 | -45.44 | 16.04 |
| 107 | -13.79 | 14.09 | -5.31 | -0.01 | -11.88 | 5.31 |
| 108 | -13.79 | 14.09 | -5.31 | -0.01 | -11.88 | 5.31 |
| 109 | 15.85 | 26.20 | -10.59 | 3.85 | -1.91 | 4.43 |
| 110 | -2.44 | 22.85 | -4.70 | 32.91 | 1.44 | 1.38 |
| 111 | 34.05 | 33.89 | -15.55 | -21.12 | -9.61 | 4.68 |
| 112 | 15.76 | 30.54 | -9.67 | 7.94 | -6.25 | 1.63 |
| 113 | -36.25 | 1.63 | 0.50 | -13.57 | -20.62 | 8.65 |
| 114 | -17.96 | 4.98 | -5.38 | -42.62 | -23.98 | 11.70 |
| 115 | -18.05 | 9.32 | -4.46 | -38.53 | -28.31 | 8.89 |
| 116 | 0.24 | 12.68 | -10.34 | -67.59 | -31.67 | 11.94 |
| 117 | 14.16 | 26.63 | -10.20 | -42.62 | -23.98 | 11.70 |
| 118 | 14.16 | 26.63 | -10.20 | -42.62 | -23.98 | 11.70 |
| 119 | 32.36 | 34.32 | -15.16 | -67.59 | -31.67 | 11.94 |
| 120 | 32.36 | 34.32 | -15.16 | -67.59 | -31.67 | 11.94 |
| 121 | -34.56 | 1.20 | 0.11 | 32.91 | 1.44 | 1.38 |
| 122 | -34.56 | 1.20 | 0.11 | 32.91 | 1.44 | 1.38 |
| 123 | -16.36 | 8.90 | -4.85 | 7.94 | -6.25 | 1.63 |
| 124 | -16.36 | 8.90 | -4.85 | 7.94 | -6.25 | 1.63 |
| 125 | 13.70 | 22.40 | -9.48 | 8.89 | 1.44 | 3.32 |
| 126 | -4.59 | 19.05 | -3.60 | 37.94 | 4.80 | 0.27 |
| 127 | 31.90 | 30.10 | -14.44 | -16.08 | -6.25 | 3.57 |
| 128 | 13.61 | 26.74 | -8.56 | 12.98 | -2.89 | 0.52 |
| 129 | -38.40 | -2.17 | 1.61 | -8.53 | -17.26 | 7.54 |
| 130 | -20.11 | 1.18 | -4.27 | -37.59 | -20.62 | 10.59 |
| 131 | -20.20 | 5.52 | -3.35 | -33.50 | -24.96 | 7.78 |
| 132 | -1.91 | 8.88 | -9.23 | -62.56 | -28.31 | 10.83 |
| 133 | 12.01 | 22.83 | -9.09 | -37.59 | -20.62 | 10.59 |
| 134 | 12.01 | 22.83 | -9.09 | -37.59 | -20.62 | 10.59 |
| 135 | 30.21 | 30.52 | -14.05 | -62.56 | -28.31 | 10.83 |
| 136 | 30.21 | 30.52 | -14.05 | -62.56 | -28.31 | 10.83 |
| 137 | -36.71 | -2.60 | 1.22 | 37.94 | 4.80 | 0.27 |
| 138 | -36.71 | -2.60 | 1.22 | 37.94 | 4.80 | 0.27 |
| 139 | -18.51 | 5.10 | -3.74 | 12.98 | -2.89 | 0.52 |
| 140 | -18.51 | 5.10 | -3.74 | 12.98 | -2.89 | 0.52 |
| 141 | 0.72 | 14.29 | -4.66 | 31.72 | 10.00 | 0.36 |
| 142 | -12.09 | 11.94 | -0.55 | 52.06 | 12.35 | -1.78 |
| 143 | 31.05 | 27.11 | -12.94 | -9.89 | -2.82 | 0.77 |
| 144 | 18.24 | 24.76 | -8.82 | 10.45 | -0.47 | -1.37 |
| 145 | -45.39 | -9.41 | 4.54 | 6.14 | -9.59 | 4.75 |
| 146 | -32.58 | -7.06 | 0.43 | -14.20 | -11.94 | 6.89 |
| 147 | -15.06 | 3.41 | -3.73 | -35.48 | -22.41 | 5.16 |
| 148 | -2.25 | 5.76 | -7.85 | -55.82 | -24.76 | 7.30 |
| 149 | -0.47 | 14.58 | -4.39 | -14.20 | -11.94 | 6.89 |
| 150 | -0.47 | 14.58 | -4.39 | -14.20 | -11.94 | 6.89 |
| 151 | 29.87 | 27.40 | -12.67 | -55.82 | -24.76 | 7.30 |
| 152 | 29.87 | 27.40 | -12.67 | -55.82 | -24.76 | 7.30 |
| 153 | -44.20 | -9.70 | 4.27 | 52.06 | 12.35 | -1.78 |
| 154 | -44.20 | -9.70 | 4.27 | 52.06 | 12.35 | -1.78 |
| 155 | -13.87 | 3.12 | -4.00 | 10.45 | -0.47 | -1.37 |
| 156 | -13.87 | 3.12 | -4.00 | 10.45 | -0.47 | -1.37 |
| 157 | -1.43 | 10.49 | -3.55 | 36.76 | 13.36 | -0.75 |
| 158 | -14.24 | 8.14 | 0.56 | 57.10 | 15.71 | -2.89 |
| 159 | 28.90 | 23.31 | -11.83 | -4.86 | 0.54 | -0.34 |
| 160 | 16.10 | 20.96 | -7.71 | 15.49 | 2.89 | -2.48 |
| 161 | -47.54 | -13.21 | 5.65 | 11.17 | -6.23 | 3.64 |
| 162 | -34.73 | -10.86 | 1.54 | -9.17 | -8.58 | 5.78 |
| 163 | -17.21 | -0.39 | -2.62 | -30.44 | -19.05 | 4.05 |
| 164 | -4.40 | 1.96 | -6.74 | -50.78 | -21.40 | 6.19 |
| 165 | -2.62 | 10.79 | -3.28 | -9.17 | -8.58 | 5.78 |
| 166 | -2.62 | 10.79 | -3.28 | -9.17 | -8.58 | 5.78 |
| 167 | 27.72 | 23.61 | -11.56 | -50.78 | -21.40 | 6.19 |
| 168 | 27.72 | 23.61 | -11.56 | -50.78 | -21.40 | 6.19 |
| 169 | -46.35 | -13.50 | 5.38 | 57.10 | 15.71 | -2.89 |
| 170 | -46.35 | -13.50 | 5.38 | 57.10 | 15.71 | -2.89 |
| 171 | -16.02 | -0.68 | -2.89 | 15.49 | 2.89 | -2.48 |
| 172 | -16.02 | -0.68 | -2.89 | 15.49 | 2.89 | -2.48 |
| 173 | 25.17 | 33.95 | -11.01 | 11.21 | -0.39 | 3.64 |
| 174 | 12.36 | 31.60 | -6.90 | 31.55 | 1.96 | 1.51 |
| 175 | 43.37 | 41.64 | -15.98 | -13.76 | -8.08 | 3.89 |
| 176 | 30.56 | 39.29 | -11.86 | 6.58 | -5.73 | 1.75 |
| 177 | -34.71 | 0.98 | 0.26 | -33.51 | -29.25 | 10.10 |
| 178 | -21.90 | 3.33 | -3.86 | -53.85 | -31.60 | 12.24 |
| 179 | -16.51 | 8.67 | -4.70 | -58.48 | -36.94 | 10.35 |
| 180 | -3.70 | 11.02 | -8.82 | -78.82 | -39.29 | 12.48 |
| 181 | 23.98 | 34.25 | -10.74 | -53.85 | -31.60 | 12.24 |
| 182 | 23.98 | 34.25 | -10.74 | -53.85 | -31.60 | 12.24 |
| 183 | 42.18 | 41.94 | -15.71 | -78.82 | -39.29 | 12.48 |
| 184 | 42.18 | 41.94 | -15.71 | -78.82 | -39.29 | 12.48 |
| 185 | -33.52 | 0.68 | -0.01 | 31.55 | 1.96 | 1.51 |
| 186 | -33.52 | 0.68 | -0.01 | 31.55 | 1.96 | 1.51 |
| 187 | -15.32 | 8.38 | -4.97 | 6.58 | -5.73 | 1.75 |
| 188 | -15.32 | 8.38 | -4.97 | 6.58 | -5.73 | 1.75 |
| 189 | 23.02 | 30.15 | -9.90 | 16.24 | 2.97 | 2.53 |
| 190 | 10.21 | 27.80 | -5.79 | 36.58 | 5.32 | 0.40 |
| 191 | 41.22 | 37.84 | -14.87 | -8.73 | -4.72 | 2.78 |
| 192 | 28.41 | 35.49 | -10.75 | 11.61 | -2.37 | 0.64 |
| 193 | -36.86 | -2.82 | 1.37 | -28.48 | -25.89 | 8.99 |
| 194 | -24.05 | -0.47 | -2.75 | -48.82 | -28.24 | 11.13 |
| 195 | -18.66 | 4.87 | -3.59 | -53.45 | -33.58 | 9.24 |
| 196 | -5.85 | 7.22 | -7.71 | -73.79 | -35.93 | 11.37 |
| 197 | 21.83 | 30.45 | -9.63 | -48.82 | -28.24 | 11.13 |
| 198 | 21.83 | 30.45 | -9.63 | -48.82 | -28.24 | 11.13 |
| 199 | 40.03 | 38.14 | -14.60 | -73.79 | -35.93 | 11.37 |
| 200 | 40.03 | 38.14 | -14.60 | -73.79 | -35.93 | 11.37 |
| 201 | -35.67 | -3.12 | 1.10 | 36.58 | 5.32 | 0.40 |
| 202 | -35.67 | -3.12 | 1.10 | 36.58 | 5.32 | 0.40 |
| 203 | -17.47 | 4.58 | -3.86 | 11.61 | -2.37 | 0.64 |
| 204 | -17.47 | 4.58 | -3.86 | 11.61 | -2.37 | 0.64 |
| 205 | 23.49 | 32.46 | -6.03 | -14.33 | -17.45 | 3.28 |
| 206 | 29.06 | 35.33 | -13.67 | -38.42 | -20.32 | 10.92 |
| 207 | 17.14 | 31.90 | -6.33 | -8.76 | -16.89 | 3.58 |
| 208 | 22.70 | 34.77 | -13.97 | -32.84 | -19.75 | 11.22 |
| 209 | -1.21 | 19.53 | -3.58 | -34.27 | -29.25 | 6.33 |
| 210 | 4.35 | 22.40 | -11.22 | -58.36 | -32.12 | 13.97 |
| 211 | 4.48 | 20.32 | -4.00 | -41.07 | -30.04 | 6.76 |
| 212 | 10.05 | 23.19 | -11.64 | -65.15 | -32.91 | 14.39 |
| 213 | 22.83 | 32.69 | -6.76 | -41.07 | -30.04 | 6.76 |
| 214 | 28.40 | 35.56 | -14.39 | -65.15 | -32.91 | 14.39 |
| 215 | 22.83 | 32.69 | -6.76 | -41.07 | -30.04 | 6.76 |
| 216 | 28.40 | 35.56 | -14.39 | -65.15 | -32.91 | 14.39 |
| 217 | -1.21 | 19.53 | -3.58 | -8.76 | -16.89 | 3.58 |
| 218 | 4.35 | 22.40 | -11.22 | -32.84 | -19.75 | 11.22 |
| 219 | -1.21 | 19.53 | -3.58 | -8.76 | -16.89 | 3.58 |
| 220 | 4.35 | 22.40 | -11.22 | -32.84 | -19.75 | 11.22 |
| 221 | 19.11 | 26.81 | -4.39 | -9.93 | -14.30 | 2.10 |
| 222 | 24.68 | 29.68 | -12.03 | -34.02 | -17.17 | 9.73 |
| 223 | 13.82 | 26.34 | -4.64 | -5.29 | -13.83 | 2.35 |
| 224 | 19.38 | 29.21 | -12.28 | -29.37 | -16.70 | 9.98 |
| 225 | -1.48 | 16.04 | -2.35 | -26.55 | -24.14 | 4.64 |
| 226 | 4.09 | 18.91 | -9.98 | -50.63 | -27.01 | 12.28 |
| 227 | 3.27 | 16.69 | -2.70 | -32.21 | -24.79 | 4.99 |
| 228 | 8.84 | 19.56 | -10.34 | -56.30 | -27.66 | 12.63 |
| 229 | 18.56 | 27.00 | -4.99 | -32.21 | -24.79 | 4.99 |
| 230 | 24.13 | 29.87 | -12.63 | -56.30 | -27.66 | 12.63 |
| 231 | 18.56 | 27.00 | -4.99 | -32.21 | -24.79 | 4.99 |
| 232 | 24.13 | 29.87 | -12.63 | -56.30 | -27.66 | 12.63 |
| 233 | -1.48 | 16.04 | -2.35 | -5.29 | -13.83 | 2.35 |
| 234 | 4.09 | 18.91 | -9.98 | -29.37 | -16.70 | 9.98 |
| 235 | -1.48 | 16.04 | -2.35 | -5.29 | -13.83 | 2.35 |
| 236 | 4.09 | 18.91 | -9.98 | -29.37 | -16.70 | 9.98 |

强度计算控制组合号: 96, M=-0.02, N=20.53, M=-90.45, N=-48.80

强度计算应力比 =0.272

抗剪强度计算控制组合号: 93, V=-17.42

抗剪强度计算应力比 =0.033

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=-0.02, N=20.53, M=-90.45, N=-48.80

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =90.94

平面内稳定计算最大应力比 =0.298

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=45.86, N=51.45, M=-90.45, N=-48.80

平面外稳定计算最大应力比 =0.198

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.272 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.033 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=128. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=183.85

8、 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=24.31, Ly=2.60; 长细比：λx=142.7,λy=44.1

构件长度=2.60; 计算长度系数: Ux=9.35 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -17.44 | 21.88 | 3.67 | 93.77 | -50.38 | -11.02 |
| 2 | -65.12 | 53.25 | 11.02 | 26.97 | -19.01 | -3.67 |
| 3 | -65.12 | 53.25 | 11.02 | 93.77 | -50.38 | -11.02 |
| 4 | -17.44 | 21.88 | 3.67 | 26.97 | -19.01 | -3.67 |
| 5 | -11.31 | 16.01 | 2.55 | 84.75 | -45.17 | -9.91 |
| 6 | -58.99 | 47.38 | 9.91 | 17.95 | -13.80 | -2.55 |
| 7 | -58.99 | 47.38 | 9.91 | 84.75 | -45.17 | -9.91 |
| 8 | -11.31 | 16.01 | 2.55 | 17.95 | -13.80 | -2.55 |
| 9 | -22.70 | 8.08 | -2.95 | 8.02 | -5.21 | 8.34 |
| 10 | 17.34 | -2.03 | 0.72 | -12.20 | 4.90 | -3.23 |
| 11 | -16.56 | 2.21 | -4.07 | -1.01 | -0.01 | 9.45 |
| 12 | 23.47 | -7.90 | -0.40 | -21.23 | 10.11 | -2.12 |
| 13 | -15.11 | 11.46 | -1.00 | 75.11 | -39.97 | -3.13 |
| 14 | 8.91 | 5.40 | 1.20 | 62.98 | -33.90 | -10.07 |
| 15 | -62.79 | 42.84 | 6.35 | 8.31 | -8.60 | 4.23 |
| 16 | -38.77 | 36.77 | 8.56 | -3.82 | -2.53 | -2.71 |
| 17 | -62.79 | 42.84 | 6.35 | 75.11 | -39.97 | -3.13 |
| 18 | -38.77 | 36.77 | 8.56 | 62.98 | -33.90 | -10.07 |
| 19 | -15.11 | 11.46 | -1.00 | 8.31 | -8.60 | 4.23 |
| 20 | 8.91 | 5.40 | 1.20 | -3.82 | -2.53 | -2.71 |
| 21 | -8.97 | 5.59 | -2.11 | 66.09 | -34.76 | -2.01 |
| 22 | 15.05 | -0.47 | 0.09 | 53.95 | -28.69 | -8.95 |
| 23 | -56.65 | 36.97 | 5.24 | -0.71 | -3.39 | 5.34 |
| 24 | -32.63 | 30.90 | 7.45 | -12.85 | 2.68 | -1.60 |
| 25 | -56.65 | 36.97 | 5.24 | 66.09 | -34.76 | -2.01 |
| 26 | -32.63 | 30.90 | 7.45 | 53.95 | -28.69 | -8.95 |
| 27 | -8.97 | 5.59 | -2.11 | -0.71 | -3.39 | 5.34 |
| 28 | 15.05 | -0.47 | 0.09 | -12.85 | 2.68 | -1.60 |
| 29 | -16.30 | 5.59 | -3.76 | 46.28 | -24.68 | 4.00 |
| 30 | 23.74 | -4.52 | -0.09 | 26.06 | -14.57 | -7.57 |
| 31 | -49.67 | 27.55 | 1.39 | -0.48 | -2.72 | 9.14 |
| 32 | -9.64 | 17.44 | 5.06 | -20.71 | 7.39 | -2.42 |
| 33 | -49.67 | 27.55 | 1.39 | 46.28 | -24.68 | 4.00 |
| 34 | -9.64 | 17.44 | 5.06 | 26.06 | -14.57 | -7.57 |
| 35 | -16.30 | 5.59 | -3.76 | -0.48 | -2.72 | 9.14 |
| 36 | 23.74 | -4.52 | -0.09 | -20.71 | 7.39 | -2.42 |
| 37 | -10.16 | -0.28 | -4.87 | 37.25 | -19.47 | 5.11 |
| 38 | 29.87 | -10.39 | -1.20 | 17.03 | -9.36 | -6.46 |
| 39 | -43.54 | 21.68 | 0.27 | -9.51 | 2.49 | 10.26 |
| 40 | -3.50 | 11.57 | 3.94 | -29.73 | 12.60 | -1.31 |
| 41 | -43.54 | 21.68 | 0.27 | 37.25 | -19.47 | 5.11 |
| 42 | -3.50 | 11.57 | 3.94 | 17.03 | -9.36 | -6.46 |
| 43 | -10.16 | -0.28 | -4.87 | -9.51 | 2.49 | 10.26 |
| 44 | 29.87 | -10.39 | -1.20 | -29.73 | 12.60 | -1.31 |
| 45 | -25.79 | 22.92 | 5.01 | 65.53 | -32.82 | -7.95 |
| 46 | -16.00 | 21.20 | 2.97 | 50.45 | -31.10 | -5.91 |
| 47 | -44.86 | 35.46 | 7.95 | 38.81 | -20.27 | -5.01 |
| 48 | -35.07 | 33.75 | 5.91 | 23.73 | -18.55 | -2.97 |
| 49 | -44.86 | 35.46 | 7.95 | 65.53 | -32.82 | -7.95 |
| 50 | -35.07 | 33.75 | 5.91 | 50.45 | -31.10 | -5.91 |
| 51 | -25.79 | 22.92 | 5.01 | 38.81 | -20.27 | -5.01 |
| 52 | -16.00 | 21.20 | 2.97 | 23.73 | -18.55 | -2.97 |
| 53 | -22.31 | 19.24 | 4.35 | 55.87 | -27.49 | -6.80 |
| 54 | -12.52 | 17.52 | 2.31 | 40.79 | -25.78 | -4.76 |
| 55 | -38.20 | 29.70 | 6.80 | 33.60 | -17.03 | -4.35 |
| 56 | -28.41 | 27.98 | 4.76 | 18.52 | -15.32 | -2.31 |
| 57 | -38.20 | 29.70 | 6.80 | 55.87 | -27.49 | -6.80 |
| 58 | -28.41 | 27.98 | 4.76 | 40.79 | -25.78 | -4.76 |
| 59 | -22.31 | 19.24 | 4.35 | 33.60 | -17.03 | -4.35 |
| 60 | -12.52 | 17.52 | 2.31 | 18.52 | -15.32 | -2.31 |
| 61 | -5.49 | 22.59 | 5.67 | 24.77 | -19.94 | -8.50 |
| 62 | -29.92 | 24.54 | 7.29 | 44.34 | -21.90 | -4.46 |
| 63 | -27.95 | 24.95 | 6.97 | 46.06 | -22.31 | -6.97 |
| 64 | -27.95 | 24.95 | 6.97 | 46.06 | -22.31 | -6.97 |
| 65 | -7.47 | 22.18 | 5.99 | 23.04 | -19.53 | -5.99 |
| 66 | -7.47 | 22.18 | 5.99 | 23.04 | -19.53 | -5.99 |
| 67 | -27.95 | 24.95 | 6.97 | 46.06 | -22.31 | -6.97 |
| 68 | -7.47 | 22.18 | 5.99 | 23.04 | -19.53 | -5.99 |
| 69 | -1.40 | 18.67 | 4.93 | 18.75 | -16.47 | -7.76 |
| 70 | -25.83 | 20.63 | 6.54 | 38.32 | -18.42 | -3.71 |
| 71 | -23.86 | 21.04 | 6.23 | 40.05 | -18.83 | -6.23 |
| 72 | -23.86 | 21.04 | 6.23 | 40.05 | -18.83 | -6.23 |
| 73 | -3.38 | 18.27 | 5.25 | 17.02 | -16.06 | -5.25 |
| 74 | -3.38 | 18.27 | 5.25 | 17.02 | -16.06 | -5.25 |
| 75 | -23.86 | 21.04 | 6.23 | 40.05 | -18.83 | -6.23 |
| 76 | -3.38 | 18.27 | 5.25 | 17.02 | -16.06 | -5.25 |
| 77 | 0.91 | 20.10 | 4.86 | 63.02 | -39.41 | -12.84 |
| 78 | -21.55 | 22.46 | 6.16 | 84.32 | -41.77 | -11.31 |
| 79 | -56.90 | 44.01 | 11.63 | 35.84 | -19.40 | -3.65 |
| 80 | -34.44 | 41.65 | 10.33 | 14.54 | -17.04 | -5.18 |
| 81 | -54.92 | 44.42 | 11.31 | 84.32 | -41.77 | -11.31 |
| 82 | -54.92 | 44.42 | 11.31 | 84.32 | -41.77 | -11.31 |
| 83 | -1.06 | 19.69 | 5.18 | 14.54 | -17.04 | -5.18 |
| 84 | -1.06 | 19.69 | 5.18 | 14.54 | -17.04 | -5.18 |
| 85 | 5.00 | 16.18 | 4.12 | 57.01 | -35.94 | -12.10 |
| 86 | -17.46 | 18.55 | 5.42 | 78.31 | -38.30 | -10.57 |
| 87 | -52.81 | 40.10 | 10.88 | 29.82 | -15.93 | -2.91 |
| 88 | -30.35 | 37.73 | 9.59 | 8.52 | -13.57 | -4.44 |
| 89 | -50.83 | 40.51 | 10.57 | 78.31 | -38.30 | -10.57 |
| 90 | -50.83 | 40.51 | 10.57 | 78.31 | -38.30 | -10.57 |
| 91 | 3.03 | 15.77 | 4.44 | 8.52 | -13.57 | -4.44 |
| 92 | 3.03 | 15.77 | 4.44 | 8.52 | -13.57 | -4.44 |
| 93 | -2.06 | 19.30 | 4.15 | 82.82 | -48.02 | -13.49 |
| 94 | -17.78 | 20.95 | 5.06 | 97.73 | -49.68 | -12.41 |
| 95 | -66.85 | 52.04 | 12.63 | 29.72 | -18.02 | -3.30 |
| 96 | -51.13 | 50.38 | 11.73 | 14.82 | -16.36 | -4.37 |
| 97 | -65.46 | 52.32 | 12.41 | 97.73 | -49.68 | -12.41 |
| 98 | -65.46 | 52.32 | 12.41 | 97.73 | -49.68 | -12.41 |
| 99 | -3.44 | 19.01 | 4.37 | 14.82 | -16.36 | -4.37 |
| 100 | -3.44 | 19.01 | 4.37 | 14.82 | -16.36 | -4.37 |
| 101 | 2.03 | 15.38 | 3.41 | 76.81 | -44.55 | -12.74 |
| 102 | -13.69 | 17.04 | 4.32 | 91.72 | -46.20 | -11.67 |
| 103 | -62.76 | 48.12 | 11.89 | 23.71 | -14.55 | -2.56 |
| 104 | -47.04 | 46.47 | 10.99 | 8.80 | -12.89 | -3.63 |
| 105 | -61.37 | 48.41 | 11.67 | 91.72 | -46.20 | -11.67 |
| 106 | -61.37 | 48.41 | 11.67 | 91.72 | -46.20 | -11.67 |
| 107 | 0.65 | 15.10 | 3.63 | 8.80 | -12.89 | -3.63 |
| 108 | 0.65 | 15.10 | 3.63 | 8.80 | -12.89 | -3.63 |
| 109 | 3.24 | 9.68 | 0.20 | 44.37 | -29.00 | -4.95 |
| 110 | -19.21 | 12.05 | 1.50 | 65.66 | -31.36 | -3.41 |
| 111 | 27.26 | 3.62 | 2.40 | 32.23 | -22.93 | -11.89 |
| 112 | 4.81 | 5.98 | 3.70 | 53.53 | -25.29 | -10.35 |
| 113 | -54.56 | 33.60 | 6.96 | 17.18 | -8.99 | 4.25 |
| 114 | -32.11 | 31.24 | 5.67 | -4.12 | -6.63 | 2.71 |
| 115 | -30.54 | 27.53 | 9.16 | 5.04 | -2.92 | -2.70 |
| 116 | -8.09 | 25.17 | 7.87 | -16.25 | -0.56 | -4.23 |
| 117 | -52.59 | 34.01 | 6.64 | 65.66 | -31.36 | -3.41 |
| 118 | -52.59 | 34.01 | 6.64 | 65.66 | -31.36 | -3.41 |
| 119 | -28.57 | 27.94 | 8.85 | 53.53 | -25.29 | -10.35 |
| 120 | -28.57 | 27.94 | 8.85 | 53.53 | -25.29 | -10.35 |
| 121 | 1.27 | 9.27 | 0.52 | -4.12 | -6.63 | 2.71 |
| 122 | 1.27 | 9.27 | 0.52 | -4.12 | -6.63 | 2.71 |
| 123 | 25.29 | 3.21 | 2.72 | -16.25 | -0.56 | -4.23 |
| 124 | 25.29 | 3.21 | 2.72 | -16.25 | -0.56 | -4.23 |
| 125 | 7.33 | 5.77 | -0.54 | 38.35 | -25.53 | -4.21 |
| 126 | -15.12 | 8.14 | 0.75 | 59.65 | -27.89 | -2.67 |
| 127 | 31.35 | -0.30 | 1.66 | 26.21 | -19.46 | -11.15 |
| 128 | 8.90 | 2.07 | 2.96 | 47.51 | -21.82 | -9.61 |
| 129 | -50.47 | 29.69 | 6.22 | 11.16 | -5.52 | 4.99 |
| 130 | -28.02 | 27.32 | 4.92 | -10.14 | -3.15 | 3.45 |
| 131 | -26.45 | 23.62 | 8.42 | -0.97 | 0.55 | -1.95 |
| 132 | -4.00 | 21.25 | 7.13 | -22.27 | 2.91 | -3.49 |
| 133 | -48.50 | 30.10 | 5.90 | 59.65 | -27.89 | -2.67 |
| 134 | -48.50 | 30.10 | 5.90 | 59.65 | -27.89 | -2.67 |
| 135 | -24.48 | 24.03 | 8.10 | 47.51 | -21.82 | -9.61 |
| 136 | -24.48 | 24.03 | 8.10 | 47.51 | -21.82 | -9.61 |
| 137 | 5.36 | 5.36 | -0.22 | -10.14 | -3.15 | 3.45 |
| 138 | 5.36 | 5.36 | -0.22 | -10.14 | -3.15 | 3.45 |
| 139 | 29.38 | -0.71 | 1.98 | -22.27 | 2.91 | -3.49 |
| 140 | 29.38 | -0.71 | 1.98 | -22.27 | 2.91 | -3.49 |
| 141 | -0.91 | 3.01 | -3.28 | 35.33 | -22.32 | 1.53 |
| 142 | -16.63 | 4.66 | -2.37 | 50.24 | -23.98 | 2.60 |
| 143 | 39.12 | -7.10 | 0.39 | 15.11 | -12.21 | -10.04 |
| 144 | 23.40 | -5.45 | 1.30 | 30.01 | -13.87 | -8.96 |
| 145 | -51.39 | 26.34 | 3.00 | 2.27 | -1.73 | 9.51 |
| 146 | -35.67 | 24.68 | 2.09 | -12.64 | -0.08 | 8.44 |
| 147 | -11.36 | 16.23 | 6.67 | -17.95 | 8.38 | -2.06 |
| 148 | 4.36 | 14.57 | 5.76 | -32.86 | 10.04 | -3.13 |
| 149 | -50.01 | 26.63 | 2.78 | 50.24 | -23.98 | 2.60 |
| 150 | -50.01 | 26.63 | 2.78 | 50.24 | -23.98 | 2.60 |
| 151 | -9.98 | 16.51 | 6.45 | 30.01 | -13.87 | -8.96 |
| 152 | -9.98 | 16.51 | 6.45 | 30.01 | -13.87 | -8.96 |
| 153 | -2.30 | 2.72 | -3.05 | -12.64 | -0.08 | 8.44 |
| 154 | -2.30 | 2.72 | -3.05 | -12.64 | -0.08 | 8.44 |
| 155 | 37.74 | -7.39 | 0.62 | -32.86 | 10.04 | -3.13 |
| 156 | 37.74 | -7.39 | 0.62 | -32.86 | 10.04 | -3.13 |
| 157 | 3.18 | -0.90 | -4.02 | 29.31 | -18.85 | 2.27 |
| 158 | -12.54 | 0.75 | -3.11 | 44.22 | -20.51 | 3.35 |
| 159 | 43.21 | -11.02 | -0.35 | 9.09 | -8.74 | -9.30 |
| 160 | 27.49 | -9.36 | 0.56 | 24.00 | -10.39 | -8.22 |
| 161 | -47.30 | 22.43 | 2.26 | -3.75 | 1.74 | 10.25 |
| 162 | -31.58 | 20.77 | 1.35 | -18.66 | 3.40 | 9.18 |
| 163 | -7.27 | 12.31 | 5.93 | -23.97 | 11.85 | -1.32 |
| 164 | 8.45 | 10.66 | 5.02 | -38.88 | 13.51 | -2.39 |
| 165 | -45.92 | 22.71 | 2.04 | 44.22 | -20.51 | 3.35 |
| 166 | -45.92 | 22.71 | 2.04 | 44.22 | -20.51 | 3.35 |
| 167 | -5.89 | 12.60 | 5.71 | 24.00 | -10.39 | -8.22 |
| 168 | -5.89 | 12.60 | 5.71 | 24.00 | -10.39 | -8.22 |
| 169 | 1.79 | -1.19 | -3.80 | -18.66 | 3.40 | 9.18 |
| 170 | 1.79 | -1.19 | -3.80 | -18.66 | 3.40 | 9.18 |
| 171 | 41.83 | -11.30 | -0.12 | -38.88 | 13.51 | -2.39 |
| 172 | 41.83 | -11.30 | -0.12 | -38.88 | 13.51 | -2.39 |
| 173 | 0.27 | 8.88 | -0.51 | 64.17 | -37.61 | -5.59 |
| 174 | -15.45 | 10.54 | 0.39 | 79.07 | -39.26 | -4.52 |
| 175 | 24.29 | 2.82 | 1.69 | 52.03 | -31.54 | -12.53 |
| 176 | 8.57 | 4.47 | 2.60 | 66.94 | -33.20 | -11.46 |
| 177 | -64.51 | 41.62 | 7.97 | 11.06 | -7.60 | 4.59 |
| 178 | -48.79 | 39.97 | 7.06 | -3.84 | -5.95 | 3.52 |
| 179 | -40.49 | 35.56 | 10.17 | -1.07 | -1.54 | -2.35 |
| 180 | -24.77 | 33.90 | 9.27 | -15.98 | 0.12 | -3.42 |
| 181 | -63.13 | 41.91 | 7.75 | 79.07 | -39.26 | -4.52 |
| 182 | -63.13 | 41.91 | 7.75 | 79.07 | -39.26 | -4.52 |
| 183 | -39.11 | 35.84 | 9.95 | 66.94 | -33.20 | -11.46 |
| 184 | -39.11 | 35.84 | 9.95 | 66.94 | -33.20 | -11.46 |
| 185 | -1.11 | 8.60 | -0.29 | -3.84 | -5.95 | 3.52 |
| 186 | -1.11 | 8.60 | -0.29 | -3.84 | -5.95 | 3.52 |
| 187 | 22.91 | 2.53 | 1.91 | -15.98 | 0.12 | -3.42 |
| 188 | 22.91 | 2.53 | 1.91 | -15.98 | 0.12 | -3.42 |
| 189 | 4.36 | 4.97 | -1.26 | 58.15 | -34.14 | -4.85 |
| 190 | -11.36 | 6.63 | -0.35 | 73.06 | -35.79 | -3.78 |
| 191 | 28.38 | -1.10 | 0.95 | 46.01 | -28.07 | -11.79 |
| 192 | 12.66 | 0.56 | 1.85 | 60.92 | -29.72 | -10.72 |
| 193 | -60.42 | 37.71 | 7.23 | 5.05 | -4.13 | 5.34 |
| 194 | -44.70 | 36.06 | 6.32 | -9.86 | -2.48 | 4.26 |
| 195 | -36.40 | 31.64 | 9.43 | -7.09 | 1.93 | -1.61 |
| 196 | -20.68 | 29.99 | 8.52 | -22.00 | 3.59 | -2.68 |
| 197 | -59.04 | 38.00 | 7.01 | 73.06 | -35.79 | -3.78 |
| 198 | -59.04 | 38.00 | 7.01 | 73.06 | -35.79 | -3.78 |
| 199 | -35.02 | 31.93 | 9.21 | 60.92 | -29.72 | -10.72 |
| 200 | -35.02 | 31.93 | 9.21 | 60.92 | -29.72 | -10.72 |
| 201 | 2.98 | 4.68 | -1.03 | -9.86 | -2.48 | 4.26 |
| 202 | 2.98 | 4.68 | -1.03 | -9.86 | -2.48 | 4.26 |
| 203 | 27.00 | -1.38 | 1.17 | -22.00 | 3.59 | -2.68 |
| 204 | 27.00 | -1.38 | 1.17 | -22.00 | 3.59 | -2.68 |
| 205 | -19.88 | 22.63 | 5.95 | 62.07 | -32.53 | -8.90 |
| 206 | -10.09 | 20.91 | 3.91 | 46.99 | -30.82 | -6.86 |
| 207 | -26.23 | 23.27 | 5.69 | 67.74 | -33.17 | -8.63 |
| 208 | -16.44 | 21.56 | 3.65 | 52.66 | -31.46 | -6.59 |
| 209 | -45.62 | 35.66 | 8.22 | 40.26 | -20.46 | -5.28 |
| 210 | -35.82 | 33.94 | 6.18 | 25.18 | -18.74 | -3.24 |
| 211 | -38.95 | 35.18 | 8.90 | 35.35 | -19.98 | -5.95 |
| 212 | -29.16 | 33.46 | 6.86 | 20.27 | -18.27 | -3.91 |
| 213 | -45.30 | 35.82 | 8.63 | 67.74 | -33.17 | -8.63 |
| 214 | -35.51 | 34.11 | 6.59 | 52.66 | -31.46 | -6.59 |
| 215 | -45.30 | 35.82 | 8.63 | 67.74 | -33.17 | -8.63 |
| 216 | -35.51 | 34.11 | 6.59 | 52.66 | -31.46 | -6.59 |
| 217 | -19.88 | 22.63 | 5.95 | 35.35 | -19.98 | -5.95 |
| 218 | -10.09 | 20.91 | 3.91 | 20.27 | -18.27 | -3.91 |
| 219 | -19.88 | 22.63 | 5.95 | 35.35 | -19.98 | -5.95 |
| 220 | -10.09 | 20.91 | 3.91 | 20.27 | -18.27 | -3.91 |
| 221 | -17.38 | 19.00 | 5.13 | 52.99 | -27.25 | -7.58 |
| 222 | -7.59 | 17.29 | 3.09 | 37.91 | -25.54 | -5.54 |
| 223 | -22.68 | 19.54 | 4.91 | 57.71 | -27.79 | -7.37 |
| 224 | -12.88 | 17.82 | 2.87 | 42.63 | -26.07 | -5.32 |
| 225 | -38.83 | 29.86 | 7.02 | 34.81 | -17.19 | -4.57 |
| 226 | -29.04 | 28.14 | 4.98 | 19.73 | -15.48 | -2.53 |
| 227 | -33.28 | 29.46 | 7.58 | 30.72 | -16.79 | -5.13 |
| 228 | -23.49 | 27.74 | 5.54 | 15.64 | -15.08 | -3.09 |
| 229 | -38.57 | 29.99 | 7.37 | 57.71 | -27.79 | -7.37 |
| 230 | -28.78 | 28.28 | 5.32 | 42.63 | -26.07 | -5.32 |
| 231 | -38.57 | 29.99 | 7.37 | 57.71 | -27.79 | -7.37 |
| 232 | -28.78 | 28.28 | 5.32 | 42.63 | -26.07 | -5.32 |
| 233 | -17.38 | 19.00 | 5.13 | 30.72 | -16.79 | -5.13 |
| 234 | -7.59 | 17.29 | 3.09 | 15.64 | -15.08 | -3.09 |
| 235 | -17.38 | 19.00 | 5.13 | 30.72 | -16.79 | -5.13 |
| 236 | -7.59 | 17.29 | 3.09 | 15.64 | -15.08 | -3.09 |

强度计算控制组合号: 94, M=-17.78, N=20.95, M=97.73, N=-49.68

强度计算应力比 =0.294

抗剪强度计算控制组合号: 93, V=-13.49

抗剪强度计算应力比 =0.026

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=-17.78, N=20.95, M=97.73, N=-49.68

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =102.03

平面内稳定计算最大应力比 =0.335

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 97, M=-65.46, N=52.32, M=97.73, N=-49.68

平面外稳定计算最大应力比 =0.235

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.294 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.026 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=143. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=44. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=183.85

9、 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=18.49, Ly=3.51; 长细比：λx=108.5,λy=59.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=5.26 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 70.77 | 131.56 | -10.85 | 9.50 | -109.50 | -1.70 |
| 2 | -3.57 | 112.25 | 1.51 | -109.50 | -126.56 | 11.04 |
| 3 | 45.18 | 161.38 | -6.35 | -67.47 | -157.50 | 6.35 |
| 4 | 22.02 | 82.43 | -2.99 | -32.53 | -78.56 | 2.99 |
| 5 | 64.80 | 111.92 | -10.01 | 18.41 | -90.76 | -2.54 |
| 6 | -9.54 | 92.61 | 2.35 | -100.58 | -107.81 | 10.20 |
| 7 | 39.21 | 141.74 | -5.51 | -58.56 | -138.76 | 5.51 |
| 8 | 16.05 | 62.79 | -2.15 | -23.61 | -59.81 | 2.15 |
| 9 | 17.32 | 20.77 | -1.35 | -22.07 | -16.90 | 1.35 |
| 10 | 27.80 | 40.35 | -5.05 | -45.51 | -36.47 | 5.05 |
| 11 | 11.35 | 1.13 | -0.52 | -13.16 | 1.85 | 0.52 |
| 12 | 21.82 | 20.70 | -4.21 | -36.60 | -17.72 | 4.21 |
| 13 | 65.64 | 92.96 | -9.48 | 19.43 | -70.90 | -3.06 |
| 14 | 71.92 | 104.70 | -11.70 | 5.37 | -82.64 | -0.85 |
| 15 | -8.70 | 73.64 | 2.88 | -99.56 | -87.95 | 9.67 |
| 16 | -2.42 | 85.39 | 0.66 | -113.63 | -99.70 | 11.88 |
| 17 | 40.05 | 122.77 | -4.98 | -57.54 | -118.90 | 4.98 |
| 18 | 46.33 | 134.52 | -7.20 | -71.60 | -130.64 | 7.20 |
| 19 | 16.89 | 43.83 | -1.62 | -22.59 | -39.95 | 1.62 |
| 20 | 23.17 | 55.57 | -3.84 | -36.66 | -51.70 | 3.84 |
| 21 | 59.67 | 73.32 | -8.64 | 28.34 | -52.15 | -3.90 |
| 22 | 65.95 | 85.06 | -10.86 | 14.28 | -63.89 | -1.69 |
| 23 | -14.68 | 54.00 | 3.71 | -90.65 | -69.21 | 8.83 |
| 24 | -8.39 | 65.74 | 1.50 | -104.71 | -80.95 | 11.05 |
| 25 | 34.07 | 103.13 | -4.14 | -48.62 | -100.15 | 4.14 |
| 26 | 40.36 | 114.87 | -6.36 | -62.69 | -111.89 | 6.36 |
| 27 | 10.92 | 24.19 | -0.79 | -13.68 | -21.21 | 0.79 |
| 28 | 17.20 | 35.93 | -3.00 | -27.74 | -32.95 | 3.00 |
| 29 | 48.75 | 53.29 | -6.41 | 11.61 | -36.68 | -2.38 |
| 30 | 59.22 | 72.86 | -10.10 | -11.83 | -56.26 | 1.32 |
| 31 | -3.29 | 39.76 | 2.24 | -71.68 | -48.62 | 6.54 |
| 32 | 7.18 | 59.34 | -1.45 | -95.12 | -68.20 | 10.23 |
| 33 | 30.83 | 74.16 | -3.25 | -42.26 | -70.28 | 3.25 |
| 34 | 41.31 | 93.73 | -6.95 | -65.70 | -89.86 | 6.95 |
| 35 | 14.62 | 18.90 | -0.91 | -17.80 | -15.02 | 0.91 |
| 36 | 25.10 | 38.47 | -4.60 | -41.24 | -34.60 | 4.60 |
| 37 | 42.78 | 33.64 | -5.57 | 20.53 | -17.93 | -3.21 |
| 38 | 53.25 | 53.22 | -9.26 | -2.91 | -37.51 | 0.48 |
| 39 | -9.26 | 20.12 | 3.08 | -62.77 | -29.87 | 5.70 |
| 40 | 1.21 | 39.70 | -0.61 | -86.21 | -49.45 | 9.39 |
| 41 | 24.86 | 54.51 | -2.42 | -33.35 | -51.53 | 2.42 |
| 42 | 35.34 | 74.09 | -6.11 | -56.79 | -71.11 | 6.11 |
| 43 | 8.65 | -0.75 | -0.07 | -8.89 | 3.73 | 0.07 |
| 44 | 19.13 | 18.83 | -3.76 | -32.33 | -15.85 | 3.76 |
| 45 | 34.74 | 98.08 | -4.94 | -4.78 | -87.23 | -0.08 |
| 46 | 48.88 | 96.21 | -7.54 | -28.00 | -85.36 | 2.52 |
| 47 | 5.01 | 90.36 | 0.00 | -52.38 | -94.06 | 5.01 |
| 48 | 19.14 | 88.48 | -2.60 | -75.59 | -92.18 | 7.62 |
| 49 | 24.51 | 110.01 | -3.14 | -35.57 | -106.43 | 3.14 |
| 50 | 38.64 | 108.14 | -5.74 | -58.78 | -104.56 | 5.74 |
| 51 | 15.24 | 78.43 | -1.80 | -21.59 | -74.86 | 1.80 |
| 52 | 29.38 | 76.56 | -4.40 | -44.81 | -72.98 | 4.40 |
| 53 | 27.77 | 81.89 | -3.90 | -2.05 | -72.85 | -0.28 |
| 54 | 41.91 | 80.02 | -6.50 | -25.26 | -70.98 | 2.32 |
| 55 | 2.99 | 75.45 | 0.22 | -41.71 | -78.54 | 3.96 |
| 56 | 17.12 | 73.58 | -2.38 | -64.93 | -76.66 | 6.57 |
| 57 | 19.24 | 91.83 | -2.40 | -27.70 | -88.85 | 2.40 |
| 58 | 33.37 | 89.96 | -5.00 | -50.92 | -86.98 | 5.00 |
| 59 | 11.52 | 65.52 | -1.28 | -16.06 | -62.54 | 1.28 |
| 60 | 25.66 | 63.64 | -3.88 | -39.27 | -60.66 | 3.88 |
| 61 | 47.21 | 77.59 | -2.70 | -49.57 | -74.01 | -0.13 |
| 62 | 15.53 | 79.35 | -0.09 | -22.97 | -75.77 | 2.92 |
| 63 | 18.65 | 79.76 | -0.56 | -20.62 | -76.18 | 0.56 |
| 64 | 18.65 | 79.76 | -0.56 | -20.62 | -76.18 | 0.56 |
| 65 | 44.09 | 77.18 | -2.23 | -51.92 | -73.60 | 2.23 |
| 66 | 44.09 | 77.18 | -2.23 | -51.92 | -73.60 | 2.23 |
| 67 | 18.65 | 79.76 | -0.56 | -20.62 | -76.18 | 0.56 |
| 68 | 44.09 | 77.18 | -2.23 | -51.92 | -73.60 | 2.23 |
| 69 | 43.23 | 64.49 | -2.14 | -43.63 | -61.51 | -0.69 |
| 70 | 11.55 | 66.25 | 0.46 | -17.03 | -63.27 | 2.37 |
| 71 | 14.67 | 66.66 | 0.00 | -14.67 | -63.68 | 0.00 |
| 72 | 14.67 | 66.66 | 0.00 | -14.67 | -63.68 | 0.00 |
| 73 | 40.11 | 64.08 | -1.67 | -45.98 | -61.10 | 1.67 |
| 74 | 40.11 | 64.08 | -1.67 | -45.98 | -61.10 | 1.67 |
| 75 | 14.67 | 66.66 | 0.00 | -14.67 | -63.68 | 0.00 |
| 76 | 40.11 | 64.08 | -1.67 | -45.98 | -61.10 | 1.67 |
| 77 | 78.64 | 110.10 | -7.75 | -15.88 | -93.79 | -3.86 |
| 78 | 50.08 | 112.27 | -5.61 | 13.07 | -95.96 | -3.17 |
| 79 | -5.08 | 98.34 | 3.50 | -72.58 | -107.50 | 8.11 |
| 80 | 23.48 | 96.17 | 1.37 | -101.53 | -105.33 | 7.41 |
| 81 | 32.17 | 133.14 | -2.46 | -40.81 | -129.56 | 2.46 |
| 82 | 32.17 | 133.14 | -2.46 | -40.81 | -129.56 | 2.46 |
| 83 | 41.39 | 75.30 | -1.78 | -47.65 | -71.73 | 1.78 |
| 84 | 41.39 | 75.30 | -1.78 | -47.65 | -71.73 | 1.78 |
| 85 | 74.66 | 97.01 | -7.19 | -9.94 | -81.30 | -4.42 |
| 86 | 46.10 | 99.18 | -5.05 | 19.01 | -83.47 | -3.73 |
| 87 | -9.06 | 85.25 | 4.06 | -66.64 | -95.00 | 7.55 |
| 88 | 19.50 | 83.08 | 1.93 | -95.59 | -92.83 | 6.85 |
| 89 | 28.18 | 120.04 | -1.90 | -34.86 | -117.06 | 1.90 |
| 90 | 28.18 | 120.04 | -1.90 | -34.86 | -117.06 | 1.90 |
| 91 | 37.41 | 62.21 | -1.22 | -41.71 | -59.23 | 1.22 |
| 92 | 37.41 | 62.21 | -1.22 | -41.71 | -59.23 | 1.22 |
| 93 | 85.11 | 124.33 | -10.11 | 2.73 | -102.57 | -4.42 |
| 94 | 65.12 | 125.85 | -8.61 | 23.00 | -104.09 | -3.93 |
| 95 | -11.41 | 106.25 | 4.07 | -97.64 | -120.86 | 10.46 |
| 96 | 8.58 | 104.73 | 2.57 | -117.91 | -119.34 | 9.97 |
| 97 | 39.53 | 155.66 | -4.11 | -53.97 | -152.09 | 4.11 |
| 98 | 39.53 | 155.66 | -4.11 | -53.97 | -152.09 | 4.11 |
| 99 | 34.17 | 74.92 | -1.93 | -40.94 | -71.34 | 1.93 |
| 100 | 34.17 | 74.92 | -1.93 | -40.94 | -71.34 | 1.93 |
| 101 | 81.13 | 111.24 | -9.55 | 8.67 | -90.07 | -4.98 |
| 102 | 61.14 | 112.75 | -8.06 | 28.94 | -91.59 | -4.49 |
| 103 | -15.39 | 93.15 | 4.63 | -91.70 | -108.36 | 9.90 |
| 104 | 4.60 | 91.63 | 3.13 | -111.97 | -106.84 | 9.41 |
| 105 | 35.55 | 142.57 | -3.55 | -48.03 | -139.59 | 3.55 |
| 106 | 35.55 | 142.57 | -3.55 | -48.03 | -139.59 | 3.55 |
| 107 | 30.19 | 61.82 | -1.37 | -35.00 | -58.84 | 1.37 |
| 108 | 30.19 | 61.82 | -1.37 | -35.00 | -58.84 | 1.37 |
| 109 | 73.50 | 71.50 | -6.38 | -5.95 | -55.19 | -5.23 |
| 110 | 44.95 | 73.67 | -4.24 | 23.00 | -57.36 | -4.54 |
| 111 | 79.79 | 83.24 | -8.60 | -20.01 | -66.93 | -3.02 |
| 112 | 51.23 | 85.41 | -6.46 | 8.94 | -69.10 | -2.32 |
| 113 | -10.22 | 59.73 | 4.87 | -62.65 | -68.89 | 6.74 |
| 114 | 18.34 | 57.57 | 2.73 | -91.60 | -66.72 | 6.05 |
| 115 | -3.93 | 71.48 | 2.66 | -76.71 | -80.63 | 8.96 |
| 116 | 24.63 | 69.31 | 0.52 | -105.66 | -78.47 | 8.26 |
| 117 | 27.03 | 94.53 | -1.09 | -30.87 | -90.96 | 1.09 |
| 118 | 27.03 | 94.53 | -1.09 | -30.87 | -90.96 | 1.09 |
| 119 | 33.32 | 106.28 | -3.31 | -44.94 | -102.70 | 3.31 |
| 120 | 33.32 | 106.28 | -3.31 | -44.94 | -102.70 | 3.31 |
| 121 | 36.26 | 36.70 | -0.42 | -37.72 | -33.12 | 0.42 |
| 122 | 36.26 | 36.70 | -0.42 | -37.72 | -33.12 | 0.42 |
| 123 | 42.54 | 48.44 | -2.63 | -51.78 | -44.87 | 2.63 |
| 124 | 42.54 | 48.44 | -2.63 | -51.78 | -44.87 | 2.63 |
| 125 | 69.52 | 58.40 | -5.82 | 0.00 | -42.69 | -5.79 |
| 126 | 40.97 | 60.57 | -3.69 | 28.95 | -44.86 | -5.10 |
| 127 | 75.81 | 70.15 | -8.04 | -14.07 | -54.43 | -3.58 |
| 128 | 47.25 | 72.32 | -5.90 | 14.88 | -56.60 | -2.88 |
| 129 | -14.20 | 46.64 | 5.43 | -56.70 | -56.39 | 6.18 |
| 130 | 14.36 | 44.47 | 3.29 | -85.65 | -54.22 | 5.49 |
| 131 | -7.91 | 58.39 | 3.21 | -70.77 | -68.14 | 8.40 |
| 132 | 20.65 | 56.22 | 1.08 | -99.72 | -65.97 | 7.70 |
| 133 | 23.05 | 81.44 | -0.54 | -24.93 | -78.46 | 0.54 |
| 134 | 23.05 | 81.44 | -0.54 | -24.93 | -78.46 | 0.54 |
| 135 | 29.34 | 93.18 | -2.75 | -38.99 | -90.20 | 2.75 |
| 136 | 29.34 | 93.18 | -2.75 | -38.99 | -90.20 | 2.75 |
| 137 | 32.28 | 23.60 | 0.14 | -31.78 | -20.62 | -0.14 |
| 138 | 32.28 | 23.60 | 0.14 | -31.78 | -20.62 | -0.14 |
| 139 | 38.56 | 35.35 | -2.07 | -45.84 | -32.37 | 2.07 |
| 140 | 38.56 | 35.35 | -2.07 | -45.84 | -32.37 | 2.07 |
| 141 | 63.08 | 46.05 | -5.67 | 4.85 | -29.75 | -5.10 |
| 142 | 43.09 | 47.57 | -4.17 | 25.11 | -31.26 | -4.61 |
| 143 | 73.56 | 65.63 | -9.36 | -18.59 | -49.32 | -1.40 |
| 144 | 53.57 | 67.15 | -7.86 | 1.67 | -50.84 | -0.92 |
| 145 | -11.13 | 33.76 | 4.80 | -59.83 | -42.92 | 5.96 |
| 146 | 8.86 | 32.24 | 3.31 | -80.09 | -41.40 | 5.47 |
| 147 | -0.66 | 53.34 | 1.11 | -83.27 | -62.49 | 9.65 |
| 148 | 19.33 | 51.82 | -0.38 | -103.53 | -60.97 | 9.16 |
| 149 | 25.18 | 68.44 | -1.02 | -28.76 | -64.86 | 1.02 |
| 150 | 25.18 | 68.44 | -1.02 | -28.76 | -64.86 | 1.02 |
| 151 | 35.65 | 88.02 | -4.71 | -52.20 | -84.44 | 4.71 |
| 152 | 35.65 | 88.02 | -4.71 | -52.20 | -84.44 | 4.71 |
| 153 | 26.77 | 11.38 | 0.16 | -26.22 | -7.80 | -0.16 |
| 154 | 26.77 | 11.38 | 0.16 | -26.22 | -7.80 | -0.16 |
| 155 | 37.25 | 30.95 | -3.53 | -49.66 | -27.38 | 3.53 |
| 156 | 37.25 | 30.95 | -3.53 | -49.66 | -27.38 | 3.53 |
| 157 | 59.10 | 32.96 | -5.11 | 10.79 | -17.25 | -5.65 |
| 158 | 39.11 | 34.48 | -3.61 | 31.06 | -18.77 | -5.17 |
| 159 | 69.58 | 52.53 | -8.80 | -12.65 | -36.82 | -1.96 |
| 160 | 49.59 | 54.05 | -7.30 | 7.62 | -38.34 | -1.48 |
| 161 | -15.11 | 20.67 | 5.36 | -53.89 | -30.42 | 5.40 |
| 162 | 4.88 | 19.15 | 3.87 | -74.15 | -28.90 | 4.91 |
| 163 | -4.64 | 40.24 | 1.67 | -77.33 | -50.00 | 9.09 |
| 164 | 15.35 | 38.73 | 0.18 | -97.59 | -48.48 | 8.61 |
| 165 | 21.20 | 55.35 | -0.46 | -22.82 | -52.37 | 0.46 |
| 166 | 21.20 | 55.35 | -0.46 | -22.82 | -52.37 | 0.46 |
| 167 | 31.67 | 74.92 | -4.15 | -46.26 | -71.94 | 4.15 |
| 168 | 31.67 | 74.92 | -4.15 | -46.26 | -71.94 | 4.15 |
| 169 | 22.79 | -1.72 | 0.72 | -20.27 | 4.70 | -0.72 |
| 170 | 22.79 | -1.72 | 0.72 | -20.27 | 4.70 | -0.72 |
| 171 | 33.27 | 17.86 | -2.97 | -43.71 | -14.88 | 2.97 |
| 172 | 33.27 | 17.86 | -2.97 | -43.71 | -14.88 | 2.97 |
| 173 | 79.98 | 85.73 | -8.74 | 12.66 | -63.96 | -5.78 |
| 174 | 59.98 | 87.24 | -7.25 | 32.93 | -65.48 | -5.30 |
| 175 | 86.26 | 97.47 | -10.96 | -1.40 | -75.71 | -3.57 |
| 176 | 66.27 | 98.99 | -9.46 | 18.87 | -77.23 | -3.08 |
| 177 | -16.54 | 67.64 | 5.44 | -87.71 | -82.25 | 9.09 |
| 178 | 3.45 | 66.12 | 3.94 | -107.98 | -80.73 | 8.60 |
| 179 | -10.26 | 79.39 | 3.22 | -101.77 | -94.00 | 11.31 |
| 180 | 9.73 | 77.87 | 1.73 | -122.04 | -92.48 | 10.82 |
| 181 | 34.39 | 117.06 | -2.75 | -44.04 | -113.48 | 2.75 |
| 182 | 34.39 | 117.06 | -2.75 | -44.04 | -113.48 | 2.75 |
| 183 | 40.68 | 128.80 | -4.96 | -58.10 | -125.22 | 4.96 |
| 184 | 40.68 | 128.80 | -4.96 | -58.10 | -125.22 | 4.96 |
| 185 | 29.04 | 36.31 | -0.56 | -31.01 | -32.73 | 0.56 |
| 186 | 29.04 | 36.31 | -0.56 | -31.01 | -32.73 | 0.56 |
| 187 | 35.32 | 48.05 | -2.78 | -45.07 | -44.48 | 2.78 |
| 188 | 35.32 | 48.05 | -2.78 | -45.07 | -44.48 | 2.78 |
| 189 | 75.99 | 72.63 | -8.18 | 18.61 | -51.46 | -6.34 |
| 190 | 56.00 | 74.15 | -6.69 | 38.87 | -52.98 | -5.86 |
| 191 | 82.28 | 84.38 | -10.40 | 4.54 | -63.21 | -4.13 |
| 192 | 62.29 | 85.89 | -8.90 | 24.81 | -64.73 | -3.64 |
| 193 | -20.52 | 54.55 | 5.99 | -81.77 | -69.75 | 8.53 |
| 194 | -0.53 | 53.03 | 4.50 | -102.03 | -68.23 | 8.05 |
| 195 | -14.24 | 66.29 | 3.78 | -95.83 | -81.50 | 10.75 |
| 196 | 5.75 | 64.77 | 2.28 | -116.10 | -79.98 | 10.26 |
| 197 | 30.41 | 103.96 | -2.19 | -38.10 | -100.98 | 2.19 |
| 198 | 30.41 | 103.96 | -2.19 | -38.10 | -100.98 | 2.19 |
| 199 | 36.70 | 115.71 | -4.40 | -52.16 | -112.73 | 4.40 |
| 200 | 36.70 | 115.71 | -4.40 | -52.16 | -112.73 | 4.40 |
| 201 | 25.06 | 23.22 | 0.00 | -25.07 | -20.24 | 0.00 |
| 202 | 25.06 | 23.22 | 0.00 | -25.07 | -20.24 | 0.00 |
| 203 | 31.34 | 34.96 | -2.22 | -39.13 | -31.98 | 2.22 |
| 204 | 31.34 | 34.96 | -2.22 | -39.13 | -31.98 | 2.22 |
| 205 | 41.62 | 97.81 | -4.12 | -8.78 | -86.96 | -0.90 |
| 206 | 55.76 | 95.94 | -6.72 | -32.00 | -85.09 | 1.71 |
| 207 | 33.86 | 98.28 | -4.19 | -1.27 | -87.43 | -0.83 |
| 208 | 47.99 | 96.41 | -6.80 | -24.48 | -85.55 | 1.78 |
| 209 | 4.12 | 90.55 | 0.75 | -48.87 | -94.25 | 4.27 |
| 210 | 18.25 | 88.68 | -1.85 | -72.08 | -92.38 | 6.87 |
| 211 | 11.88 | 90.08 | 0.82 | -56.38 | -93.78 | 4.20 |
| 212 | 26.02 | 88.21 | -1.78 | -79.60 | -91.91 | 6.80 |
| 213 | 23.62 | 110.20 | -2.39 | -32.06 | -106.63 | 2.39 |
| 214 | 37.75 | 108.33 | -4.99 | -55.27 | -104.75 | 4.99 |
| 215 | 23.62 | 110.20 | -2.39 | -32.06 | -106.63 | 2.39 |
| 216 | 37.75 | 108.33 | -4.99 | -55.27 | -104.75 | 4.99 |
| 217 | 22.12 | 78.16 | -0.98 | -25.59 | -74.58 | 0.98 |
| 218 | 36.26 | 76.29 | -3.58 | -48.81 | -72.71 | 3.58 |
| 219 | 22.12 | 78.16 | -0.98 | -25.59 | -74.58 | 0.98 |
| 220 | 36.26 | 76.29 | -3.58 | -48.81 | -72.71 | 3.58 |
| 221 | 33.50 | 81.67 | -3.22 | -5.38 | -72.62 | -0.96 |
| 222 | 47.64 | 79.79 | -5.82 | -28.60 | -70.75 | 1.64 |
| 223 | 27.03 | 82.06 | -3.28 | 0.88 | -73.01 | -0.91 |
| 224 | 41.17 | 80.18 | -5.88 | -22.33 | -71.14 | 1.70 |
| 225 | 2.25 | 75.62 | 0.84 | -38.78 | -78.70 | 3.34 |
| 226 | 16.38 | 73.74 | -1.76 | -62.00 | -76.82 | 5.94 |
| 227 | 8.72 | 75.23 | 0.90 | -45.05 | -78.31 | 3.28 |
| 228 | 22.85 | 73.35 | -1.70 | -68.26 | -76.44 | 5.88 |
| 229 | 18.50 | 91.99 | -1.78 | -24.78 | -89.01 | 1.78 |
| 230 | 32.63 | 90.12 | -4.38 | -47.99 | -87.14 | 4.38 |
| 231 | 18.50 | 91.99 | -1.78 | -24.78 | -89.01 | 1.78 |
| 232 | 32.63 | 90.12 | -4.38 | -47.99 | -87.14 | 4.38 |
| 233 | 17.25 | 65.29 | -0.60 | -19.39 | -62.31 | 0.60 |
| 234 | 31.39 | 63.42 | -3.20 | -42.61 | -60.44 | 3.20 |
| 235 | 17.25 | 65.29 | -0.60 | -19.39 | -62.31 | 0.60 |
| 236 | 31.39 | 63.42 | -3.20 | -42.61 | -60.44 | 3.20 |

强度计算控制组合号:180, M=9.73, N=77.87, M=-122.04, N=-92.48

强度计算应力比 =0.373

抗剪强度计算控制组合号: 16, V=11.88

抗剪强度计算应力比 =0.023

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 96, M=8.58, N=104.73, M=-117.91, N=-119.34

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =132.55

平面内稳定计算最大应力比 =0.435

平面外稳定计算最大应力比 =0.267

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.373 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.023 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=109. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=248.34

10、 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=18.47, Ly=3.51; 长细比：λx=108.5,λy=59.6

构件长度=3.51; 计算长度系数: Ux=5.26 Uy=1.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -7.89 | 113.98 | 1.88 | 130.39 | -126.76 | -14.14 |
| 2 | -80.73 | 130.63 | 14.14 | 14.51 | -110.10 | -1.88 |
| 3 | -54.20 | 161.87 | 9.19 | 86.46 | -157.99 | -9.19 |
| 4 | -34.42 | 82.74 | 6.84 | 58.43 | -78.86 | -6.84 |
| 5 | -0.15 | 94.27 | 0.49 | 117.77 | -107.95 | -12.75 |
| 6 | -72.98 | 110.93 | 12.75 | 1.88 | -91.29 | -0.49 |
| 7 | -46.46 | 142.17 | 7.80 | 73.84 | -139.19 | -7.80 |
| 8 | -26.68 | 63.04 | 5.45 | 45.81 | -60.06 | -5.45 |
| 9 | -32.33 | 41.75 | 6.64 | 55.64 | -37.87 | -6.64 |
| 10 | -24.31 | 19.61 | 3.33 | 35.99 | -15.73 | -3.33 |
| 11 | -24.58 | 22.04 | 5.25 | 43.02 | -19.06 | -5.25 |
| 12 | -16.56 | -0.09 | 1.94 | 23.37 | 3.07 | -1.94 |
| 13 | -7.16 | 87.80 | 2.25 | 130.95 | -100.58 | -14.51 |
| 14 | -2.35 | 74.51 | 0.27 | 119.16 | -87.30 | -12.52 |
| 15 | -79.99 | 104.45 | 14.51 | 15.07 | -83.92 | -2.25 |
| 16 | -75.18 | 91.17 | 12.52 | 3.28 | -70.64 | -0.27 |
| 17 | -53.47 | 135.69 | 9.56 | 87.02 | -131.82 | -9.56 |
| 18 | -48.65 | 122.41 | 7.57 | 75.23 | -118.53 | -7.57 |
| 19 | -33.68 | 56.56 | 7.21 | 58.99 | -52.69 | -7.21 |
| 20 | -28.87 | 43.28 | 5.22 | 47.20 | -39.40 | -5.22 |
| 21 | 0.59 | 68.10 | 0.86 | 118.32 | -81.77 | -13.12 |
| 22 | 5.40 | 54.81 | -1.12 | 106.54 | -68.49 | -11.13 |
| 23 | -72.25 | 84.75 | 13.12 | 2.44 | -65.12 | -0.86 |
| 24 | -67.44 | 71.47 | 11.13 | -9.35 | -51.83 | 1.12 |
| 25 | -45.72 | 115.99 | 8.17 | 74.40 | -113.01 | -8.17 |
| 26 | -40.91 | 102.71 | 6.18 | 62.61 | -99.73 | -6.18 |
| 27 | -25.94 | 36.86 | 5.82 | 46.37 | -33.88 | -5.82 |
| 28 | -21.13 | 23.58 | 3.83 | 34.58 | -20.60 | -3.83 |
| 29 | -14.36 | 61.77 | 3.74 | 108.62 | -69.55 | -12.32 |
| 30 | -6.35 | 39.63 | 0.43 | 88.97 | -47.41 | -9.01 |
| 31 | -65.35 | 73.42 | 12.32 | 27.50 | -57.89 | -3.74 |
| 32 | -57.33 | 51.29 | 9.01 | 7.85 | -35.75 | -0.43 |
| 33 | -46.78 | 95.29 | 8.85 | 77.87 | -91.42 | -8.85 |
| 34 | -38.76 | 73.15 | 5.54 | 58.22 | -69.28 | -5.54 |
| 35 | -32.93 | 39.90 | 7.21 | 58.25 | -36.03 | -7.21 |
| 36 | -24.91 | 17.76 | 3.90 | 38.60 | -13.89 | -3.90 |
| 37 | -6.62 | 42.06 | 2.35 | 95.99 | -50.74 | -10.93 |
| 38 | 1.40 | 19.93 | -0.96 | 76.34 | -28.60 | -7.62 |
| 39 | -57.61 | 53.72 | 10.93 | 14.87 | -39.08 | -2.35 |
| 40 | -49.59 | 31.59 | 7.62 | -4.77 | -16.95 | 0.96 |
| 41 | -39.04 | 75.59 | 7.46 | 65.24 | -72.61 | -7.46 |
| 42 | -31.02 | 53.45 | 4.15 | 45.60 | -50.47 | -4.15 |
| 43 | -25.19 | 20.20 | 5.82 | 45.62 | -17.22 | -5.82 |
| 44 | -17.17 | -1.94 | 2.51 | 25.97 | 4.92 | -2.51 |
| 45 | -27.28 | 89.91 | 5.14 | 91.69 | -93.00 | -10.05 |
| 46 | -14.15 | 90.58 | 2.68 | 69.92 | -93.67 | -7.58 |
| 47 | -56.41 | 96.57 | 10.05 | 45.34 | -86.33 | -5.14 |
| 48 | -43.28 | 97.24 | 7.58 | 23.56 | -87.01 | -2.68 |
| 49 | -45.80 | 109.07 | 8.06 | 74.12 | -105.49 | -8.06 |
| 50 | -32.67 | 109.74 | 5.60 | 52.35 | -106.16 | -5.60 |
| 51 | -37.89 | 77.41 | 7.13 | 62.91 | -73.84 | -7.13 |
| 52 | -24.76 | 78.09 | 4.66 | 41.13 | -74.51 | -4.66 |
| 53 | -23.83 | 74.87 | 4.49 | 78.23 | -77.44 | -8.58 |
| 54 | -10.69 | 75.54 | 2.03 | 56.45 | -78.11 | -6.11 |
| 55 | -48.11 | 80.42 | 8.58 | 39.60 | -71.89 | -4.49 |
| 56 | -34.97 | 81.09 | 6.11 | 17.83 | -72.56 | -2.03 |
| 57 | -39.26 | 90.83 | 6.93 | 63.58 | -87.85 | -6.93 |
| 58 | -26.13 | 91.51 | 4.46 | 41.81 | -88.53 | -4.46 |
| 59 | -32.67 | 64.46 | 6.14 | 54.24 | -61.48 | -6.14 |
| 60 | -19.54 | 65.13 | 3.68 | 32.47 | -62.15 | -3.68 |
| 61 | -23.97 | 79.18 | 2.67 | 40.45 | -75.60 | -5.50 |
| 62 | -55.02 | 78.42 | 5.20 | 66.19 | -74.85 | -2.37 |
| 63 | -27.31 | 79.60 | 3.20 | 38.54 | -76.02 | -3.20 |
| 64 | -27.31 | 79.60 | 3.20 | 38.54 | -76.02 | -3.20 |
| 65 | -51.68 | 78.00 | 4.67 | 68.09 | -74.42 | -4.67 |
| 66 | -51.68 | 78.00 | 4.67 | 68.09 | -74.42 | -4.67 |
| 67 | -51.68 | 78.00 | 4.67 | 68.09 | -74.42 | -4.67 |
| 68 | -27.31 | 79.60 | 3.20 | 38.54 | -76.02 | -3.20 |
| 69 | -18.81 | 66.04 | 1.74 | 32.03 | -63.06 | -4.57 |
| 70 | -49.86 | 65.29 | 4.28 | 57.77 | -62.31 | -1.45 |
| 71 | -22.14 | 66.47 | 2.27 | 30.12 | -63.49 | -2.27 |
| 72 | -22.14 | 66.47 | 2.27 | 30.12 | -63.49 | -2.27 |
| 73 | -46.52 | 64.86 | 3.75 | 59.68 | -61.88 | -3.75 |
| 74 | -46.52 | 64.86 | 3.75 | 59.68 | -61.88 | -3.75 |
| 75 | -46.52 | 64.86 | 3.75 | 59.68 | -61.88 | -3.75 |
| 76 | -22.14 | 66.47 | 2.27 | 30.12 | -63.49 | -2.27 |
| 77 | -6.01 | 99.20 | -0.23 | 93.42 | -107.28 | -11.18 |
| 78 | -33.72 | 98.02 | 1.77 | 121.07 | -106.10 | -10.35 |
| 79 | -88.04 | 110.10 | 10.89 | 38.05 | -94.87 | 0.52 |
| 80 | -60.33 | 111.28 | 8.88 | 10.40 | -96.04 | -0.30 |
| 81 | -41.76 | 133.15 | 5.41 | 60.77 | -129.57 | -5.41 |
| 82 | -41.76 | 133.15 | 5.41 | 60.77 | -129.57 | -5.41 |
| 83 | -52.29 | 76.15 | 5.24 | 70.70 | -72.58 | -5.24 |
| 84 | -52.29 | 76.15 | 5.24 | 70.70 | -72.58 | -5.24 |
| 85 | -0.85 | 86.06 | -1.16 | 85.01 | -94.74 | -10.25 |
| 86 | -28.56 | 84.88 | 0.85 | 112.65 | -93.56 | -9.43 |
| 87 | -82.88 | 96.97 | 9.96 | 29.63 | -82.33 | 1.45 |
| 88 | -55.17 | 98.14 | 7.95 | 1.98 | -83.51 | 0.63 |
| 89 | -36.60 | 120.01 | 4.49 | 52.35 | -117.03 | -4.49 |
| 90 | -36.60 | 120.01 | 4.49 | 52.35 | -117.03 | -4.49 |
| 91 | -47.13 | 63.02 | 4.32 | 62.28 | -60.04 | -4.32 |
| 92 | -47.13 | 63.02 | 4.32 | 62.28 | -60.04 | -4.32 |
| 93 | -0.41 | 107.67 | -0.61 | 119.14 | -120.74 | -13.63 |
| 94 | -19.81 | 106.84 | 0.80 | 138.50 | -119.92 | -13.06 |
| 95 | -94.98 | 123.79 | 13.43 | 21.28 | -103.56 | 0.81 |
| 96 | -75.58 | 124.62 | 12.02 | 1.93 | -104.39 | 0.23 |
| 97 | -49.05 | 155.86 | 7.07 | 73.88 | -152.28 | -7.07 |
| 98 | -49.05 | 155.86 | 7.07 | 73.88 | -152.28 | -7.07 |
| 99 | -46.34 | 75.60 | 5.75 | 66.54 | -72.03 | -5.75 |
| 100 | -46.34 | 75.60 | 5.75 | 66.54 | -72.03 | -5.75 |
| 101 | 4.75 | 94.53 | -1.53 | 110.73 | -108.21 | -12.71 |
| 102 | -14.65 | 93.71 | -0.13 | 130.08 | -107.38 | -12.13 |
| 103 | -89.82 | 110.66 | 12.50 | 12.86 | -91.02 | 1.74 |
| 104 | -70.42 | 111.48 | 11.10 | -6.49 | -91.85 | 1.16 |
| 105 | -43.89 | 142.72 | 6.14 | 65.47 | -139.74 | -6.14 |
| 106 | -43.89 | 142.72 | 6.14 | 65.47 | -139.74 | -6.14 |
| 107 | -41.17 | 62.47 | 4.83 | 58.12 | -59.49 | -4.83 |
| 108 | -41.17 | 62.47 | 4.83 | 58.12 | -59.49 | -4.83 |
| 109 | -5.27 | 73.02 | 0.14 | 93.98 | -81.10 | -11.55 |
| 110 | -32.99 | 71.84 | 2.14 | 121.63 | -79.92 | -10.72 |
| 111 | -0.46 | 59.74 | -1.85 | 82.19 | -67.82 | -9.56 |
| 112 | -28.17 | 58.56 | 0.16 | 109.84 | -66.64 | -8.74 |
| 113 | -87.30 | 83.92 | 11.26 | 38.61 | -68.69 | 0.15 |
| 114 | -59.59 | 85.10 | 9.25 | 10.96 | -69.87 | -0.67 |
| 115 | -82.49 | 70.64 | 9.27 | 26.82 | -55.41 | 2.14 |
| 116 | -54.78 | 71.82 | 7.26 | -0.83 | -56.58 | 1.32 |
| 117 | -41.02 | 106.97 | 5.78 | 61.33 | -103.39 | -5.78 |
| 118 | -41.02 | 106.97 | 5.78 | 61.33 | -103.39 | -5.78 |
| 119 | -36.21 | 93.69 | 3.79 | 49.54 | -90.11 | -3.79 |
| 120 | -36.21 | 93.69 | 3.79 | 49.54 | -90.11 | -3.79 |
| 121 | -51.55 | 49.98 | 5.61 | 71.26 | -46.40 | -5.61 |
| 122 | -51.55 | 49.98 | 5.61 | 71.26 | -46.40 | -5.61 |
| 123 | -46.74 | 36.69 | 3.62 | 59.47 | -33.12 | -3.62 |
| 124 | -46.74 | 36.69 | 3.62 | 59.47 | -33.12 | -3.62 |
| 125 | -0.11 | 59.88 | -0.79 | 85.57 | -68.56 | -10.62 |
| 126 | -27.82 | 58.71 | 1.22 | 113.21 | -67.39 | -9.80 |
| 127 | 4.70 | 46.60 | -2.78 | 73.78 | -55.28 | -8.63 |
| 128 | -23.01 | 45.42 | -0.77 | 101.42 | -54.10 | -7.81 |
| 129 | -82.14 | 70.79 | 10.33 | 30.19 | -56.15 | 1.08 |
| 130 | -54.43 | 71.97 | 8.32 | 2.54 | -57.33 | 0.26 |
| 131 | -77.33 | 57.51 | 8.34 | 18.40 | -42.87 | 3.07 |
| 132 | -49.62 | 58.68 | 6.34 | -9.25 | -44.05 | 2.24 |
| 133 | -35.86 | 93.83 | 4.85 | 52.91 | -90.85 | -4.85 |
| 134 | -35.86 | 93.83 | 4.85 | 52.91 | -90.85 | -4.85 |
| 135 | -31.05 | 80.55 | 2.87 | 41.12 | -77.57 | -2.87 |
| 136 | -31.05 | 80.55 | 2.87 | 41.12 | -77.57 | -2.87 |
| 137 | -46.39 | 36.84 | 4.68 | 62.84 | -33.86 | -4.68 |
| 138 | -46.39 | 36.84 | 4.68 | 62.84 | -33.86 | -4.68 |
| 139 | -41.58 | 23.56 | 2.70 | 51.05 | -20.58 | -2.70 |
| 140 | -41.58 | 23.56 | 2.70 | 51.05 | -20.58 | -2.70 |
| 141 | -6.88 | 55.46 | 1.25 | 97.37 | -63.54 | -11.81 |
| 142 | -26.28 | 54.63 | 2.66 | 116.72 | -62.71 | -11.24 |
| 143 | 1.14 | 33.32 | -2.06 | 77.72 | -41.40 | -8.50 |
| 144 | -18.26 | 32.49 | -0.66 | 97.08 | -40.58 | -7.92 |
| 145 | -79.60 | 66.59 | 11.61 | 34.27 | -51.35 | -1.05 |
| 146 | -60.20 | 67.41 | 10.20 | 14.92 | -52.18 | -1.62 |
| 147 | -71.58 | 44.45 | 8.30 | 14.62 | -29.22 | 2.26 |
| 148 | -52.18 | 45.27 | 6.89 | -4.73 | -30.04 | 1.69 |
| 149 | -41.63 | 89.28 | 6.74 | 65.29 | -85.70 | -6.74 |
| 150 | -41.63 | 89.28 | 6.74 | 65.29 | -85.70 | -6.74 |
| 151 | -33.61 | 67.14 | 3.42 | 45.64 | -63.56 | -3.42 |
| 152 | -33.61 | 67.14 | 3.42 | 45.64 | -63.56 | -3.42 |
| 153 | -44.85 | 32.77 | 6.12 | 66.35 | -29.19 | -6.12 |
| 154 | -44.85 | 32.77 | 6.12 | 66.35 | -29.19 | -6.12 |
| 155 | -36.83 | 10.63 | 2.81 | 46.71 | -7.05 | -2.81 |
| 156 | -36.83 | 10.63 | 2.81 | 46.71 | -7.05 | -2.81 |
| 157 | -1.72 | 42.32 | 0.32 | 88.95 | -51.00 | -10.89 |
| 158 | -21.12 | 41.50 | 1.73 | 108.31 | -50.18 | -10.31 |
| 159 | 6.30 | 20.18 | -2.99 | 69.31 | -28.86 | -7.57 |
| 160 | -13.10 | 19.36 | -1.58 | 88.66 | -28.04 | -7.00 |
| 161 | -74.44 | 53.45 | 10.68 | 25.86 | -38.82 | -0.12 |
| 162 | -55.04 | 54.28 | 9.28 | 6.50 | -39.64 | -0.70 |
| 163 | -66.42 | 31.32 | 7.37 | 6.21 | -16.68 | 3.19 |
| 164 | -47.02 | 32.14 | 5.97 | -13.15 | -17.50 | 2.61 |
| 165 | -36.47 | 76.14 | 5.81 | 56.87 | -73.16 | -5.81 |
| 166 | -36.47 | 76.14 | 5.81 | 56.87 | -73.16 | -5.81 |
| 167 | -28.45 | 54.01 | 2.50 | 37.22 | -51.03 | -2.50 |
| 168 | -28.45 | 54.01 | 2.50 | 37.22 | -51.03 | -2.50 |
| 169 | -39.69 | 19.63 | 5.20 | 57.94 | -16.65 | -5.20 |
| 170 | -39.69 | 19.63 | 5.20 | 57.94 | -16.65 | -5.20 |
| 171 | -31.67 | -2.51 | 1.89 | 38.29 | 5.49 | -1.89 |
| 172 | -31.67 | -2.51 | 1.89 | 38.29 | 5.49 | -1.89 |
| 173 | 0.32 | 81.49 | -0.24 | 119.70 | -94.57 | -14.00 |
| 174 | -19.07 | 80.66 | 1.17 | 139.06 | -93.74 | -13.42 |
| 175 | 5.14 | 68.21 | -2.22 | 107.91 | -81.28 | -12.01 |
| 176 | -14.26 | 67.38 | -0.82 | 127.27 | -80.46 | -11.44 |
| 177 | -94.24 | 97.62 | 13.80 | 21.84 | -77.39 | 0.44 |
| 178 | -74.84 | 98.44 | 12.39 | 2.49 | -78.21 | -0.14 |
| 179 | -89.43 | 84.33 | 11.81 | 10.05 | -64.10 | 2.43 |
| 180 | -70.03 | 85.16 | 10.41 | -9.30 | -64.93 | 1.85 |
| 181 | -48.32 | 129.68 | 7.44 | 74.44 | -126.10 | -7.44 |
| 182 | -48.32 | 129.68 | 7.44 | 74.44 | -126.10 | -7.44 |
| 183 | -43.51 | 116.40 | 5.45 | 62.65 | -112.82 | -5.45 |
| 184 | -43.51 | 116.40 | 5.45 | 62.65 | -112.82 | -5.45 |
| 185 | -45.60 | 49.43 | 6.12 | 67.10 | -45.85 | -6.12 |
| 186 | -45.60 | 49.43 | 6.12 | 67.10 | -45.85 | -6.12 |
| 187 | -40.79 | 36.14 | 4.13 | 55.31 | -32.57 | -4.13 |
| 188 | -40.79 | 36.14 | 4.13 | 55.31 | -32.57 | -4.13 |
| 189 | 5.49 | 68.35 | -1.16 | 111.29 | -82.03 | -13.08 |
| 190 | -13.91 | 67.53 | 0.24 | 130.64 | -81.20 | -12.50 |
| 191 | 10.30 | 55.07 | -3.15 | 99.50 | -68.75 | -11.09 |
| 192 | -9.10 | 54.25 | -1.75 | 118.85 | -67.92 | -10.51 |
| 193 | -89.08 | 84.48 | 12.87 | 13.42 | -64.85 | 1.37 |
| 194 | -69.68 | 85.31 | 11.47 | -5.93 | -65.67 | 0.79 |
| 195 | -84.27 | 71.20 | 10.88 | 1.63 | -51.56 | 3.36 |
| 196 | -64.87 | 72.02 | 9.48 | -17.72 | -52.39 | 2.78 |
| 197 | -43.16 | 116.54 | 6.51 | 66.03 | -113.56 | -6.51 |
| 198 | -43.16 | 116.54 | 6.51 | 66.03 | -113.56 | -6.51 |
| 199 | -38.34 | 103.26 | 4.53 | 54.24 | -100.28 | -4.53 |
| 200 | -38.34 | 103.26 | 4.53 | 54.24 | -100.28 | -4.53 |
| 201 | -40.44 | 36.29 | 5.19 | 58.68 | -33.31 | -5.19 |
| 202 | -40.44 | 36.29 | 5.19 | 58.68 | -33.31 | -5.19 |
| 203 | -35.63 | 23.01 | 3.21 | 46.89 | -20.03 | -3.21 |
| 204 | -35.63 | 23.01 | 3.21 | 46.89 | -20.03 | -3.21 |
| 205 | -26.74 | 89.88 | 4.99 | 90.63 | -92.97 | -9.90 |
| 206 | -13.61 | 90.55 | 2.53 | 68.86 | -93.64 | -7.43 |
| 207 | -34.51 | 89.74 | 4.45 | 96.48 | -92.83 | -9.35 |
| 208 | -21.38 | 90.42 | 1.98 | 74.71 | -93.50 | -6.89 |
| 209 | -63.64 | 96.41 | 9.35 | 50.13 | -86.17 | -4.45 |
| 210 | -50.51 | 97.08 | 6.89 | 28.36 | -86.84 | -1.98 |
| 211 | -56.00 | 96.73 | 9.44 | 42.80 | -86.49 | -4.54 |
| 212 | -42.87 | 97.40 | 6.97 | 21.02 | -87.16 | -2.07 |
| 213 | -45.92 | 109.25 | 7.61 | 72.64 | -105.68 | -7.61 |
| 214 | -32.79 | 109.93 | 5.14 | 50.87 | -106.35 | -5.14 |
| 215 | -45.92 | 109.25 | 7.61 | 72.64 | -105.68 | -7.61 |
| 216 | -32.79 | 109.93 | 5.14 | 50.87 | -106.35 | -5.14 |
| 217 | -45.12 | 77.25 | 6.43 | 67.70 | -73.67 | -6.43 |
| 218 | -31.99 | 77.92 | 3.96 | 45.93 | -74.35 | -3.96 |
| 219 | -45.12 | 77.25 | 6.43 | 67.70 | -73.67 | -6.43 |
| 220 | -31.99 | 77.92 | 3.96 | 45.93 | -74.35 | -3.96 |
| 221 | -23.38 | 74.84 | 4.37 | 77.34 | -77.41 | -8.45 |
| 222 | -10.25 | 75.52 | 1.90 | 55.57 | -78.09 | -5.99 |
| 223 | -29.85 | 74.73 | 3.91 | 82.22 | -77.30 | -8.00 |
| 224 | -16.72 | 75.40 | 1.45 | 60.45 | -77.98 | -5.53 |
| 225 | -54.13 | 80.28 | 8.00 | 43.59 | -71.75 | -3.91 |
| 226 | -41.00 | 80.96 | 5.53 | 21.82 | -72.42 | -1.45 |
| 227 | -47.76 | 80.55 | 8.07 | 37.48 | -72.02 | -3.99 |
| 228 | -34.63 | 81.22 | 5.61 | 15.71 | -72.69 | -1.52 |
| 229 | -39.36 | 90.99 | 6.55 | 62.35 | -88.01 | -6.55 |
| 230 | -26.23 | 91.66 | 4.08 | 40.58 | -88.68 | -4.08 |
| 231 | -39.36 | 90.99 | 6.55 | 62.35 | -88.01 | -6.55 |
| 232 | -26.23 | 91.66 | 4.08 | 40.58 | -88.68 | -4.08 |
| 233 | -38.70 | 64.32 | 5.57 | 58.23 | -61.34 | -5.57 |
| 234 | -25.56 | 64.99 | 3.10 | 36.46 | -62.01 | -3.10 |
| 235 | -38.70 | 64.32 | 5.57 | 58.23 | -61.34 | -5.57 |
| 236 | -25.56 | 64.99 | 3.10 | 36.46 | -62.01 | -3.10 |

强度计算控制组合号: 94, M=-19.81, N=106.84, M=138.50, N=-119.92

强度计算应力比 =0.428

抗剪强度计算控制组合号: 13, V=-14.51

抗剪强度计算应力比 =0.028

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 94, M=-19.81, N=106.84, M=138.50, N=-119.92

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =149.78

平面内稳定计算最大应力比 =0.491

平面外稳定计算最大应力比 =0.319

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.38

强度计算应力比 =0.428 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.028 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.08 < [B/T]=12.38

压杆,平面内长细比 λ=108. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=60. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=248.34

11、 钢 梁 1 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=9.20, Ly=3.00

构件长度=9.20; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=500, Tw=8, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 273.21 | 49.99 | 193.32 | -120.25 | -27.73 | 108.96 |
| 2 | 162.29 | 33.68 | 118.40 | -217.40 | -55.93 | 181.49 |
| 3 | 257.97 | 55.93 | 190.32 | -217.39 | -55.93 | 181.49 |
| 4 | 177.53 | 27.74 | 121.41 | -120.25 | -27.74 | 108.95 |
| 5 | 235.12 | 42.46 | 165.88 | -90.14 | -20.20 | 83.24 |
| 6 | 124.21 | 26.15 | 90.95 | -187.29 | -48.40 | 155.78 |
| 7 | 219.89 | 48.40 | 162.87 | -187.28 | -48.40 | 155.78 |
| 8 | 139.44 | 20.20 | 93.96 | -90.14 | -20.20 | 83.24 |
| 9 | 128.96 | 46.23 | 111.89 | -159.26 | -46.23 | 118.47 |
| 10 | 188.48 | 23.29 | 123.61 | -110.89 | -23.29 | 106.75 |
| 11 | 90.88 | 38.70 | 84.44 | -129.15 | -38.70 | 92.76 |
| 12 | 150.39 | 15.76 | 96.17 | -80.78 | -15.76 | 81.03 |
| 13 | 251.56 | 58.14 | 189.09 | -137.52 | -35.88 | 113.19 |
| 14 | 287.27 | 44.38 | 196.13 | -108.50 | -22.12 | 106.15 |
| 15 | 140.65 | 41.83 | 114.17 | -234.67 | -64.09 | 185.72 |
| 16 | 176.36 | 28.07 | 121.21 | -205.65 | -50.33 | 178.69 |
| 17 | 236.33 | 64.08 | 186.09 | -234.66 | -64.08 | 185.72 |
| 18 | 272.04 | 50.32 | 193.12 | -205.64 | -50.32 | 178.69 |
| 19 | 155.88 | 35.89 | 117.18 | -137.52 | -35.89 | 113.18 |
| 20 | 191.60 | 22.13 | 124.21 | -108.50 | -22.13 | 106.15 |
| 21 | 213.48 | 50.61 | 161.65 | -107.41 | -28.35 | 87.47 |
| 22 | 249.19 | 36.85 | 168.68 | -78.39 | -14.59 | 80.44 |
| 23 | 102.56 | 34.30 | 86.72 | -204.56 | -56.56 | 160.01 |
| 24 | 138.27 | 20.54 | 93.76 | -175.54 | -42.79 | 152.97 |
| 25 | 198.24 | 56.55 | 158.64 | -204.55 | -56.55 | 160.01 |
| 26 | 233.95 | 42.79 | 165.67 | -175.53 | -42.79 | 152.98 |
| 27 | 117.80 | 28.36 | 89.73 | -107.41 | -28.36 | 87.47 |
| 28 | 153.51 | 14.60 | 96.77 | -78.39 | -14.60 | 80.43 |
| 29 | 204.68 | 58.37 | 163.96 | -152.10 | -42.79 | 116.75 |
| 30 | 264.20 | 35.44 | 175.68 | -103.73 | -19.86 | 105.02 |
| 31 | 127.04 | 46.95 | 111.51 | -220.11 | -62.54 | 167.52 |
| 32 | 186.56 | 24.02 | 123.24 | -171.73 | -39.60 | 155.79 |
| 33 | 194.01 | 62.53 | 161.85 | -220.10 | -62.53 | 167.52 |
| 34 | 253.53 | 39.59 | 173.58 | -171.73 | -39.59 | 155.80 |
| 35 | 137.71 | 42.80 | 113.62 | -152.10 | -42.80 | 116.74 |
| 36 | 197.22 | 19.86 | 125.34 | -103.73 | -19.86 | 105.02 |
| 37 | 166.60 | 50.84 | 136.51 | -121.99 | -35.26 | 91.03 |
| 38 | 226.11 | 27.90 | 148.24 | -73.62 | -12.32 | 79.31 |
| 39 | 88.95 | 39.42 | 84.06 | -190.00 | -55.00 | 141.81 |
| 40 | 148.47 | 16.49 | 95.79 | -141.62 | -32.07 | 130.08 |
| 41 | 155.93 | 55.00 | 134.40 | -189.99 | -55.00 | 141.81 |
| 42 | 215.45 | 32.06 | 146.13 | -141.62 | -32.06 | 130.08 |
| 43 | 99.62 | 35.27 | 86.17 | -121.99 | -35.27 | 91.03 |
| 44 | 159.14 | 12.33 | 97.90 | -73.62 | -12.33 | 79.30 |
| 45 | 179.41 | 41.60 | 136.32 | -129.93 | -32.70 | 105.09 |
| 46 | 211.79 | 32.55 | 142.76 | -102.76 | -23.65 | 98.65 |
| 47 | 135.04 | 35.08 | 106.35 | -168.79 | -43.98 | 134.10 |
| 48 | 167.42 | 26.03 | 112.79 | -141.62 | -34.93 | 127.66 |
| 49 | 173.32 | 43.98 | 135.12 | -168.78 | -43.98 | 134.10 |
| 50 | 205.70 | 34.93 | 141.56 | -141.62 | -34.93 | 127.66 |
| 51 | 141.14 | 32.70 | 107.56 | -129.93 | -32.70 | 105.08 |
| 52 | 173.52 | 23.65 | 113.99 | -102.76 | -23.65 | 98.65 |
| 53 | 146.81 | 35.42 | 113.06 | -110.54 | -28.01 | 88.11 |
| 54 | 179.19 | 26.37 | 119.50 | -83.37 | -18.95 | 81.67 |
| 55 | 109.84 | 29.99 | 88.09 | -142.92 | -37.41 | 112.29 |
| 56 | 142.22 | 20.94 | 94.53 | -115.75 | -28.36 | 105.85 |
| 57 | 141.73 | 37.40 | 112.06 | -142.92 | -37.40 | 112.29 |
| 58 | 174.11 | 28.35 | 118.50 | -115.75 | -28.35 | 105.85 |
| 59 | 114.92 | 28.01 | 89.09 | -110.54 | -28.01 | 88.11 |
| 60 | 147.30 | 18.96 | 95.53 | -83.37 | -18.96 | 81.67 |
| 61 | 168.54 | 24.71 | 112.84 | -108.58 | -24.71 | 99.80 |
| 62 | 141.54 | 33.61 | 107.77 | -128.17 | -33.61 | 104.87 |
| 63 | 143.15 | 19.69 | 94.54 | -88.51 | -19.69 | 82.66 |
| 64 | 116.15 | 28.59 | 89.47 | -108.10 | -28.59 | 87.73 |
| 65 | 244.26 | 36.86 | 164.91 | -101.42 | -21.28 | 98.08 |
| 66 | 139.62 | 34.34 | 107.40 | -189.02 | -49.92 | 153.92 |
| 67 | 218.87 | 31.84 | 146.61 | -81.35 | -16.26 | 80.93 |
| 68 | 114.23 | 29.32 | 89.10 | -168.94 | -44.90 | 136.77 |
| 69 | 271.85 | 43.69 | 186.31 | -101.91 | -21.43 | 98.25 |
| 70 | 142.03 | 33.60 | 107.84 | -212.77 | -55.86 | 174.33 |
| 71 | 246.46 | 38.67 | 168.01 | -81.84 | -16.41 | 81.11 |
| 72 | 116.64 | 28.58 | 89.54 | -192.70 | -50.84 | 157.19 |
| 73 | 222.61 | 45.01 | 160.68 | -118.69 | -29.43 | 102.31 |
| 74 | 258.32 | 31.25 | 167.71 | -89.67 | -15.67 | 95.27 |
| 75 | 117.97 | 42.49 | 103.17 | -206.29 | -58.07 | 158.15 |
| 76 | 153.68 | 28.73 | 110.20 | -177.27 | -44.31 | 151.11 |
| 77 | 197.22 | 39.99 | 142.38 | -98.62 | -24.41 | 85.16 |
| 78 | 232.93 | 26.23 | 149.41 | -69.60 | -10.65 | 78.13 |
| 79 | 92.58 | 37.47 | 84.87 | -186.21 | -53.05 | 141.00 |
| 80 | 128.29 | 23.71 | 91.90 | -157.19 | -39.29 | 133.97 |
| 81 | 203.32 | 52.07 | 156.94 | -133.76 | -36.49 | 106.04 |
| 82 | 262.84 | 29.13 | 168.67 | -85.39 | -13.55 | 94.31 |
| 83 | 106.78 | 46.88 | 100.95 | -215.48 | -62.46 | 160.36 |
| 84 | 166.30 | 23.95 | 112.68 | -167.11 | -39.53 | 148.63 |
| 85 | 177.93 | 47.05 | 138.64 | -113.69 | -31.47 | 88.90 |
| 86 | 237.45 | 24.11 | 150.37 | -65.32 | -8.53 | 77.17 |
| 87 | 81.39 | 41.86 | 82.65 | -195.41 | -57.44 | 143.22 |
| 88 | 140.91 | 18.92 | 94.38 | -147.04 | -34.50 | 131.49 |
| 89 | 250.20 | 51.84 | 182.08 | -119.18 | -29.58 | 102.48 |
| 90 | 285.91 | 38.08 | 189.11 | -90.16 | -15.82 | 95.44 |
| 91 | 120.39 | 41.76 | 103.61 | -230.05 | -64.02 | 178.56 |
| 92 | 156.10 | 28.00 | 110.65 | -201.02 | -50.25 | 171.53 |
| 93 | 224.81 | 46.82 | 163.78 | -99.11 | -24.56 | 85.34 |
| 94 | 260.52 | 33.06 | 170.82 | -70.09 | -10.80 | 78.30 |
| 95 | 95.00 | 36.74 | 85.31 | -209.97 | -58.99 | 161.42 |
| 96 | 130.71 | 22.98 | 92.35 | -180.95 | -45.23 | 154.38 |
| 97 | 185.89 | 39.44 | 137.54 | -125.18 | -30.53 | 103.87 |
| 98 | 218.27 | 30.38 | 143.98 | -98.02 | -21.48 | 97.43 |
| 99 | 130.72 | 36.47 | 105.55 | -171.88 | -45.37 | 134.91 |
| 100 | 163.10 | 27.42 | 111.99 | -144.72 | -36.32 | 128.47 |
| 101 | 152.21 | 33.62 | 114.08 | -106.58 | -26.20 | 87.09 |
| 102 | 184.59 | 24.57 | 120.52 | -79.42 | -17.15 | 80.65 |
| 103 | 106.23 | 31.15 | 87.42 | -145.50 | -38.57 | 112.96 |
| 104 | 138.62 | 22.10 | 93.86 | -118.33 | -29.52 | 106.52 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | -20.27 | -144.30 | -192.09 | -152.30 | -29.26 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 287.27 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 234.67 |

强度计算应力比 =0.794

抗剪强度计算应力比 =0.304

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=287.27, N=44.38, M=-108.50, N=-22.12

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =207.98

平面内稳定计算最大应力比 =0.682

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 18, M=272.04, N=50.32, M=-205.64, N=-50.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.788

强度计算应力比 =0.794 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.304 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.788 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 4.67 | 9.91 | 12.22 | 10.34 | 5.22 | 0.00 |

最大挠度值 =12.22 最大挠度/梁跨度 =1/753.

构件重量 (Kg)=621.67

12、 钢 梁 2 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 83.57 | 17.05 | 48.21 | 79.17 | -12.78 | 5.91 |
| 2 | 19.79 | 8.32 | 17.76 | 15.20 | -7.79 | 8.11 |
| 3 | 69.58 | 15.66 | 45.22 | 70.40 | -12.44 | 8.45 |
| 4 | 33.79 | 9.71 | 20.74 | 23.97 | -8.13 | 5.57 |
| 5 | 76.02 | 15.08 | 43.28 | 72.31 | -11.18 | 4.77 |
| 6 | 12.24 | 6.36 | 12.83 | 8.35 | -6.19 | 6.97 |
| 7 | 62.03 | 13.69 | 40.29 | 63.55 | -10.84 | 7.31 |
| 8 | 26.23 | 7.75 | 15.81 | 17.11 | -6.53 | 4.43 |
| 9 | -28.27 | -1.38 | -6.77 | -11.73 | 2.96 | 3.73 |
| 10 | 13.34 | -0.21 | 6.00 | 2.88 | 1.79 | 1.74 |
| 11 | -35.82 | -3.34 | -11.70 | -18.58 | 4.56 | 2.59 |
| 12 | 5.79 | -2.17 | 1.07 | -3.98 | 3.39 | 0.60 |
| 13 | 46.98 | 11.11 | 31.33 | 54.31 | -6.85 | 5.18 |
| 14 | 71.95 | 11.82 | 38.99 | 63.07 | -7.55 | 3.98 |
| 15 | -16.80 | 2.39 | 0.88 | -9.66 | -1.85 | 7.38 |
| 16 | 8.17 | 3.09 | 8.54 | -0.90 | -2.56 | 6.18 |
| 17 | 32.99 | 9.72 | 28.35 | 45.54 | -6.50 | 7.72 |
| 18 | 57.96 | 10.43 | 36.01 | 54.30 | -7.21 | 6.52 |
| 19 | -2.81 | 3.78 | 3.87 | -0.89 | -2.20 | 4.84 |
| 20 | 22.16 | 4.48 | 11.53 | 7.87 | -2.90 | 3.64 |
| 21 | 39.43 | 9.15 | 26.40 | 47.46 | -5.25 | 4.03 |
| 22 | 64.40 | 9.85 | 34.07 | 56.22 | -5.96 | 2.84 |
| 23 | -24.35 | 0.43 | -4.05 | -16.51 | -0.25 | 6.23 |
| 24 | 0.62 | 1.13 | 3.62 | -7.75 | -0.96 | 5.04 |
| 25 | 25.44 | 7.76 | 23.42 | 38.69 | -4.90 | 6.57 |
| 26 | 50.41 | 8.46 | 31.08 | 47.45 | -5.61 | 5.38 |
| 27 | -10.36 | 1.82 | -1.06 | -7.74 | -0.60 | 3.69 |
| 28 | 14.61 | 2.52 | 6.60 | 1.02 | -1.30 | 2.50 |
| 29 | 7.33 | 4.60 | 12.02 | 22.90 | -1.14 | 4.40 |
| 30 | 48.94 | 5.77 | 24.80 | 37.50 | -2.31 | 2.41 |
| 31 | -37.32 | -1.51 | -9.29 | -21.88 | 2.36 | 5.94 |
| 32 | 4.30 | -0.34 | 3.48 | -7.28 | 1.19 | 3.95 |
| 33 | -2.47 | 3.62 | 9.93 | 16.76 | -0.90 | 6.18 |
| 34 | 39.15 | 4.80 | 22.71 | 31.36 | -2.07 | 4.18 |
| 35 | -27.52 | -0.54 | -7.20 | -15.74 | 2.12 | 4.16 |
| 36 | 14.09 | 0.63 | 5.57 | -1.14 | 0.94 | 2.17 |
| 37 | -0.22 | 2.63 | 7.10 | 16.04 | 0.46 | 3.26 |
| 38 | 41.39 | 3.81 | 19.87 | 30.65 | -0.71 | 1.26 |
| 39 | -44.87 | -3.47 | -14.22 | -28.73 | 3.96 | 4.80 |
| 40 | -3.26 | -2.30 | -1.45 | -14.13 | 2.79 | 2.80 |
| 41 | -10.02 | 1.66 | 5.01 | 9.91 | 0.70 | 5.04 |
| 42 | 31.60 | 2.83 | 17.78 | 24.51 | -0.47 | 3.04 |
| 43 | -35.07 | -2.50 | -12.13 | -22.60 | 3.72 | 3.02 |
| 44 | 6.54 | -1.33 | 0.64 | -7.99 | 2.54 | 1.02 |
| 45 | 38.48 | 8.37 | 29.18 | 49.62 | -5.84 | 6.23 |
| 46 | 62.57 | 14.16 | 31.72 | 44.81 | -11.63 | 3.69 |
| 47 | 12.97 | 4.88 | 17.00 | 24.03 | -3.84 | 7.11 |
| 48 | 37.05 | 10.67 | 19.54 | 19.22 | -9.63 | 4.57 |
| 49 | 32.88 | 7.81 | 27.99 | 46.11 | -5.70 | 7.24 |
| 50 | 56.97 | 13.60 | 30.53 | 41.30 | -11.49 | 4.71 |
| 51 | 18.56 | 5.44 | 18.20 | 27.54 | -3.98 | 6.09 |
| 52 | 42.65 | 11.22 | 20.73 | 22.73 | -9.77 | 3.55 |
| 53 | 30.05 | 6.49 | 24.11 | 41.75 | -4.38 | 5.40 |
| 54 | 54.14 | 12.28 | 26.64 | 36.94 | -10.17 | 2.86 |
| 55 | 8.79 | 3.58 | 13.96 | 20.43 | -2.72 | 6.13 |
| 56 | 32.88 | 9.37 | 16.49 | 15.62 | -8.50 | 3.60 |
| 57 | 25.39 | 6.03 | 23.11 | 38.83 | -4.27 | 6.25 |
| 58 | 49.48 | 11.82 | 25.65 | 34.02 | -10.06 | 3.71 |
| 59 | 13.46 | 4.05 | 14.95 | 23.35 | -2.83 | 5.29 |
| 60 | 37.54 | 9.84 | 17.49 | 18.54 | -8.62 | 2.75 |
| 61 | 43.62 | 13.07 | 21.32 | 31.15 | -8.36 | 6.14 |
| 62 | 12.73 | 7.36 | 17.87 | 25.85 | -9.78 | 3.42 |
| 63 | 38.59 | 11.76 | 18.03 | 26.58 | -7.30 | 5.38 |
| 64 | 7.70 | 6.05 | 14.59 | 21.28 | -8.71 | 2.66 |
| 65 | 79.22 | 19.05 | 40.11 | 65.77 | -12.46 | 6.81 |
| 66 | 3.68 | 7.23 | 15.35 | 15.70 | -10.38 | 5.63 |
| 67 | 74.18 | 17.74 | 36.83 | 61.20 | -11.40 | 6.05 |
| 68 | -1.35 | 5.92 | 12.07 | 11.13 | -9.31 | 4.87 |
| 69 | 90.45 | 20.04 | 47.69 | 79.49 | -13.63 | 6.62 |
| 70 | 5.05 | 7.32 | 14.83 | 11.82 | -9.62 | 6.92 |
| 71 | 85.41 | 18.73 | 44.40 | 74.92 | -12.56 | 5.86 |
| 72 | 0.01 | 6.01 | 11.54 | 7.25 | -8.55 | 6.16 |
| 73 | 42.62 | 13.11 | 23.23 | 40.91 | -6.53 | 6.07 |
| 74 | 67.59 | 13.82 | 30.90 | 49.67 | -7.23 | 4.88 |
| 75 | -32.91 | 1.29 | -1.52 | -9.16 | -4.44 | 4.89 |
| 76 | -7.94 | 2.00 | 6.14 | -0.40 | -5.15 | 3.70 |
| 77 | 37.59 | 11.80 | 19.95 | 36.34 | -5.46 | 5.31 |
| 78 | 62.56 | 12.51 | 27.61 | 45.10 | -6.17 | 4.12 |
| 79 | -37.94 | -0.01 | -4.81 | -13.73 | -3.38 | 4.13 |
| 80 | -12.98 | 0.69 | 2.85 | -4.97 | -4.08 | 2.93 |
| 81 | 14.20 | 7.59 | 11.50 | 23.22 | -1.98 | 5.12 |
| 82 | 55.82 | 8.77 | 24.28 | 37.82 | -3.16 | 3.12 |
| 83 | -52.06 | -2.51 | -12.22 | -25.26 | 0.53 | 4.75 |
| 84 | -10.45 | -1.34 | 0.55 | -10.66 | -0.65 | 2.76 |
| 85 | 9.17 | 6.28 | 8.22 | 18.65 | -0.92 | 4.35 |
| 86 | 50.78 | 7.46 | 20.99 | 33.25 | -2.09 | 2.36 |
| 87 | -57.10 | -3.82 | -15.51 | -29.83 | 1.59 | 3.99 |
| 88 | -15.49 | -2.65 | -2.74 | -15.23 | 0.42 | 1.99 |
| 89 | 53.85 | 14.11 | 30.81 | 54.63 | -7.70 | 5.89 |
| 90 | 78.82 | 14.81 | 38.47 | 63.39 | -8.40 | 4.69 |
| 91 | -31.55 | 1.39 | -2.05 | -13.04 | -3.69 | 6.19 |
| 92 | -6.58 | 2.09 | 5.61 | -4.28 | -4.39 | 4.99 |
| 93 | 48.82 | 12.80 | 27.52 | 50.06 | -6.63 | 5.13 |
| 94 | 73.79 | 13.50 | 35.19 | 58.82 | -7.33 | 3.93 |
| 95 | -36.58 | 0.08 | -5.34 | -17.61 | -2.62 | 5.42 |
| 96 | -11.61 | 0.78 | 2.33 | -8.85 | -3.32 | 4.23 |
| 97 | 43.85 | 10.46 | 29.82 | 51.11 | -6.63 | 6.85 |
| 98 | 67.93 | 16.24 | 32.36 | 46.30 | -12.41 | 4.32 |
| 99 | 5.98 | 4.68 | 16.27 | 23.40 | -5.19 | 6.65 |
| 100 | 30.06 | 10.47 | 18.80 | 18.60 | -10.98 | 4.11 |
| 101 | 34.53 | 8.23 | 24.64 | 42.99 | -5.04 | 5.92 |
| 102 | 58.61 | 14.02 | 27.18 | 38.19 | -10.83 | 3.39 |
| 103 | 2.97 | 3.42 | 13.34 | 19.90 | -3.84 | 5.75 |
| 104 | 27.06 | 9.21 | 15.88 | 15.10 | -9.63 | 3.21 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -57.10 | -25.90 | -32.06 | -57.00 | -72.44 | -76.94 | -79.49 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 90.45 | 21.96 | 3.78 | 3.30 | 8.15 | 14.33 | 29.83 |

强度计算应力比 =0.373

抗剪强度计算应力比 =0.091

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 69, M=90.45, N=20.04, M=79.49, N=-13.63

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =103.00

平面内稳定计算最大应力比 =0.338

平面外稳定计算最大应力比 =0.168

强度计算应力比 =0.373 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.091 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.168 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 5.72 | 12.01 | 17.67 | 21.84 | 24.00 | 23.97 |

最大挠度值 =24.26 最大挠度/梁跨度 =1/627.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.18

变形后斜梁坡度改变率 =0.083 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

13、 钢 梁 3 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -15.20 | 7.79 | -8.11 | -102.73 | -6.45 | 30.65 |
| 2 | -79.17 | 12.78 | -5.91 | -214.14 | -9.32 | 63.36 |
| 3 | -54.25 | 10.80 | 1.14 | -141.36 | -7.58 | 52.53 |
| 4 | -40.12 | 9.77 | -15.17 | -175.50 | -8.19 | 41.48 |
| 5 | -8.35 | 6.19 | -6.97 | -77.76 | -5.22 | 23.43 |
| 6 | -72.31 | 11.18 | -4.77 | -189.17 | -8.08 | 56.14 |
| 7 | -47.39 | 9.21 | 2.29 | -116.39 | -6.35 | 45.31 |
| 8 | -33.27 | 8.17 | -14.02 | -150.53 | -6.95 | 34.26 |
| 9 | 11.73 | -2.96 | -3.73 | -27.28 | 4.54 | 0.35 |
| 10 | -2.88 | -1.79 | -1.74 | -39.20 | 3.37 | 9.31 |
| 11 | 18.58 | -4.56 | -2.59 | -2.31 | 5.77 | -6.86 |
| 12 | 3.98 | -3.39 | -0.60 | -14.23 | 4.60 | 2.10 |
| 13 | 9.66 | 1.85 | -7.38 | -54.18 | -0.52 | 12.10 |
| 14 | 0.90 | 2.56 | -6.18 | -61.33 | -1.22 | 17.47 |
| 15 | -54.31 | 6.85 | -5.18 | -165.59 | -3.38 | 44.81 |
| 16 | -63.07 | 7.55 | -3.98 | -172.74 | -4.09 | 50.19 |
| 17 | -29.39 | 4.87 | 1.88 | -92.81 | -1.65 | 33.98 |
| 18 | -38.15 | 5.57 | 3.07 | -99.96 | -2.35 | 39.35 |
| 19 | -15.27 | 3.83 | -14.43 | -126.95 | -2.25 | 22.93 |
| 20 | -24.03 | 4.54 | -13.23 | -134.10 | -2.96 | 28.30 |
| 21 | 16.51 | 0.25 | -6.23 | -29.21 | 0.71 | 4.88 |
| 22 | 7.75 | 0.96 | -5.04 | -36.36 | 0.01 | 10.26 |
| 23 | -47.46 | 5.25 | -4.03 | -140.62 | -2.15 | 37.59 |
| 24 | -56.22 | 5.96 | -2.84 | -147.77 | -2.85 | 42.97 |
| 25 | -22.53 | 3.27 | 3.02 | -67.84 | -0.42 | 26.76 |
| 26 | -31.29 | 3.98 | 4.22 | -74.99 | -1.12 | 32.14 |
| 27 | -8.41 | 2.23 | -13.29 | -101.98 | -1.02 | 15.71 |
| 28 | -17.17 | 2.94 | -12.09 | -109.13 | -1.72 | 21.09 |
| 29 | 21.88 | -2.36 | -5.94 | -23.45 | 3.77 | -0.08 |
| 30 | 7.28 | -1.19 | -3.95 | -35.37 | 2.59 | 8.88 |
| 31 | -22.90 | 1.14 | -4.40 | -101.44 | 1.76 | 22.82 |
| 32 | -37.50 | 2.31 | -2.41 | -113.36 | 0.59 | 31.78 |
| 33 | -5.45 | -0.25 | 0.54 | -50.49 | 2.97 | 15.23 |
| 34 | -20.05 | 0.93 | 2.53 | -62.41 | 1.80 | 24.19 |
| 35 | 4.43 | -0.97 | -10.88 | -74.39 | 2.55 | 7.50 |
| 36 | -10.17 | 0.20 | -8.89 | -86.31 | 1.38 | 16.46 |
| 37 | 28.73 | -3.96 | -4.80 | 1.52 | 5.00 | -7.30 |
| 38 | 14.13 | -2.79 | -2.80 | -10.40 | 3.83 | 1.66 |
| 39 | -16.04 | -0.46 | -3.26 | -76.47 | 3.00 | 15.60 |
| 40 | -30.65 | 0.71 | -1.26 | -88.39 | 1.82 | 24.56 |
| 41 | 1.40 | -1.85 | 1.68 | -25.52 | 4.21 | 8.02 |
| 42 | -13.20 | -0.67 | 3.68 | -37.44 | 3.04 | 16.98 |
| 43 | 11.29 | -2.57 | -9.74 | -49.42 | 3.79 | 0.28 |
| 44 | -3.31 | -1.40 | -7.74 | -61.34 | 2.61 | 9.24 |
| 45 | -24.03 | 4.82 | -7.17 | -105.45 | -3.46 | 29.95 |
| 46 | -19.22 | 8.65 | -4.51 | -89.94 | -7.29 | 27.29 |
| 47 | -49.62 | 6.82 | -6.29 | -150.02 | -4.61 | 43.03 |
| 48 | -44.81 | 10.65 | -3.63 | -134.51 | -8.44 | 40.37 |
| 49 | -39.65 | 6.03 | -3.47 | -120.91 | -3.91 | 38.70 |
| 50 | -34.84 | 9.86 | -0.81 | -105.39 | -7.75 | 36.04 |
| 51 | -34.00 | 5.61 | -9.99 | -134.56 | -4.15 | 34.28 |
| 52 | -29.19 | 9.45 | -7.33 | -119.05 | -7.99 | 31.62 |
| 53 | -20.43 | 3.70 | -6.20 | -89.17 | -2.56 | 25.18 |
| 54 | -15.62 | 7.53 | -3.54 | -73.66 | -6.40 | 22.52 |
| 55 | -41.75 | 5.36 | -5.46 | -126.31 | -3.52 | 36.08 |
| 56 | -36.94 | 9.20 | -2.80 | -110.80 | -7.35 | 33.42 |
| 57 | -33.44 | 4.70 | -3.11 | -102.05 | -2.94 | 32.47 |
| 58 | -28.64 | 8.54 | -0.45 | -86.54 | -6.78 | 29.81 |
| 59 | -28.73 | 4.36 | -8.55 | -113.43 | -3.14 | 28.79 |
| 60 | -23.93 | 8.19 | -5.89 | -97.92 | -6.98 | 26.13 |
| 61 | -25.85 | 9.78 | -3.42 | -88.88 | -10.15 | 27.26 |
| 62 | -31.15 | 8.36 | -6.14 | -110.45 | -4.44 | 30.71 |
| 63 | -21.28 | 8.71 | -2.66 | -72.24 | -9.33 | 22.45 |
| 64 | -26.58 | 7.30 | -5.38 | -93.80 | -3.62 | 25.89 |
| 65 | -15.70 | 10.38 | -5.63 | -85.05 | -10.93 | 26.82 |
| 66 | -65.77 | 12.46 | -6.81 | -184.60 | -7.22 | 53.17 |
| 67 | -11.13 | 9.31 | -4.87 | -68.41 | -10.10 | 22.01 |
| 68 | -61.20 | 11.40 | -6.05 | -167.96 | -6.40 | 48.36 |
| 69 | -11.82 | 9.62 | -6.92 | -86.71 | -9.69 | 27.12 |
| 70 | -79.49 | 13.63 | -6.62 | -213.21 | -8.56 | 62.24 |
| 71 | -7.25 | 8.55 | -6.16 | -70.06 | -8.87 | 22.31 |
| 72 | -74.92 | 12.56 | -5.86 | -196.57 | -7.74 | 57.43 |
| 73 | 9.16 | 4.44 | -4.89 | -36.50 | -4.99 | 8.27 |
| 74 | 0.40 | 5.15 | -3.70 | -43.65 | -5.70 | 13.65 |
| 75 | -40.91 | 6.53 | -6.07 | -136.05 | -1.29 | 34.62 |
| 76 | -49.67 | 7.23 | -4.88 | -143.20 | -1.99 | 39.99 |
| 77 | 13.73 | 3.38 | -4.13 | -19.86 | -4.17 | 3.46 |
| 78 | 4.97 | 4.08 | -2.93 | -27.01 | -4.87 | 8.84 |
| 79 | -36.34 | 5.46 | -5.31 | -119.40 | -0.46 | 29.81 |
| 80 | -45.10 | 6.17 | -4.12 | -126.56 | -1.17 | 35.18 |
| 81 | 25.26 | -0.53 | -4.75 | -7.43 | 0.53 | -3.61 |
| 82 | 10.66 | 0.65 | -2.76 | -19.35 | -0.65 | 5.35 |
| 83 | -23.22 | 1.98 | -5.12 | -100.51 | 2.52 | 21.70 |
| 84 | -37.82 | 3.16 | -3.12 | -112.43 | 1.35 | 30.66 |
| 85 | 29.83 | -1.59 | -3.99 | 9.21 | 1.35 | -8.42 |
| 86 | 15.23 | -0.42 | -1.99 | -2.71 | 0.18 | 0.54 |
| 87 | -18.65 | 0.92 | -4.35 | -83.87 | 3.34 | 16.89 |
| 88 | -33.25 | 2.09 | -2.36 | -95.78 | 2.17 | 25.85 |
| 89 | 13.04 | 3.69 | -6.19 | -38.16 | -3.76 | 8.57 |
| 90 | 4.28 | 4.39 | -4.99 | -45.31 | -4.46 | 13.95 |
| 91 | -54.63 | 7.70 | -5.89 | -164.66 | -2.63 | 43.69 |
| 92 | -63.39 | 8.40 | -4.69 | -171.81 | -3.33 | 49.07 |
| 93 | 17.61 | 2.62 | -5.42 | -21.51 | -2.94 | 3.76 |
| 94 | 8.85 | 3.32 | -4.23 | -28.66 | -3.64 | 9.13 |
| 95 | -50.06 | 6.63 | -5.13 | -148.01 | -1.80 | 38.88 |
| 96 | -58.82 | 7.33 | -3.93 | -155.17 | -2.51 | 44.26 |
| 97 | -23.40 | 6.17 | -6.71 | -101.06 | -5.55 | 29.31 |
| 98 | -18.60 | 10.01 | -4.05 | -85.54 | -9.38 | 26.65 |
| 99 | -51.11 | 7.61 | -6.92 | -154.25 | -4.41 | 43.77 |
| 100 | -46.30 | 11.44 | -4.25 | -138.73 | -8.24 | 41.11 |
| 101 | -19.90 | 4.82 | -5.81 | -85.51 | -4.30 | 24.64 |
| 102 | -15.10 | 8.66 | -3.15 | -70.00 | -8.14 | 21.98 |
| 103 | -42.99 | 6.02 | -5.99 | -129.83 | -3.35 | 36.70 |
| 104 | -38.19 | 9.85 | -3.32 | -114.32 | -7.19 | 34.04 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -79.49 | -50.02 | -35.99 | -16.18 | -1.76 | 0.00 | -9.21 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29.83 | 20.87 | 21.15 | 22.72 | 41.27 | 80.38 | 214.14 |

强度计算应力比 =0.881

抗剪强度计算应力比 =0.119

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-79.17, N=12.78, M=-214.14, N=-9.32

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =232.52

平面内稳定计算最大应力比 =0.762

平面外稳定计算最大应力比 =0.626

强度计算应力比 =0.881 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.119 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.626 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23.97 | 21.08 | 16.75 | 11.48 | 6.10 | 1.77 | 0.00 |

最大挠度值 =23.97 最大挠度/梁跨度 =1/634.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.54

变形后斜梁坡度改变率 =0.072 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

14、 钢 梁 4 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -15.44 | 3.63 | 7.31 | -26.97 | -4.80 | 18.76 |
| 2 | -80.00 | 10.38 | 4.29 | -93.77 | -14.02 | 49.63 |
| 3 | -70.39 | 8.24 | 7.49 | -76.92 | -11.46 | 46.19 |
| 4 | -25.05 | 5.78 | 4.11 | -43.82 | -7.36 | 22.20 |
| 5 | -8.50 | 2.57 | 6.37 | -17.95 | -3.38 | 13.62 |
| 6 | -73.07 | 9.33 | 3.35 | -84.75 | -12.59 | 44.50 |
| 7 | -63.46 | 7.18 | 6.55 | -67.90 | -10.03 | 41.05 |
| 8 | -18.11 | 4.72 | 3.17 | -34.80 | -5.94 | 17.07 |
| 9 | -6.10 | -9.59 | 1.99 | -8.02 | 8.01 | 5.70 |
| 10 | 14.83 | 1.35 | 2.02 | 12.20 | -2.93 | -5.08 |
| 11 | 0.83 | -10.65 | 1.05 | 1.01 | 9.43 | 0.57 |
| 12 | 21.76 | 0.30 | 1.08 | 21.23 | -1.51 | -10.22 |
| 13 | -1.08 | -4.87 | 6.06 | -8.31 | 3.71 | 8.83 |
| 14 | 11.48 | 1.69 | 6.07 | 3.82 | -2.86 | 2.36 |
| 15 | -65.64 | 1.88 | 3.04 | -75.11 | -5.51 | 39.71 |
| 16 | -53.09 | 8.44 | 3.06 | -62.98 | -12.08 | 33.24 |
| 17 | -56.03 | -0.27 | 6.24 | -58.26 | -2.95 | 36.26 |
| 18 | -43.48 | 6.30 | 6.25 | -46.13 | -9.52 | 29.79 |
| 19 | -10.69 | -2.72 | 2.86 | -25.16 | 1.14 | 12.28 |
| 20 | 1.87 | 3.84 | 2.88 | -13.03 | -5.42 | 5.81 |
| 21 | 5.86 | -5.93 | 5.12 | 0.71 | 5.13 | 3.70 |
| 22 | 18.41 | 0.64 | 5.13 | 12.85 | -1.44 | -2.77 |
| 23 | -58.71 | 0.82 | 2.10 | -66.09 | -4.09 | 34.58 |
| 24 | -46.15 | 7.39 | 2.12 | -53.95 | -10.66 | 28.11 |
| 25 | -49.10 | -1.33 | 5.30 | -49.24 | -1.53 | 31.13 |
| 26 | -36.55 | 5.24 | 5.31 | -37.10 | -8.10 | 24.66 |
| 27 | -3.75 | -3.78 | 1.92 | -16.14 | 2.57 | 7.15 |
| 28 | 8.80 | 2.78 | 1.94 | -4.00 | -4.00 | 0.68 |
| 29 | 4.12 | -10.25 | 4.26 | 0.48 | 8.96 | 3.26 |
| 30 | 25.05 | 0.69 | 4.28 | 20.71 | -1.98 | -7.52 |
| 31 | -41.08 | -5.53 | 2.15 | -46.28 | 2.51 | 24.88 |
| 32 | -20.15 | 5.41 | 2.17 | -26.06 | -8.43 | 14.09 |
| 33 | -34.35 | -7.03 | 4.38 | -34.48 | 4.30 | 22.47 |
| 34 | -13.42 | 3.91 | 4.41 | -14.26 | -6.64 | 11.68 |
| 35 | -2.61 | -8.75 | 2.02 | -11.31 | 7.17 | 5.68 |
| 36 | 18.32 | 2.19 | 2.04 | 8.91 | -3.77 | -5.11 |
| 37 | 11.05 | -11.31 | 3.32 | 9.51 | 10.39 | -1.87 |
| 38 | 31.98 | -0.37 | 3.34 | 29.73 | -0.55 | -12.65 |
| 39 | -34.15 | -6.59 | 1.21 | -37.25 | 3.93 | 19.75 |
| 40 | -13.22 | 4.35 | 1.23 | -17.03 | -7.01 | 8.96 |
| 41 | -27.42 | -8.09 | 3.44 | -25.45 | 5.73 | 17.33 |
| 42 | -6.49 | 2.85 | 3.47 | -5.23 | -5.21 | 6.55 |
| 43 | 4.32 | -9.81 | 1.08 | -2.29 | 8.59 | 0.54 |
| 44 | 25.25 | 1.13 | 1.10 | 17.94 | -2.35 | -10.24 |
| 45 | -20.86 | 4.08 | 4.19 | -38.81 | -5.37 | 19.99 |
| 46 | -22.91 | 3.62 | 5.91 | -23.73 | -4.91 | 18.28 |
| 47 | -46.69 | 6.78 | 2.99 | -65.53 | -9.06 | 32.34 |
| 48 | -48.73 | 6.32 | 4.70 | -50.45 | -8.60 | 30.63 |
| 49 | -42.84 | 5.92 | 4.27 | -58.79 | -8.03 | 30.96 |
| 50 | -44.89 | 5.46 | 5.98 | -43.71 | -7.57 | 29.25 |
| 51 | -24.70 | 4.94 | 2.92 | -45.55 | -6.39 | 21.37 |
| 52 | -26.75 | 4.47 | 4.63 | -30.47 | -5.93 | 19.66 |
| 53 | -17.21 | 3.44 | 3.35 | -33.60 | -4.51 | 16.80 |
| 54 | -19.26 | 2.97 | 5.06 | -18.52 | -4.05 | 15.09 |
| 55 | -38.74 | 5.69 | 2.35 | -55.87 | -7.59 | 27.10 |
| 56 | -40.78 | 5.22 | 4.06 | -40.79 | -7.12 | 25.38 |
| 57 | -35.53 | 4.97 | 3.41 | -50.25 | -6.73 | 25.95 |
| 58 | -37.58 | 4.51 | 5.12 | -35.17 | -6.27 | 24.24 |
| 59 | -20.42 | 4.15 | 2.29 | -39.22 | -5.37 | 17.95 |
| 60 | -22.46 | 3.69 | 4.00 | -24.14 | -4.90 | 16.24 |
| 61 | -27.06 | 5.78 | 2.79 | -23.04 | -7.15 | 19.14 |
| 62 | -30.45 | 8.22 | 4.89 | -46.06 | -8.29 | 21.85 |
| 63 | -22.44 | 5.07 | 2.16 | -17.02 | -6.20 | 15.72 |
| 64 | -25.82 | 7.52 | 4.27 | -40.05 | -7.34 | 18.43 |
| 65 | -16.85 | 5.11 | 5.05 | -14.54 | -6.19 | 16.70 |
| 66 | -65.42 | 12.28 | 5.05 | -84.32 | -13.79 | 41.02 |
| 67 | -12.22 | 4.41 | 4.42 | -8.52 | -5.25 | 13.28 |
| 68 | -60.80 | 11.58 | 4.42 | -78.31 | -12.84 | 37.60 |
| 69 | -12.66 | 4.36 | 6.31 | -14.82 | -5.35 | 16.07 |
| 70 | -79.60 | 12.82 | 4.77 | -97.73 | -15.36 | 48.84 |
| 71 | -8.04 | 3.66 | 5.69 | -8.80 | -4.40 | 12.65 |
| 72 | -74.98 | 12.12 | 4.14 | -91.72 | -14.42 | 45.42 |
| 73 | -2.49 | -3.39 | 3.80 | 4.12 | 2.31 | 6.78 |
| 74 | 10.07 | 3.17 | 3.82 | 16.25 | -4.25 | 0.31 |
| 75 | -51.06 | 3.78 | 3.80 | -65.66 | -5.29 | 31.10 |
| 76 | -38.51 | 10.34 | 3.81 | -53.53 | -11.85 | 24.63 |
| 77 | 2.14 | -4.10 | 3.18 | 10.14 | 3.26 | 3.36 |
| 78 | 14.69 | 2.47 | 3.19 | 22.27 | -3.31 | -3.12 |
| 79 | -46.44 | 3.07 | 3.17 | -59.65 | -4.34 | 27.68 |
| 80 | -33.88 | 9.64 | 3.19 | -47.51 | -10.90 | 21.21 |
| 81 | 6.89 | -9.52 | 3.26 | 12.64 | 8.42 | 0.58 |
| 82 | 27.82 | 1.42 | 3.29 | 32.86 | -2.52 | -10.21 |
| 83 | -40.67 | -3.09 | 2.63 | -50.24 | 1.16 | 24.09 |
| 84 | -19.74 | 7.85 | 2.65 | -30.01 | -9.78 | 13.30 |
| 85 | 11.51 | -10.23 | 2.64 | 18.66 | 9.36 | -2.84 |
| 86 | 32.44 | 0.71 | 2.66 | 38.88 | -1.58 | -13.63 |
| 87 | -36.05 | -3.79 | 2.00 | -44.22 | 2.11 | 20.67 |
| 88 | -15.12 | 7.15 | 2.02 | -24.00 | -8.83 | 9.88 |
| 89 | 1.70 | -4.14 | 5.06 | 3.84 | 3.16 | 6.15 |
| 90 | 14.25 | 2.42 | 5.08 | 15.98 | -3.41 | -0.32 |
| 91 | -65.24 | 4.32 | 3.52 | -79.07 | -6.86 | 38.92 |
| 92 | -52.68 | 10.89 | 3.54 | -66.94 | -13.43 | 32.45 |
| 93 | 6.32 | -4.85 | 4.44 | 9.86 | 4.11 | 2.73 |
| 94 | 18.88 | 1.72 | 4.45 | 22.00 | -2.46 | -3.74 |
| 95 | -60.62 | 3.62 | 2.90 | -73.06 | -5.91 | 35.50 |
| 96 | -48.06 | 10.18 | 2.91 | -60.92 | -12.48 | 29.03 |
| 97 | -20.60 | 4.70 | 3.81 | -33.58 | -5.95 | 19.44 |
| 98 | -22.64 | 4.23 | 5.52 | -18.50 | -5.49 | 17.72 |
| 99 | -47.78 | 8.37 | 3.44 | -69.51 | -10.10 | 32.87 |
| 100 | -49.82 | 7.91 | 5.15 | -54.43 | -9.64 | 31.16 |
| 101 | -16.99 | 3.95 | 3.03 | -29.25 | -5.00 | 16.34 |
| 102 | -19.04 | 3.49 | 4.74 | -14.17 | -4.54 | 14.63 |
| 103 | -39.64 | 7.02 | 2.73 | -59.19 | -8.45 | 27.54 |
| 104 | -41.69 | 6.55 | 4.44 | -44.11 | -7.99 | 25.82 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -80.00 | -74.70 | -68.65 | -51.68 | -23.79 | -9.93 | -38.88 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 32.44 | 19.43 | 15.16 | 8.96 | 0.83 | 23.99 | 97.73 |

强度计算应力比 =0.402

抗剪强度计算应力比 =0.093

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 70, M=-79.60, N=12.82, M=-97.73, N=-15.36

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =109.12

平面内稳定计算最大应力比 =0.358

平面外稳定计算最大应力比 =0.188

强度计算应力比 =0.402 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.093 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.188 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.33 | 24.07 | 21.66 | 17.33 | 11.62 | 5.43 | 0.00 |

最大挠度值 =24.47 最大挠度/梁跨度 =1/621.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/18.15

变形后斜梁坡度改变率 =0.082 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

15、 钢 梁 5 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=18.03, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=10, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 280.43 | 23.81 | 93.62 | 201.90 | -16.75 | 1.49 |
| 2 | 136.43 | 15.42 | 47.46 | 87.99 | -13.82 | 1.76 |
| 3 | 250.08 | 22.78 | 90.63 | 196.46 | -17.17 | 2.94 |
| 4 | 166.78 | 16.45 | 50.45 | 93.43 | -13.40 | 0.31 |
| 5 | 246.55 | 20.62 | 82.17 | 177.48 | -14.26 | 1.22 |
| 6 | 102.55 | 12.22 | 36.01 | 63.58 | -11.33 | 1.50 |
| 7 | 216.20 | 19.59 | 79.18 | 172.05 | -14.68 | 2.67 |
| 8 | 132.90 | 13.25 | 39.00 | 69.01 | -10.91 | 0.04 |
| 9 | 49.35 | -2.18 | 16.43 | 63.90 | 5.22 | -1.11 |
| 10 | 84.71 | 3.85 | 26.79 | 63.11 | -0.81 | 1.58 |
| 11 | 15.47 | -5.37 | 4.99 | 39.48 | 7.71 | -1.37 |
| 12 | 50.83 | 0.66 | 15.34 | 38.70 | 1.68 | 1.31 |
| 13 | 221.94 | 14.20 | 73.71 | 176.76 | -7.14 | 0.13 |
| 14 | 243.16 | 17.82 | 79.93 | 176.29 | -10.76 | 1.74 |
| 15 | 77.95 | 5.81 | 27.55 | 62.86 | -4.21 | 0.41 |
| 16 | 99.16 | 9.42 | 33.77 | 62.38 | -7.83 | 2.02 |
| 17 | 191.60 | 13.17 | 70.72 | 171.33 | -7.56 | 1.58 |
| 18 | 212.81 | 16.79 | 76.94 | 170.86 | -11.18 | 3.20 |
| 19 | 108.30 | 6.84 | 30.54 | 68.29 | -3.79 | -1.05 |
| 20 | 129.51 | 10.46 | 36.76 | 67.82 | -7.41 | 0.57 |
| 21 | 188.06 | 11.01 | 62.26 | 152.35 | -4.65 | -0.14 |
| 22 | 209.28 | 14.63 | 68.48 | 151.87 | -8.27 | 1.48 |
| 23 | 44.07 | 2.61 | 16.11 | 38.44 | -1.72 | 0.14 |
| 24 | 65.28 | 6.23 | 22.32 | 37.97 | -5.33 | 1.75 |
| 25 | 157.71 | 9.98 | 59.27 | 146.91 | -5.07 | 1.32 |
| 26 | 178.93 | 13.60 | 65.49 | 146.44 | -8.69 | 2.93 |
| 27 | 74.41 | 3.64 | 19.10 | 43.87 | -1.30 | -1.31 |
| 28 | 95.63 | 7.26 | 25.31 | 43.40 | -4.92 | 0.30 |
| 29 | 142.88 | 4.81 | 47.24 | 131.17 | 1.05 | -0.87 |
| 30 | 178.23 | 10.84 | 57.60 | 130.38 | -4.98 | 1.81 |
| 31 | 42.08 | -1.07 | 14.93 | 51.44 | 3.11 | -0.68 |
| 32 | 77.44 | 4.96 | 25.29 | 50.65 | -2.92 | 2.01 |
| 33 | 121.63 | 4.08 | 45.15 | 127.37 | 0.76 | 0.14 |
| 34 | 156.99 | 10.11 | 55.50 | 126.58 | -5.27 | 2.83 |
| 35 | 63.32 | -0.35 | 17.02 | 55.24 | 3.40 | -1.70 |
| 36 | 98.68 | 5.68 | 27.38 | 54.45 | -2.63 | 0.99 |
| 37 | 108.99 | 1.61 | 35.79 | 106.76 | 3.54 | -1.14 |
| 38 | 144.35 | 7.64 | 46.15 | 105.97 | -2.49 | 1.55 |
| 39 | 8.20 | -4.27 | 3.48 | 27.02 | 5.60 | -0.95 |
| 40 | 43.55 | 1.76 | 13.84 | 26.24 | -0.43 | 1.74 |
| 41 | 87.75 | 0.89 | 33.70 | 102.95 | 3.25 | -0.12 |
| 42 | 123.11 | 6.92 | 44.06 | 102.17 | -2.78 | 2.57 |
| 43 | 29.44 | -3.54 | 5.57 | 30.83 | 5.89 | -1.96 |
| 44 | 64.80 | 2.49 | 15.93 | 30.04 | -0.14 | 0.73 |
| 45 | 185.03 | 14.77 | 62.98 | 136.30 | -10.35 | 1.61 |
| 46 | 192.91 | 18.78 | 63.81 | 135.86 | -14.36 | 0.78 |
| 47 | 127.43 | 11.41 | 44.51 | 90.74 | -9.18 | 1.72 |
| 48 | 135.31 | 15.42 | 45.35 | 90.30 | -13.19 | 0.89 |
| 49 | 172.89 | 14.36 | 61.78 | 134.13 | -10.52 | 2.20 |
| 50 | 180.77 | 18.37 | 62.62 | 133.69 | -14.53 | 1.36 |
| 51 | 139.57 | 11.82 | 45.71 | 92.92 | -9.01 | 1.14 |
| 52 | 147.45 | 15.83 | 46.54 | 92.48 | -13.02 | 0.31 |
| 53 | 153.53 | 11.98 | 52.41 | 113.62 | -8.29 | 1.41 |
| 54 | 161.41 | 15.99 | 53.25 | 113.18 | -12.30 | 0.58 |
| 55 | 105.53 | 9.18 | 37.03 | 75.65 | -7.32 | 1.51 |
| 56 | 113.41 | 13.19 | 37.86 | 75.21 | -11.33 | 0.67 |
| 57 | 143.41 | 11.63 | 51.41 | 111.81 | -8.43 | 1.90 |
| 58 | 151.30 | 15.64 | 52.25 | 111.37 | -12.44 | 1.06 |
| 59 | 115.65 | 9.52 | 38.02 | 77.46 | -7.18 | 1.02 |
| 60 | 123.53 | 13.53 | 38.86 | 77.02 | -11.19 | 0.19 |
| 61 | 140.83 | 11.99 | 46.35 | 98.56 | -5.39 | 1.29 |
| 62 | 131.04 | 14.36 | 45.03 | 94.63 | -16.00 | 1.35 |
| 63 | 118.24 | 9.86 | 38.72 | 82.29 | -3.73 | 1.11 |
| 64 | 108.45 | 12.23 | 37.40 | 78.35 | -14.34 | 1.17 |
| 65 | 234.35 | 18.97 | 77.15 | 165.84 | -9.56 | 1.52 |
| 66 | 123.76 | 15.47 | 43.53 | 82.17 | -18.12 | 1.78 |
| 67 | 211.76 | 16.84 | 69.52 | 149.56 | -7.90 | 1.35 |
| 68 | 101.18 | 13.34 | 35.90 | 65.89 | -16.46 | 1.60 |
| 69 | 272.84 | 22.20 | 90.19 | 194.39 | -12.72 | 1.56 |
| 70 | 121.99 | 15.46 | 43.11 | 77.74 | -17.21 | 1.87 |
| 71 | 250.25 | 20.07 | 82.56 | 178.12 | -11.06 | 1.38 |
| 72 | 99.40 | 13.33 | 35.48 | 61.46 | -15.55 | 1.70 |
| 73 | 175.87 | 9.36 | 57.25 | 140.70 | 0.05 | 0.17 |
| 74 | 197.08 | 12.98 | 63.46 | 140.23 | -3.57 | 1.78 |
| 75 | 65.28 | 5.86 | 23.62 | 57.03 | -8.51 | 0.42 |
| 76 | 86.49 | 9.48 | 29.84 | 56.56 | -12.13 | 2.03 |
| 77 | 153.28 | 7.23 | 49.62 | 124.42 | 1.71 | -0.01 |
| 78 | 174.49 | 10.85 | 55.83 | 123.95 | -1.91 | 1.60 |
| 79 | 42.69 | 3.73 | 15.99 | 40.75 | -6.85 | 0.24 |
| 80 | 63.91 | 7.35 | 22.21 | 40.28 | -10.47 | 1.86 |
| 81 | 135.29 | 3.19 | 43.81 | 123.67 | 5.08 | -0.80 |
| 82 | 170.65 | 9.22 | 54.17 | 122.88 | -0.95 | 1.89 |
| 83 | 27.64 | -1.02 | 10.58 | 41.18 | -0.29 | -0.57 |
| 84 | 63.00 | 5.01 | 20.94 | 40.39 | -6.32 | 2.12 |
| 85 | 112.70 | 1.06 | 36.18 | 107.39 | 6.74 | -0.98 |
| 86 | 148.06 | 7.09 | 46.54 | 106.61 | 0.71 | 1.71 |
| 87 | 5.05 | -3.15 | 2.95 | 24.90 | 1.37 | -0.75 |
| 88 | 40.41 | 2.88 | 13.31 | 24.12 | -4.66 | 1.94 |
| 89 | 214.36 | 12.59 | 70.29 | 169.26 | -3.11 | 0.20 |
| 90 | 235.57 | 16.21 | 76.50 | 168.79 | -6.73 | 1.81 |
| 91 | 63.51 | 5.85 | 23.21 | 52.60 | -7.60 | 0.52 |
| 92 | 84.72 | 9.47 | 29.42 | 52.13 | -11.22 | 2.13 |
| 93 | 191.77 | 10.46 | 62.65 | 152.98 | -1.45 | 0.02 |
| 94 | 212.98 | 14.08 | 68.87 | 152.51 | -5.07 | 1.64 |
| 95 | 40.92 | 3.73 | 15.57 | 36.32 | -5.94 | 0.34 |
| 96 | 62.14 | 7.34 | 21.79 | 35.85 | -9.56 | 1.96 |
| 97 | 187.14 | 14.45 | 63.20 | 136.67 | -8.52 | 1.70 |
| 98 | 195.03 | 18.46 | 64.03 | 136.23 | -12.53 | 0.87 |
| 99 | 125.63 | 12.05 | 44.21 | 89.53 | -11.59 | 1.84 |
| 100 | 133.51 | 16.06 | 45.04 | 89.09 | -15.60 | 1.00 |
| 101 | 155.29 | 11.71 | 52.60 | 113.92 | -6.77 | 1.49 |
| 102 | 163.18 | 15.72 | 53.43 | 113.48 | -10.78 | 0.66 |
| 103 | 104.03 | 9.71 | 36.77 | 74.64 | -9.33 | 1.60 |
| 104 | 111.92 | 13.72 | 37.61 | 74.20 | -13.34 | 0.77 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | -8.86 | -83.46 | -161.30 | -199.53 | -201.90 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 280.43 | 122.23 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算应力比 =0.807

抗剪强度计算应力比 =0.142

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=280.43, N=23.81, M=201.90, N=-16.75

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =216.95

平面内稳定计算最大应力比 =0.711

平面外稳定计算最大应力比 =0.530

强度计算应力比 =0.807 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.142 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.530 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=37.60 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 11.65 | 26.98 | 42.72 | 56.09 | 64.84 | 67.85 |

最大挠度值 =67.85 最大挠度/梁跨度 =1/265.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.27

变形后斜梁坡度改变率 =0.178 < 1/3

构件重量 (Kg)=690.78

16、 钢 梁 6 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=15.23, Ly=3.00

构件长度=7.61; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.39

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=8, T1=10, T2=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 205.11 | 4.77 | 62.30 | 80.00 | -10.38 | -4.29 |
| 2 | 92.23 | 4.45 | 29.28 | 15.44 | -3.63 | -7.31 |
| 3 | 155.31 | 7.58 | 57.71 | 79.78 | -10.80 | -4.04 |
| 4 | 142.04 | 1.64 | 33.87 | 15.66 | -3.22 | -7.56 |
| 5 | 181.77 | 4.07 | 55.29 | 73.07 | -9.33 | -3.35 |
| 6 | 68.89 | 3.76 | 22.27 | 8.50 | -2.57 | -6.37 |
| 7 | 131.96 | 6.88 | 50.70 | 72.85 | -9.74 | -3.10 |
| 8 | 118.70 | 0.95 | 26.86 | 8.73 | -2.16 | -6.62 |
| 9 | 37.94 | -11.17 | 9.58 | 6.10 | 9.59 | -1.99 |
| 10 | 17.51 | -0.23 | -1.31 | -14.83 | -1.35 | -2.02 |
| 11 | 14.60 | -11.86 | 2.56 | -0.83 | 10.65 | -1.05 |
| 12 | -5.83 | -0.92 | -8.32 | -21.76 | -0.29 | -1.08 |
| 13 | 167.19 | -3.74 | 49.81 | 65.64 | -1.88 | -3.04 |
| 14 | 154.94 | 2.83 | 43.28 | 53.09 | -8.44 | -3.06 |
| 15 | 54.31 | -4.05 | 16.80 | 1.08 | 4.87 | -6.06 |
| 16 | 42.06 | 2.51 | 10.26 | -11.48 | -1.69 | -6.07 |
| 17 | 117.38 | -0.93 | 45.23 | 65.42 | -2.29 | -2.79 |
| 18 | 105.13 | 5.64 | 38.69 | 52.86 | -8.86 | -2.81 |
| 19 | 104.12 | -6.86 | 21.38 | 1.30 | 5.28 | -6.31 |
| 20 | 91.87 | -0.30 | 14.85 | -11.26 | -1.28 | -6.32 |
| 21 | 143.85 | -4.43 | 42.80 | 58.71 | -0.82 | -2.10 |
| 22 | 131.60 | 2.13 | 36.27 | 46.15 | -7.39 | -2.12 |
| 23 | 30.97 | -4.75 | 9.78 | -5.86 | 5.93 | -5.12 |
| 24 | 18.72 | 1.82 | 3.25 | -18.41 | -0.64 | -5.13 |
| 25 | 94.04 | -1.62 | 38.22 | 58.49 | -1.24 | -1.85 |
| 26 | 81.79 | 4.94 | 31.68 | 45.93 | -7.80 | -1.87 |
| 27 | 80.78 | -7.56 | 14.37 | -5.63 | 6.34 | -5.37 |
| 28 | 68.52 | -0.99 | 7.84 | -18.19 | -0.22 | -5.38 |
| 29 | 110.72 | -9.93 | 31.92 | 41.08 | 5.53 | -2.15 |
| 30 | 90.29 | 1.01 | 21.03 | 20.15 | -5.41 | -2.17 |
| 31 | 31.71 | -10.16 | 8.80 | -4.12 | 10.25 | -4.26 |
| 32 | 11.28 | 0.79 | -2.08 | -25.05 | -0.69 | -4.28 |
| 33 | 75.86 | -7.97 | 28.71 | 40.92 | 5.24 | -1.97 |
| 34 | 55.43 | 2.97 | 17.82 | 19.99 | -5.70 | -1.99 |
| 35 | 66.57 | -12.12 | 12.01 | -3.96 | 10.54 | -4.43 |
| 36 | 46.14 | -1.18 | 1.13 | -24.89 | -0.40 | -4.46 |
| 37 | 87.38 | -10.63 | 24.90 | 34.15 | 6.59 | -1.21 |
| 38 | 66.95 | 0.31 | 14.02 | 13.22 | -4.35 | -1.23 |
| 39 | 8.37 | -10.85 | 1.79 | -11.05 | 11.31 | -3.32 |
| 40 | -12.06 | 0.09 | -9.10 | -31.98 | 0.37 | -3.34 |
| 41 | 52.51 | -8.66 | 21.69 | 33.99 | 6.30 | -1.03 |
| 42 | 32.09 | 2.28 | 10.81 | 13.06 | -4.64 | -1.05 |
| 43 | 43.23 | -12.82 | 5.00 | -10.89 | 11.60 | -3.49 |
| 44 | 22.80 | -1.88 | -5.88 | -31.82 | 0.66 | -3.52 |
| 45 | 128.97 | 2.44 | 39.89 | 46.69 | -5.51 | -2.93 |
| 46 | 140.89 | 4.52 | 41.73 | 48.73 | -7.59 | -4.76 |
| 47 | 83.82 | 2.31 | 26.69 | 20.86 | -2.81 | -4.13 |
| 48 | 95.74 | 4.39 | 28.52 | 22.91 | -4.89 | -5.97 |
| 49 | 109.05 | 3.56 | 38.06 | 46.60 | -5.68 | -2.83 |
| 50 | 120.97 | 5.65 | 39.89 | 48.65 | -7.76 | -4.66 |
| 51 | 103.75 | 1.19 | 28.52 | 20.95 | -2.65 | -4.23 |
| 52 | 115.66 | 3.27 | 30.36 | 23.00 | -4.73 | -6.07 |
| 53 | 106.48 | 1.86 | 33.09 | 38.74 | -4.42 | -2.29 |
| 54 | 118.40 | 3.94 | 34.93 | 40.78 | -6.50 | -4.12 |
| 55 | 68.86 | 1.75 | 22.09 | 17.21 | -2.17 | -3.29 |
| 56 | 80.77 | 3.84 | 23.92 | 19.26 | -4.25 | -5.13 |
| 57 | 89.88 | 2.80 | 31.56 | 38.66 | -4.56 | -2.20 |
| 58 | 101.80 | 4.88 | 33.40 | 40.71 | -6.64 | -4.04 |
| 59 | 85.46 | 0.82 | 23.61 | 17.29 | -2.03 | -3.37 |
| 60 | 97.37 | 2.90 | 25.45 | 19.33 | -4.11 | -5.21 |
| 61 | 101.47 | 4.23 | 29.44 | 30.45 | -8.22 | -4.89 |
| 62 | 83.22 | 5.38 | 26.73 | 27.06 | -5.78 | -2.79 |
| 63 | 85.91 | 3.77 | 24.76 | 25.82 | -7.52 | -4.27 |
| 64 | 67.66 | 4.91 | 22.05 | 22.44 | -5.07 | -2.16 |
| 65 | 174.25 | 5.47 | 51.78 | 65.42 | -12.28 | -5.05 |
| 66 | 76.99 | 6.39 | 25.96 | 16.85 | -5.11 | -5.05 |
| 67 | 158.69 | 5.00 | 47.10 | 60.80 | -11.58 | -4.42 |
| 68 | 61.43 | 5.93 | 21.28 | 12.22 | -4.41 | -4.42 |
| 69 | 203.01 | 5.56 | 60.94 | 79.60 | -12.82 | -4.77 |
| 70 | 77.36 | 6.04 | 26.02 | 12.66 | -4.36 | -6.31 |
| 71 | 187.45 | 5.10 | 56.26 | 74.98 | -12.12 | -4.14 |
| 72 | 61.80 | 5.58 | 21.35 | 8.04 | -3.66 | -5.69 |
| 73 | 136.33 | -3.04 | 39.29 | 51.06 | -3.78 | -3.80 |
| 74 | 124.08 | 3.53 | 32.76 | 38.51 | -10.34 | -3.81 |
| 75 | 39.07 | -2.11 | 13.47 | 2.49 | 3.39 | -3.80 |
| 76 | 26.81 | 4.45 | 6.94 | -10.07 | -3.17 | -3.82 |
| 77 | 120.77 | -3.50 | 34.62 | 46.44 | -3.07 | -3.17 |
| 78 | 108.52 | 3.07 | 28.09 | 33.88 | -9.64 | -3.19 |
| 79 | 23.51 | -2.58 | 8.80 | -2.14 | 4.09 | -3.18 |
| 80 | 11.25 | 3.99 | 2.26 | -14.69 | -2.47 | -3.19 |
| 81 | 108.62 | -9.14 | 30.55 | 40.67 | 3.09 | -2.63 |
| 82 | 88.19 | 1.80 | 19.67 | 19.74 | -7.85 | -2.65 |
| 83 | 16.83 | -8.56 | 5.54 | -6.89 | 9.52 | -3.26 |
| 84 | -3.60 | 2.38 | -5.34 | -27.82 | -1.42 | -3.29 |
| 85 | 93.06 | -9.60 | 25.88 | 36.05 | 3.79 | -2.00 |
| 86 | 72.63 | 1.34 | 14.99 | 15.12 | -7.15 | -2.02 |
| 87 | 1.27 | -9.03 | 0.87 | -11.51 | 10.23 | -2.64 |
| 88 | -19.16 | 1.91 | -10.02 | -32.44 | -0.71 | -2.66 |
| 89 | 165.09 | -2.95 | 48.45 | 65.24 | -4.32 | -3.52 |
| 90 | 152.83 | 3.62 | 41.92 | 52.68 | -10.89 | -3.54 |
| 91 | 39.44 | -2.46 | 13.54 | -1.70 | 4.14 | -5.06 |
| 92 | 27.18 | 4.10 | 7.00 | -14.25 | -2.42 | -5.08 |
| 93 | 149.53 | -3.41 | 43.78 | 60.62 | -3.62 | -2.90 |
| 94 | 137.27 | 3.16 | 37.24 | 48.06 | -10.18 | -2.91 |
| 95 | 23.88 | -2.92 | 8.86 | -6.32 | 4.84 | -4.44 |
| 96 | 11.62 | 3.64 | 2.33 | -18.88 | -1.72 | -4.45 |
| 97 | 132.22 | 3.02 | 40.45 | 47.78 | -7.11 | -3.38 |
| 98 | 144.13 | 5.11 | 42.28 | 49.82 | -9.19 | -5.21 |
| 99 | 79.77 | 3.35 | 26.16 | 20.60 | -3.43 | -3.74 |
| 100 | 91.68 | 5.44 | 27.99 | 22.64 | -5.51 | -5.58 |
| 101 | 109.19 | 2.35 | 33.56 | 39.64 | -5.75 | -2.66 |
| 102 | 121.10 | 4.43 | 35.39 | 41.69 | -7.83 | -4.50 |
| 103 | 65.48 | 2.62 | 21.65 | 16.99 | -2.69 | -2.97 |
| 104 | 77.39 | 4.70 | 23.48 | 19.04 | -4.77 | -4.80 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -19.16 | 0.00 | 0.00 | -20.41 | -48.57 | -68.98 | -80.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 205.11 | 87.75 | 36.07 | 19.34 | 20.52 | 22.13 | 32.44 |

强度计算应力比 =0.844

抗剪强度计算应力比 =0.117

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=205.11, N=4.77, M=80.00, N=-10.38

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =221.84

平面内稳定计算最大应力比 =0.727

平面外稳定计算最大应力比 =0.586

强度计算应力比 =0.844 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.117 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.586 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=47.50 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =9.60 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 1.97 | 6.68 | 12.45 | 17.92 | 22.11 | 24.33 |

最大挠度值 =24.33 最大挠度/梁跨度 =1/625.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/15.48

变形后斜梁坡度改变率 =0.077 < 1/3

构件重量 (Kg)=420.76

17、 钢 梁 7 
 设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=18.03, Ly=3.00

构件长度=9.02; 计算长度系数: Ux=2.00 Uy=0.33

支撑长度=3.00

抗震等级: 四级

截面参数: B1=250, B2=250, H=400, Tw=10, T1=12, T2=12

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

构件钢号：Q345(Q355)

宽厚比等级:S3

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -87.99 | 13.93 | -0.10 | -149.36 | -15.15 | 48.91 |
| 2 | -201.90 | 16.81 | 0.53 | -292.88 | -24.25 | 94.98 |
| 3 | -201.90 | 16.81 | 0.53 | -266.37 | -22.43 | 93.04 |
| 4 | -87.99 | 13.93 | -0.10 | -175.87 | -16.97 | 50.85 |
| 5 | -63.58 | 11.42 | -0.13 | -113.40 | -11.94 | 37.23 |
| 6 | -177.48 | 14.31 | 0.49 | -256.92 | -21.04 | 83.30 |
| 7 | -177.48 | 14.31 | 0.49 | -230.41 | -19.22 | 81.36 |
| 8 | -63.58 | 11.42 | -0.13 | -139.90 | -13.77 | 39.18 |
| 9 | -63.90 | -5.32 | 0.48 | -93.58 | 2.27 | 27.83 |
| 10 | -63.11 | 0.99 | -1.47 | -53.51 | -4.04 | 16.82 |
| 11 | -39.48 | -7.82 | 0.44 | -57.62 | 5.48 | 16.15 |
| 12 | -38.70 | -1.51 | -1.51 | -17.54 | -0.83 | 5.14 |
| 13 | -62.86 | 4.22 | 0.10 | -112.00 | -5.45 | 35.24 |
| 14 | -62.38 | 8.01 | -1.07 | -87.95 | -9.23 | 28.64 |
| 15 | -176.76 | 7.11 | 0.73 | -255.52 | -14.54 | 81.31 |
| 16 | -176.29 | 10.89 | -0.44 | -231.48 | -18.33 | 74.71 |
| 17 | -176.76 | 7.11 | 0.73 | -229.01 | -12.72 | 79.37 |
| 18 | -176.29 | 10.89 | -0.44 | -204.97 | -16.51 | 72.76 |
| 19 | -62.86 | 4.22 | 0.10 | -138.51 | -7.27 | 37.19 |
| 20 | -62.38 | 8.01 | -1.07 | -114.46 | -11.06 | 30.58 |
| 21 | -38.44 | 1.72 | 0.07 | -76.03 | -2.24 | 23.56 |
| 22 | -37.97 | 5.51 | -1.10 | -51.99 | -6.03 | 16.96 |
| 23 | -152.35 | 4.60 | 0.69 | -219.56 | -11.34 | 69.63 |
| 24 | -151.87 | 8.39 | -0.48 | -195.51 | -15.12 | 63.03 |
| 25 | -152.35 | 4.60 | 0.69 | -193.05 | -9.51 | 67.69 |
| 26 | -151.87 | 8.39 | -0.48 | -169.00 | -13.30 | 61.08 |
| 27 | -38.44 | 1.72 | 0.07 | -102.54 | -4.06 | 25.51 |
| 28 | -37.97 | 5.51 | -1.10 | -78.50 | -7.85 | 18.90 |
| 29 | -51.44 | -3.17 | 0.30 | -89.04 | 1.40 | 26.64 |
| 30 | -50.65 | 3.14 | -1.64 | -48.96 | -4.91 | 15.63 |
| 31 | -131.17 | -1.15 | 0.74 | -189.51 | -4.97 | 58.89 |
| 32 | -130.38 | 5.16 | -1.21 | -149.43 | -11.28 | 47.88 |
| 33 | -131.17 | -1.15 | 0.74 | -170.95 | -3.70 | 57.53 |
| 34 | -130.38 | 5.16 | -1.21 | -130.87 | -10.01 | 46.52 |
| 35 | -51.44 | -3.17 | 0.30 | -107.60 | 0.12 | 28.00 |
| 36 | -50.65 | 3.14 | -1.64 | -67.52 | -6.19 | 16.99 |
| 37 | -27.02 | -5.67 | 0.27 | -53.07 | 4.60 | 14.96 |
| 38 | -26.24 | 0.64 | -1.68 | -13.00 | -1.71 | 3.95 |
| 39 | -106.76 | -3.65 | 0.71 | -153.54 | -1.76 | 47.21 |
| 40 | -105.97 | 2.66 | -1.24 | -113.46 | -8.07 | 36.20 |
| 41 | -106.76 | -3.65 | 0.71 | -134.98 | -0.49 | 45.85 |
| 42 | -105.97 | 2.66 | -1.24 | -94.91 | -6.80 | 34.84 |
| 43 | -27.02 | -5.67 | 0.27 | -71.63 | 3.33 | 16.32 |
| 44 | -26.24 | 0.64 | -1.68 | -31.55 | -2.98 | 5.31 |
| 45 | -90.74 | 10.28 | -0.53 | -146.21 | -12.36 | 46.61 |
| 46 | -90.30 | 12.25 | 0.61 | -136.35 | -14.33 | 45.47 |
| 47 | -136.30 | 11.43 | -0.28 | -203.62 | -16.00 | 65.03 |
| 48 | -135.86 | 13.40 | 0.86 | -193.76 | -17.97 | 63.90 |
| 49 | -136.30 | 11.43 | -0.28 | -193.01 | -15.27 | 64.26 |
| 50 | -135.86 | 13.40 | 0.86 | -183.16 | -17.24 | 63.12 |
| 51 | -90.74 | 10.28 | -0.53 | -156.81 | -13.09 | 47.38 |
| 52 | -90.30 | 12.25 | 0.61 | -146.95 | -15.06 | 46.25 |
| 53 | -75.65 | 8.40 | -0.54 | -122.66 | -10.14 | 38.93 |
| 54 | -75.21 | 10.37 | 0.60 | -112.81 | -12.11 | 37.80 |
| 55 | -113.62 | 9.37 | -0.33 | -170.50 | -13.17 | 54.29 |
| 56 | -113.18 | 11.33 | 0.81 | -160.65 | -15.14 | 53.15 |
| 57 | -113.62 | 9.37 | -0.33 | -161.67 | -12.56 | 53.64 |
| 58 | -113.18 | 11.33 | 0.81 | -151.81 | -14.53 | 52.50 |
| 59 | -75.65 | 8.40 | -0.54 | -131.50 | -10.75 | 39.58 |
| 60 | -75.21 | 10.37 | 0.60 | -121.64 | -12.72 | 38.44 |
| 61 | -94.63 | 16.05 | 0.57 | -139.71 | -16.78 | 45.95 |
| 62 | -98.56 | 5.50 | -0.64 | -151.62 | -9.70 | 47.58 |
| 63 | -78.35 | 14.38 | 0.55 | -115.73 | -14.64 | 38.17 |
| 64 | -82.29 | 3.83 | -0.66 | -127.64 | -7.56 | 39.80 |
| 65 | -82.17 | 18.20 | 0.40 | -135.17 | -17.66 | 44.76 |
| 66 | -165.84 | 9.67 | -0.37 | -247.54 | -16.94 | 78.64 |
| 67 | -65.89 | 16.53 | 0.38 | -111.19 | -15.52 | 36.98 |
| 68 | -149.56 | 8.00 | -0.39 | -223.57 | -14.80 | 70.86 |
| 69 | -77.74 | 17.31 | 0.20 | -134.47 | -16.85 | 44.48 |
| 70 | -194.39 | 12.81 | -0.02 | -286.33 | -20.99 | 91.70 |
| 71 | -61.46 | 15.64 | 0.17 | -110.49 | -14.71 | 36.70 |
| 72 | -178.12 | 11.14 | -0.05 | -262.35 | -18.85 | 83.91 |
| 73 | -57.03 | 8.50 | 0.60 | -97.81 | -7.95 | 31.10 |
| 74 | -56.56 | 12.28 | -0.57 | -73.76 | -11.74 | 24.49 |
| 75 | -140.70 | -0.03 | -0.17 | -210.18 | -7.24 | 64.98 |
| 76 | -140.23 | 3.75 | -1.34 | -186.14 | -11.02 | 58.37 |
| 77 | -40.75 | 6.83 | 0.58 | -73.83 | -5.82 | 23.31 |
| 78 | -40.28 | 10.61 | -0.59 | -49.78 | -9.60 | 16.70 |
| 79 | -124.42 | -1.70 | -0.20 | -186.20 | -5.10 | 57.19 |
| 80 | -123.95 | 2.08 | -1.37 | -162.16 | -8.89 | 50.58 |
| 81 | -41.18 | 0.22 | 0.60 | -74.14 | -0.30 | 22.22 |
| 82 | -40.39 | 6.53 | -1.35 | -34.07 | -6.61 | 11.20 |
| 83 | -123.67 | -5.14 | 0.19 | -182.95 | -1.71 | 55.61 |
| 84 | -122.88 | 1.16 | -1.76 | -142.87 | -8.02 | 44.59 |
| 85 | -24.90 | -1.45 | 0.58 | -50.17 | 1.84 | 14.43 |
| 86 | -24.12 | 4.86 | -1.37 | -10.09 | -4.47 | 3.42 |
| 87 | -107.39 | -6.81 | 0.17 | -158.97 | 0.43 | 47.82 |
| 88 | -106.61 | -0.51 | -1.78 | -118.89 | -5.88 | 36.81 |
| 89 | -52.60 | 7.61 | 0.39 | -97.10 | -7.14 | 30.82 |
| 90 | -52.13 | 11.40 | -0.77 | -73.06 | -10.93 | 24.21 |
| 91 | -169.26 | 3.11 | 0.17 | -248.96 | -11.28 | 78.03 |
| 92 | -168.79 | 6.90 | -1.00 | -224.92 | -15.07 | 71.42 |
| 93 | -36.32 | 5.94 | 0.37 | -73.13 | -5.01 | 23.03 |
| 94 | -35.85 | 9.73 | -0.80 | -49.08 | -8.79 | 16.42 |
| 95 | -152.98 | 1.44 | 0.15 | -224.99 | -9.14 | 70.24 |
| 96 | -152.51 | 5.23 | -1.02 | -200.94 | -12.93 | 63.64 |
| 97 | -89.53 | 12.69 | -0.36 | -144.54 | -13.94 | 46.30 |
| 98 | -89.09 | 14.66 | 0.78 | -134.69 | -15.91 | 45.16 |
| 99 | -136.67 | 9.63 | -0.59 | -206.72 | -14.75 | 65.38 |
| 100 | -136.23 | 11.59 | 0.55 | -196.86 | -16.72 | 64.24 |
| 101 | -74.64 | 10.41 | -0.39 | -121.28 | -11.46 | 38.68 |
| 102 | -74.20 | 12.38 | 0.75 | -111.42 | -13.43 | 37.54 |
| 103 | -113.92 | 7.86 | -0.59 | -173.09 | -12.13 | 54.58 |
| 104 | -113.48 | 9.83 | 0.55 | -163.23 | -14.10 | 53.44 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -201.90 | -201.34 | -159.49 | -78.03 | -4.75 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 134.90 | 292.88 |

强度计算应力比 =0.843

抗剪强度计算应力比 =0.144

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-201.90, N=16.81, M=-292.88, N=-24.25

平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) =226.47

平面内稳定计算最大应力比 =0.743

平面外稳定计算最大应力比 =0.567

强度计算应力比 =0.843 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.144 < 1.0

平面内稳定最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 =0.567 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=37.60 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =10.00 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 67.85 | 64.60 | 55.57 | 41.98 | 26.18 | 11.07 | 0.00 |

最大挠度值 =67.85 最大挠度/梁跨度 =1/265.

斜梁坡度初始值: 1/16.67

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.27

变形后斜梁坡度改变率 =0.178 < 1/3

构件重量 (Kg)=690.78

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 8), 水平位移 dx=11.133(mm) =H /1257.

风荷载作用下夹层柱处最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=2.103(mm) =H /2615.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 8), 水平位移 dx=8.465(mm) =H /1654.

地震荷载作用下夹层柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=2.103(mm) =H /2615.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 5), 挠跨比 =1 /265.

夹层梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 1), 挠跨比 =1 /753.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/1257< 柱顶位移容许值: H/180

风载作用下夹层柱顶最大水平位移: H/2615< 柱顶位移容许值: H/250

地震作用下柱顶最大水平位移: H/1654< 柱顶位移容许值: H/180

地震作用下夹层柱顶最大水平位移: H/2615< 柱顶位移容许值: H/250

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/265< 梁的容许挠跨比: 1/180

夹层梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/753< 梁的容许挠跨比: 1/400

所有钢柱的总重量 (Kg)=4712.

所有钢梁的总重量 (Kg)=3686.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=8398.

-----PK11 计算结束-----

十一. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图11-1   刚架简图

2. 荷载简图

图11-2   恒载简图

图11-3   活载简图

图11-4   左风1简图

图11-5   右风1简图

图11-6   吊车荷载简图

3. 应力比图

图11-7   应力比图

4. 内力图

图11-8   弯矩包络图

图11-9   剪力包络图

图11-10   轴力包络图